## QUADRI (3)
|  | CAMPO | [5 empty] | LOCALE
UTENZA |  | DI |  | DO |  | AI | AO | DI | DO | AI | AO
QUADRO TESTA SILOS 1
SILO 1 | 1 | LIVELLO MAX |  |  | 1 | LIVELLO SERBATOIO
SILO 2 | 1 | LIVELLO MAX |  |  | 1 | LIVELLO SERBATOIO
SILO 3 | 1 | LIVELLO MAX | 5 | ELETTROVALVOLE | 1 | LIVELLO SERBATOIO
| 2 | ANTINTASAMENTO
| 10 | FC VALVOLE
VENTILATORE AM14 | 3 | TEMPERATURA
CICLONE | 2 | FC PENDOLARE
| 1 | ANTINTASAMENTO
SEPARATORE | 1 | LUBRIF. CUSC. INFER.
| 1 | LUBRIF. CUSC. SUPER. |  |  | 1 | LIVELLO OLIO REOST.
| 1 | LIVELLO OLIO LUBRIF. |  |  | 1 | TEMP. CUSC. INFER.
[5 empty] | 1 | TEMP. CUSC. SUPER.
[5 empty] | 2 | 2 VIBRAZIONI
[5 empty] | 1 | PRESS. LUBRIFIC.
[5 empty] | 1 | TEMP. INGR. SEPAR.
[5 empty] | 1 | TEMP. USC. SEPAR.
[5 empty] | 1 | DEPR. INGR. SEPAR.
[5 empty] | 1 | DEPR. USC. SEPAR.
| 24 |  | 5 |  | 13
QUADRO MOLINO
SEPARATORE | 1 | TEMPER. OLIO
| 1 | PRESS. OLIO |  |  | 3 | LIVELLO SOLUZ REOST.
| 1 | PRESS. OLIO RIDUTT. |  |  | 1 | TEMPER. INGRESSO
[5 empty] | 1 | DEPRESSIONE
[5 empty] | 1 | TEMPER. OLIO
[5 empty] | 1 | SHOCK MOLINO
[5 empty] | 3 | SHOCK SUPPORTI
[5 empty] | 2 | SHOCK MOTORE
[5 empty] | 1 | TEMPER. MOLINO
[5 empty] | 3 | TEMPER. SUPPORTI
[5 empty] | 2 | TEMPER. MOTORE
[5 empty] | 3 | TEMPER. MOTORE
| 3 |  | 0 |  | 21

## QUADRI (2)
LOCALE
| COD. | UTENZA |  | DI |  | DO |  | AI |  | AO
|  | GENERALE QUADRO | 1 | EMERGENZA | 1 | ALLARME
|  |  | 1 | MANUALE | 1 | ALLARME REMOTATO
|  |  | 1 | AUTOMATICO | 1 | LAMPADA MANUALE
[5 empty] | 1 | LAMPADA AUTOMATICO
* |  | FRENO AY01 | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* |  | POMPA CORONA AM09 | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
* |  | POMPA CUSC. MOLINO AM10 | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
* |  | POMPA CUSC. MOLINO AM11 | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
* |  | POMPA LUBR. TRASM. AM12 | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
* |  | MOTORE AUSILIARIO MOLINO AM08 | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
* |  | FRENO MOLINO AY02 | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
* |  | TRASPORTO SOTTO BILANCIE AM04 | 1 | FC CONTR. GIRI
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* |  | POMPA LUBRIF. SEPARATORE | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
* |  | RESISTENZA AR01 | 1 | TERMOSTATO
* |  | RESISTENZA AR02 | 1 | TERMOSTATO
* |  | RESISTENZA AR03 | 1 | TERMOSTATO
* |  | SERRANDA AM15 | 1 | FC APERTURA
|  |  | 1 | FC CHIUSURA
|  |  | 1 | PULS. APERTURA
|  |  | 1 | PULS. CHIUSURA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* |  | SERRANDA AM18 | 1 | FC APERTURA
|  |  | 1 | FC CHIUSURA
|  |  | 1 | PULS. APERTURA
|  |  | 1 | PULS. CHIUSURA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* |  | SERRANDA AM19 | 1 | FC APERTURA
|  |  | 1 | FC CHIUSURA
|  |  | 1 | PULS. APERTURA
|  |  | 1 | PULS. CHIUSURA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* |  | SOFF. CANALETTA RIEMPIM. TRAMOGGIA | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* |  | ELEVATORE RIEMPIM. TRAMOGGIA | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | CONTROLLAGIRI
* |  | SOFFIANTE USCITA STOCCAGGIO | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* |  | VALV. DOX ESTRAZ. DA SILO STOCCAGGIO | 1 | PULS. APERTURA | 1 | ELETTROVALVOLA | 1 | POTENZIOMETRO % AP.
|  |  | 1 | PULS. CHIUSURA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 2 | FC APERTURA
|  |  | 2 | FC CHIUSURA
* |  | VALV. DOX ESTRAZ. DA OMO 1 | 1 | PULS. APERTURA | 1 | ELETTROVALVOLA | 1 | POTENZIOMETRO % AP.
|  |  | 1 | PULS. CHIUSURA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 2 | FC APERTURA
|  |  | 2 | FC CHIUSURA
* |  | VALV. DOX ESTRAZ. DA OMO 2 | 1 | PULS. APERTURA | 1 | ELETTROVALVOLA | 1 | POTENZIOMETRO % AP.
|  |  | 1 | PULS. CHIUSURA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 2 | FC APERTURA
|  |  | 2 | FC CHIUSURA
* |  | ELEVATORE CARICO STOCCAGGIO | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | CONTROLLAGIRI
* |  | SOFF. CANALETTA USCITA OMOGEN. | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* |  | SOFF. CANALETTA USCITA | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* |  | SOFF. CANALETTA USCITA | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* |  | SOFF. CANALETTA USCITA | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* |  | CANALETTA AM17+VENTILATORE | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
| 2 | CANALETTA AM14+VENTILATORE | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* | 3 | ELEVATORE OMOGENEO AM05 | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | CONTROLLAGIRI
* |  | ELEVATORE AUX AM06 | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* | 4 | CANALETTA AM16+VENTILATORE | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* | 15 | ELEVATORE GEMELLO AM20 | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | CONTROLLAGIRI
* | 16 | ELEVATORE GEMELLO AM20.1 | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | CONTROLLAGIRI
| 20 | CANALETTA+SOFF. CAR. STOCCAGGIO | 1 | ANTINTASAMENTO
|  |  | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
* | 21 | VENTILATORE AM14 | 1 | PULS. MARCIA |  |  | 1 | POTENZIOMETRO % AP.
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO |  |  | 1 | POTENZIOMETRO % AP.
|  |  | 1 | PULS. AUMENTA
|  |  | 1 | PULS. DIMINUISCE
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO
|  |  | 1 | FC INSERITO
|  |  | 1 | FC DISINSERITO
* |  | REOSTATO VENTILATORE AM14
[7 empty] | 1 | DEPRESSIONE INGRESSO
[7 empty] | 1 | DEPRESSIONE USCITA
* | 26 | SEPARATORE AM07 | 1 | PULS. MARCIA |  |  | 1 | TEMPERATURA INGRESSO
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO |  |  | 1 | TEMPERATURA USCITA
| 27 | MOLINO | 1 | TERMOSTATO OLIO | 4 | ORECCHIO | 1 | TEMPERATURA USCITA
|  |  | 1 | PRESSOSTATO OLIO |  |  | 1 | DEPRESSIONE USCITA
|  |  | 1 | FC PENDOLARE |  |  | 1 | TEMPER. CUSCINETTO
|  |  | 2 | ORECCHIO |  |  | 1 | SHOCK CUSCINETTO
[7 empty] | 1 | TEMPER. OLIO
[7 empty] | 1 | ORECCHIO
* | 33 | FRANTOIO | 1 | PULS. MARCIA
|  |  | 1 | PULS. ARRESTO |  |  | 1 | TEMPERATURA
[7 empty] | 1 | VIBRAZIONI
* | 34 | BILANCIA CALCARE |  |  |  |  | 1 | ENCODER
* | 35 | BILANCIA ARGILLA |  |  |  |  | 1 | ENCODER
* | 35_1 | BILANCIA AGGIUNTIVA |  |  |  |  | 1 | ENCODER
* |  | COMPRESSORE 1 |  |  |  |  | 1 | TEMPERATURA
* |  | COMPRESSORE 2 |  |  |  |  | 1 | TEMPERATURA
|  | OMOGENEIZZAZIONE SILO 1 | 10 | FINECORSA | 5 | ELETTROVALVOLE
|  | OMOGENEIZZAZIONE SILO 2 | 10 | FINECORSA | 5 | ELETTROVALVOLE
|  | OMOGENEIZZAZIONE SILO 3 | 14 | FINECORSA | 7 | ELETTROVALVOLE
|  | TOTALE | 163 |  | 28 |  | 22 |  | 0

## QUADRI
LOCALE
| COD. | UTENZA | (KW) | TIPO |  | DI |  | DO |  | AI |  | AO
|  | GENERALE QUADRO |  |  | 1 | EMERGENZA | 1 | ALLARME
[5 empty] | 1 | MANUALE | 1 | ALLARME REMOTATO
[5 empty] | 1 | AUTOMATICO
* |  | FRENO AY01 | 0.15 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | POMPA CORONA AM09 | 1.1 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | POMPA CUSC. MOLINO AM10 | 1.1 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | POMPA CUSC. MOLINO AM11 | 1.1 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | POMPA LUBR. TRASM. AM12 | 3 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | PULS. MARCIA
[5 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | MOTORE AUSILIARIO MOLINO AM08 | 11 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | FRENO MOLINO AY02 | 0.15 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | TRASPORTO SOTTO BILANCIE AM04 | 2.2 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | POMPA LUBRIF. SEPARATORE | 0.55 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | RESISTENZA AR01 | 0.75 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | RESISTENZA AR02 | 0.75 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | RESISTENZA AR03 | 0.75 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | SERRANDA AM15 | 0.1 | INVERTITORE | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | SERRANDA AM18 | 0.1 | INVERTITORE | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | SERRANDA AM19 | 0.1 | INVERTITORE | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | SOFF. CANALETTA RIEMPIM. TRAMOGGIA | 2.2 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | ELEVATORE RIEMPIM. TRAMOGGIA | 7.5 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | SOFFIANTE USCITA STOCCAGGIO | 2.2 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | VALV. DOX ESTRAZ. DA SILO STOCCAGGIO | 0.25 | INVERTITORE | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | VALV. DOX ESTRAZ. DA OMO 1 | 0.25 | INVERTITORE | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | VALV. DOX ESTRAZ. DA OMO 2 | 0.25 | INVERTITORE | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | ELEVATORE CARICO STOCCAGGIO | 30 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | SOFF. CANALETTA USCITA OMOGEN. | 2.2 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | SOFF. CANALETTA USCITA | 2.2 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | SOFF. CANALETTA USCITA | 2.2 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | SOFF. CANALETTA USCITA | 2.2 | DIRETTO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | CANALETTA AM17+VENTILATORE | 5.5 | DIRETTO | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK
| 2 | CANALETTA AM14+VENTILATORE |  |  | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK
* | 3 | ELEVATORE OMOGENEO AM05 | 30 | SOFT | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | SOFT
[5 empty] | 1 | ANOM. SOFT
* |  | ELEVATORE AUX AM06 | 5.5 | DIRETTO | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK
* | 4 | CANALETTA AM16+VENTILATORE | 5.5 | DIRETTO | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK
* | 15 | ELEVATORE GEMELLO AM20 | 5.9 | DIRETTO | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK
* | 16 | ELEVATORE GEMELLO AM20.1 | 5.9 | DIRETTO | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK
| 20 | CANALETTA+SOFF. CAR. STOCCAGGIO |  |  | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* | 21 | VENTILATORE AM14 | 160 | DIRETTO | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK
* |  | REOSTATO VENTILATORE AM14 | 0.18 | INVERTITORE | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK
* | 26 | SEPARATORE AM07 | 75 | SOFT | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | SOFT
[5 empty] | 1 | ANOM. SOFT
| 27 | MOLINO |  |  | 6 | FEEDBACK | 3 | COMANDO MOLINO | 1 | ASSORBIM. MOTORE
* | 33 | FRANTOIO | 75 | SOFT | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | SOFT
[5 empty] | 1 | ANOM. SOFT
* | 34 | BILANCIA CALCARE | 3 | INVERTER |  |  | 1 | RUN INVERTER |  |  | 1 | RIFER. VELOCITA
[5 empty] | 1 | ANOMAL. INVERTER | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* | 35 | BILANCIA ARGILLA | 3 | INVERTER |  |  | 1 | RUN INVERTER |  |  | 1 | RIFER. VELOCITA
[5 empty] | 1 | ANOMAL. INVERTER | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* | 35_1 | BILANCIA AGGIUNTIVA | 3 | INVERTER |  |  | 1 | RUN INVERTER |  |  | 1 | RIFER. VELOCITA
[5 empty] | 1 | ANOMAL. INVERTER | 1 | CONTATTORE
[5 empty] | 1 | FEEDBACK
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | COMPRESSORE 1 | 37 | STELLA/TRIANGOLO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
* |  | COMPRESSORE 2 | 37 | STELLA/TRIANGOLO | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
[5 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
|  | TOTALE | 525.83 |  | 110 |  | 61 |  | 9 |  | 3

## IMPIANTO
|  |  | CAMPO | [6 empty] | LOCALE
COD. | UTENZA |  | DI |  | DO |  | AI | AO |  | DI |  | DO |  | AI | AO
| GENERALE QUADRO | [7 empty] | 1 | EMERGENZA | 1 | ALLARME
[9 empty] | 1 | MANUALE | 1 | ALLARME REMOTATO
[9 empty] | 1 | AUTOMATICO
| FRENO | [7 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
| POMPA CORONA AM09 | [7 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. MARCIA
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
| POMPA CUSC. MOLINO AM10 | [7 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. MARCIA
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
| POMPA CUSC. MOLINO AM11 | [7 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. MARCIA
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
| POMPA LUBR. TRASM. AM12 | [7 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. MARCIA
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
| MOTORE AUSILIARIO MOLINO AM08 | [7 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. MARCIA
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
| FRENO MOLINO | [7 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
| TRASPORTO SOTTO BILANCIE AM04 | [7 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | CONSENSO DA MOLINO
[9 empty] | 1 | FC CONTR. GIRI
| RESISTENZA AR01 | [7 empty] | 1 | TERMOSTATO | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
| RESISTENZA AR02 | [7 empty] | 1 | TERMOSTATO | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
| RESISTENZA AR03 | [7 empty] | 1 | TERMOSTATO | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
| SERRANDA AM18 | [7 empty] | 1 | FC APERTURA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | FC CHIUSURA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | PULS. APERTURA
[9 empty] | 1 | PULS. CHIUSURA
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
| SERRANDA AM19 | [7 empty] | 1 | FC APERTURA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | FC CHIUSURA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | PULS. APERTURA
[9 empty] | 1 | PULS. CHIUSURA
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
| SOFF. CANALETTA RIEMPIM. TRAMOGGIA | [7 empty] | 1 | LIV. MINIMO | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | LIV. MASSIMO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | PULS. MARCIA
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
| ELEVATORE RIEMPIM. TRAMOGGIA | [7 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
| SOFFIANTE USCITA STOCCAGGIO | [7 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FC APERTURA
[9 empty] | 1 | FC CHIUSURA
| VALV. DOX ESTRAZ. DA SILO STOCCAGGIO | [7 empty] | 1 | PULS. APERTURA | 1 | CONTATTORE | 1 | POTENZIOMETRO % AP.
[9 empty] | 1 | PULS. CHIUSURA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FC APERTURA
[9 empty] | 1 | FC CHIUSURA
| VALV. DOX ESTRAZ. DA OMO 1 | [7 empty] | 1 | PULS. APERTURA | 1 | CONTATTORE | 1 | POTENZIOMETRO % AP.
[9 empty] | 1 | PULS. CHIUSURA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FC APERTURA
[9 empty] | 1 | FC CHIUSURA
| VALV. DOX ESTRAZ. DA OMO 2 | [7 empty] | 1 | PULS. APERTURA | 1 | CONTATTORE | 1 | POTENZIOMETRO % AP.
[9 empty] | 1 | PULS. CHIUSURA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FC APERTURA
[9 empty] | 1 | FC CHIUSURA
| ELEVATORE CARICO STOCCAGGIO | [7 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | FC FOSSA PIENA
| SOFF. CANALETTA USCITA OMOGEN. | [7 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | EV1
[9 empty] | 1 | FC APERT. VALV.1 | 1 | EV2
[9 empty] | 1 | FC CH. VALV.1
[9 empty] | 1 | FC APERT. VALV.2
[9 empty] | 1 | FC CH. VALV.2
| SOFFIANTE 1 | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIMENTO
|  | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONTATTORE
|  | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
|  | 1 | SCATTO TERMICO
| SOFFIANTE 2 | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIMENTO
|  | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONTATTORE
|  | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
|  | 1 | SCATTO TERMICO
|  | 1 | EMERGENZA
1 | SILO 1 | 1 | LIVELLO MAX
2 | CANALETTA AM14+VENTILATORE | 1 | LIVELLO MEMBRANA | [5 empty] | 1 | LIVELLO MEMBRANA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
2_1 | VALVOLA DEV. FARINA | 1 | FC APERTA | 1 | EV APERTURA
|  | 1 | FC CHIUSA | 1 | EC CHIUSURA
3 | ELEVATORE OMOGENEO AM05 | 1 | RIEMPIMENTO FOSSA | [5 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
|  | 1 | RILEVAT. MOVIMENTO | [5 empty] | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | ANOM. SOFT
4 | CANALETTA AM16+VENTILATORE | 1 | LIVELLO MEMBRANA | [5 empty] | 1 | LIVELLO MEMBRANA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
5 | OMOGENEIZZAZIONE SILO 2 | 5 | 5 FC APERTURA VALV. | 5 | 5 EV AP/CH | 1 | ASSORBIM. MOTORE
|  | 5 | 5 FC CHIUSURA VALV. |  |  | 1 | TEMPERATURA
5_1 | OMOGENEIZZAZIONE SILO 3 | 5 | 5 FC APERTURA VALV. | 5 | 5 EV AP/CH | 1 | ASSORBIM. MOTORE
|  | 5 | 5 FC CHIUSURA VALV. |  |  | 1 | TEMPERATURA
5_2 | VALVOLA PNEUM. SILO 2 | 1 | FC APERTA | 1 | EV APERTURA
|  | 1 | FC CHIUSA | 1 | EC CHIUSURA
5_3 | VALVOLA PNEUM. SILO 3 | 1 | FC APERTA | 1 | EV APERTURA
|  | 1 | FC CHIUSA | 1 | EC CHIUSURA
5_4 | VALVOLA MODUL.SILO 2 |  |  |  |  | 1 | POSIZIONE VALVOLA
5_5 | VALVOLA MODUL.SILO 3 |  |  |  |  | 1 | POSIZIONE VALVOLA
6 | OMOGENEIZZAZIONE SILO 1 | 7 | 7 FC APERTURA VALV. | 7 | 7 EV AP/CH | 1 | ASSORBIM. MOTORE
|  | 7 | 7 FC CHIUSURA VALV. |  |  | 1 | TEMPERATURA
6_1 | VALVOLA PNEUM. SILO 1 | 1 | FC APERTA | 1 | EV APERTURA
|  | 1 | FC CHIUSA | 1 | EC CHIUSURA
6_2 | VALVOLA MODUL.SILO 1 |  |  |  |  | 1 | POSIZIONE VALVOLA
7 | SILO 2 | 1 | LIVELLO MINIMO
|  | 1 | LIVELLO MASSIMO
8 | SILO 3 | 1 | LIVELLO MINIMO
|  | 1 | LIVELLO MASSIMO
9 | CANALETTA | 1 | LIVELLO MEMBRANA
10 | VALVOLA DEVIAZ. SILO | 1 | FC APERTA
|  | 1 | FC CHIUSA
11 | VALVOLA DEVIAZ. SC. SILO | 1 | FC APERTA
|  | 1 | FC CHIUSA
13 | VALVOLA DEVIAZ. SILO | 1 | FC APERTA
|  | 1 | FC CHIUSA
14 | VALVOLA DEVIAZ. SC. SILO | 1 | FC APERTA
|  | 1 | FC CHIUSA
15 | ELEVATORE GEMELLO AM20 | [7 empty] | 1 | RIEMPIMENTO FOSSA | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
[9 empty] | 1 | RILEVAT. MOVIMENTO | 1 | CONS. QELX
[9 empty] | 1 | PULS. MARCIA
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
16 | ELEVATORE GEMELLO AM20.1 | [7 empty] | 1 | RIEMPIMENTO FOSSA | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
[9 empty] | 1 | RILEVAT. MOVIMENTO | 1 | CONS. QELX
[9 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONS. QELX
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONS. QELX
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
17 | VALVOLA DEVIAZIONE POLVERI |  |  | RESTA MANUALE
18 | COCLEA POLVERI | 1 | RILEVAT. MOVIMENTO
19 | VALVOLA DEVIAZIONE |  |  | RESTA MANUALE
20 | CANALETTA+SOFF. CAR. STOCCAGGIO | 1 | LIVELLO MEMBRANA | [5 empty] | 1 | LIVELLO MEMBRANA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONSENSO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | FC APERTURA
[9 empty] | 1 | FC CHIUSURA
21 | VENTILATORE AM14 |  |  |  |  | 2 | 2 TEMP. CUSCINETTO |  | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
[6 empty] | 1 | VIBRAZIONE |  | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONTATTORE
[6 empty] | 1 | DEPRESSIONE |  | 1 | PULS. AUMENTA | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | PULS. DIMINUISCE
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | FC INSERITO
[9 empty] | 1 | FC DISINSERITO
22 | VALVOLA 15 | 1 | FC APERTA
|  | 1 | FC CHIUSA
23 | CICLONE | 1 | FC PENDOLARE SOPRA
|  | 1 | FC PENDOLARE SOTTO
24 | VALVOLA ARIA CALDA |  |  | RESTA MANUALE
25 | PRE SEPARATORE | 1 | FC PENDOLARE SOPRA
|  | 1 | FC PENDOLARE SOTTO
26 | SEPARATORE | 1 | LUBRIF. CUSC. INFER. | [5 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
|  | 1 | LUBRIF. CUSC. SUPER. |  |  | 1 | LIVELLO OLIO REOST. |  | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONTATTORE
[6 empty] | 1 | TEMP. CUSC. INFER. |  | 1 | PULS. AUMENTA | 1 | CONTATTORE
[6 empty] | 1 | TEMP. CUSC. SUPER. |  | 1 | PULS. DIMINUISCE
[6 empty] | 2 | 2 VIBRAZIONI |  | 1 | PULS. ARRESTO
[6 empty] | 1 | PRESS. LUBRIFIC. |  | 1 | SCATTO TERMICO
[6 empty] | 1 | TEMP. INGR. SEPAR. |  | 1 | SCATTO TERMICO
[6 empty] | 1 | TEMP. USC. SEPAR. |  | 1 | FEEDBACK
[6 empty] | 1 | DEPR. INGR. SEPAR. |  | 1 | FEEDBACK
[6 empty] | 1 | DEPR. USC. SEPAR. |  | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | FC INSERITO
[9 empty] | 1 | FC DISINSERITO
27 | MOLINO | 1 | LUBRIF. CUSC. INGR. |  |  | 1 | ORECCHIO ELETTRONICO |  | 1 | FEEDBACK | 1 | COMANDO MOLINO | 1 | ASSORBIM. MOTORE
|  | 1 | LUBRIF. CUSC. USC. |  |  | 1 | LIVELLO OLIO REOST. |  | 1 | FEEDBACK | 1 | CONTATTORE
|  | 1 | LUBRIF. CUSC. RIDUTT. |  |  | 3 | 3 TEMP. MOTORE |  | 1 | COM. DA QC MOLINO | 1 | CONTATTORE
|  | 1 | FC APERT. REOSTATO |  |  | 3 | 3 TEMP. SUPPORTI |  | 1 | COM. DA QC MOLINO
|  | 1 | FC CHIUS. REOSTATO |  |  | 3 | 2 TEMP. CUSCINETTI
|  | 1 | FC PENDOLARE SOPRA |  |  | 1 | TEMP. OLIO
|  | 1 | FC PENDOLARE SOTTO |  |  | 2 | 2 VIBR. MOTORE
|  | 1 | PULS. MARCIA |  |  | 2 | 2 TEMP. COLLO MOLINO
|  | 1 | PULS. ARRESTO |  |  | 2 | 2 VIBR. COLLO MOLINO
|  | 1 | PULS. AUMENTA |  |  | 1 | TEMP. INGR. MOLINO
|  | 1 | PULS. DIMINUISCE |  |  | 1 | TEMP. USC. MOLINO
|  | 1 | PULS. ARRESTO |  |  | 1 | DEPR. INGR. MOLINO
[6 empty] | 1 | DEPR. USC. MOLINO
[6 empty] | 1 | PRESS. OLIO LUBR. MOLINO
[6 empty] | 1 | TEMP. OLIO LUBR. MOLINO
28 | CANALETTA | 1 | LIVELLO MEMBRANA
29 | ELEVATORE MOLINO | 1 | CONTR. RIEMP. CARICO |  |  | 1 | ASSORBIM. MOTORE
|  | 1 | CONTR. SBANDAMENTO
|  | 1 | CONTR. RIEMP. SCAR.
30 | VALVOLA 19 ARIA CALDA | 1 | FC APERTA |  |  | 1 | POSIZIONE VALVOLA
|  | 1 | FC CHIUSA
31 | VALVOLA 18 ARIA FRESCA | 1 | FC APERTA |  |  | 1 | POSIZIONE VALVOLA
|  | 1 | FC CHIUSA
32 | NASTRO ALIMENTAZIONE | 1 | RILEVAT. MOVIMENTO
|  | 1 | CONTR. SCAR. IN ELEV.
33 | FRANTOIO | [7 empty] | 1 | PULS. MARCIA | 1 | CONTATTORE | 1 | ASSORBIM. MOTORE
[9 empty] | 1 | PULS. ARRESTO | 1 | CONSENSO | 1 | TEMPERATURA
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO | 1 | CONSENSO | 1 | VIBRAZIONI
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | ANOM. SOFT
34 | BILANCIA CALCARE | [7 empty] | 1 | FC MATERIALE | 1 | RUN INVERTER | 1 | ENCODER
[9 empty] | 1 | ANOMAL. INVERTER | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
35 | BILANCIA ARGILLA | [7 empty] | 1 | FC MATERIALE | 1 | RUN INVERTER | 1 | ENCODER
[9 empty] | 1 | ANOMAL. INVERTER | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
35_1 | BILANCIA AGGIUNTIVA | [7 empty] | 1 | FC MATERIALE | 1 | RUN INVERTER | 1 | ENCODER
[9 empty] | 1 | ANOMAL. INVERTER | 1 | CONTATTORE
[9 empty] | 1 | FEEDBACK
[9 empty] | 1 | SCATTO TERMICO
36 | VALVOLA FARINA DIRETTA |  |  | RESTA MANUALE
37 | CANALETTA | 1 | LIVELLO MEMBRANA
38 | CANALETTA | 1 | LIVELLO MEMBRANA
39 | CASSA METALLICA | 1 | LIVELLO MINIMO
|  | 1 | LIVELLO MASSIMO
40 | CANALETTA | 1 | LIVELLO MEMBRANA
41 | ELEVATORE FARINA FORNO | 1 | RIEMPIM. CARICO |  |  | 1 | ASSORBIM. MOTORE
|  | 1 | RIEMPIM. SCARICO
42 | VALVOLA ESTRAZIONE SILO 1 | 1 | FC APERTA |  |  | 1 | POSIZIONE VALVOLA
|  | 1 | FC CHIUSA
43 | ESTRAZIONE PNEUM. SILO 1 | 1 | FC APERTA
|  | 1 | FC CHIUSA
| TOTALE |  | 112 |  | 31 |  | 54 | 0 |  | 192 |  | 88 |  | 15 | 0

## CAMPO_ORIGINALE
COD. | UTENZA |  | DI |  | DO |  | AI | AO
1 | SILO 1 | N | LIVELLO MAX
2 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
2_1 | VALVOLA DEV. FARINA | N | FC APERTA | N | EV APERTURA
|  | N | FC CHIUSA | N | EC CHIUSURA
3 | ELEVATORE OMOGENEO | N | RIEMPIMENTO FOSSA |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | N | RILEVAT. MOVIMENTO
4 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
5 | OMOGENEIZZAZIONE SILO 2 | N | 5 FC APERTURA VALV. | N | 5 EV AP/CH | S | ASSORBIM. MOTORE
|  | N | 5 FC CHIUSURA VALV. |  |  | N | TEMPERATURA
5_1 | OMOGENEIZZAZIONE SILO 3 | N | 5 FC APERTURA VALV. | N | 5 EV AP/CH | S | ASSORBIM. MOTORE
|  | N | 5 FC CHIUSURA VALV. |  |  | N | TEMPERATURA
5_2 | VALVOLA PNEUM. SILO 2 | N | FC APERTA | N | EV APERTURA
|  | N | FC CHIUSA | N | EC CHIUSURA
5_3 | VALVOLA PNEUM. SILO 3 | N | FC APERTA | N | EV APERTURA
|  | N | FC CHIUSA | N | EC CHIUSURA
5_4 | VALVOLA MODUL.SILO 2 |  |  |  |  | N | POSIZIONE VALVOLA
5_5 | VALVOLA MODUL.SILO 3 |  |  |  |  | N | POSIZIONE VALVOLA
6 | OMOGENEIZZAZIONE SILO 1 | N | 7 FC APERTURA VALV. | N | 7 EV AP/CH | S | ASSORBIM. MOTORE
|  | N | 7 FC CHIUSURA VALV. |  |  | N | TEMPERATURA
6_1 | VALVOLA PNEUM. SILO 1 | N | FC APERTA | N | EV APERTURA
|  | N | FC CHIUSA | N | EC CHIUSURA
6_2 | VALVOLA MODUL.SILO 1 |  |  |  |  | N | POSIZIONE VALVOLA
7 | SILO 2 | N | LIVELLO MINIMO
|  | S | LIVELLO MASSIMO
8 | SILO 3 | N | LIVELLO MINIMO
|  | S | LIVELLO MASSIMO
9 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
10 | VALVOLA DEVIAZ. SILO | N | FC APERTA
|  | N | FC CHIUSA
11 | VALVOLA DEVIAZ. SC. SILO | N | FC APERTA
|  | N | FC CHIUSA
13 | VALVOLA DEVIAZ. SILO | N | FC APERTA
|  | N | FC CHIUSA
14 | VALVOLA DEVIAZ. SC. SILO | N | FC APERTA
|  | N | FC CHIUSA
15 | ELEVATORE GEMELLO AM20 | S | RIEMPIMENTO FOSSA |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | S | RILEVAT. MOVIMENTO
16 | ELEVATORE GEMELLO AM21 | S | RIEMPIMENTO FOSSA |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | S | RILEVAT. MOVIMENTO
17 | VALVOLA DEVIAZIONE POLVERI |  |  | RESTA MANUALE
18 | COCLEA POLVERI | S | RILEVAT. MOVIMENTO
19 | VALVOLA DEVIAZIONE |  |  | RESTA MANUALE
20 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
21 | VENTILATORE AM14 | S | APERT. REOSTATO |  |  | N | TEMP. CUSCINETTO
|  | S | CHIUS. REOSTATO |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
[6 empty] | N | DEPRESSIONE
22 | VALVOLA 15 | N | FC APERTA
|  | N | FC CHIUSA
23 | CICLONE | N | FC PENDOLARE SOPRA
|  | N | FC PENDOLARE SOTTO
24 | VALVOLA ARIA CALDA |  |  | RESTA MANUALE
25 | PRE SEPARATORE | N | FC PENDOLARE SOPRA
|  | N | FC PENDOLARE SOTTO
26 | SEPARATORE | N | LUBRIF. CUSC. INFER. |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | N | LUBRIF. CUSC. SUPER. |  |  | N | LIVELLO OLIO REOST.
[6 empty] | N | TEMP. CUSC. INFER.
[6 empty] | N | TEMP. CUSC. SUPER.
[6 empty] | N | VIBRAZIONI
27 | MOLINO | N | LUBRIF. CUSC. INGR. |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | N | LUBRIF. CUSC. USC. |  |  | N | LIVELLO OLIO REOST.
|  | N | LUBRIF. CUSC. RIDUTT. |  |  | N | TEMP. MOTORE
|  | S | APERT. REOSTATO |  |  | N | TEMP. SUPPORTI
|  | S | CHIUS. REOSTATO
|  | N | FC PENDOLARE SOPRA
|  | N | FC PENDOLARE SOTTO
28 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
29 | ELEVATORE MOLINO | S | CONTR. RIEMP. CARICO |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | S | CONTR. SBANDAMENTO
|  | N | CONTR. RIEMP. SCAR.
30 | VALVOLA 19 ARIA CALDA | S | FC APERTA |  |  | N | POSIZIONE VALVOLA
|  | S | FC CHIUSA
31 | VALVOLA 18 ARIA FRESCA | N | FC APERTA |  |  | N | POSIZIONE VALVOLA
|  | N | FC CHIUSA
32 | NASTRO ALIMENTAZIONE | S | RILEVAT. MOVIMENTO
|  | N | CONTR. SCAR. IN ELEV.
33 | FRANTOIO | S | APERT. REOSTATO |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | S | CHIUS. REOSTATO |  |  | N | VIBRAZIONI
34 | BILANCIA CALCARE |  |  |  |  | N | PESO
[6 empty] | N | VELOCITA
35 | BILANCIA ARGILLA |  |  |  |  | N | PESO
[6 empty] | N | VELOCITA
35_1 | BILANCIA AGGIUNTIVA |  |  |  |  | N | PESO
[6 empty] | N | VELOCITA
36 | VALVOLA FARINA DIRETTA |  |  | RESTA MANUALE
37 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
38 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
39 | CASSA METALLICA | S | LIVELLO MINIMO
|  | S | LIVELLO MASSIMO
40 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
41 | ELEVATORE FARINA FORNO | S | RIEMPIM. CARICO |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | S | RIEMPIM. SCARICO
42 | VALVOLA ESTRAZIONE SILO 1 | N | FC APERTA |  |  | N | POSIZIONE VALVOLA
|  | N | FC CHIUSA
43 | ESTRAZIONE PNEUM. SILO 1 | N | FC APERTA
|  | N | FC CHIUSA

## CAMPO_MODIFICATO
COD. | UTENZA |  | DI |  | DO |  | AI |  | AO
1 | SILO 1 | N | LIVELLO MAX
2 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
2_1 | VALVOLA DEV. FARINA | N | FC APERTA | N | EV APERTURA
|  | N | FC CHIUSA | N | EC CHIUSURA
3 | ELEVATORE OMOGENEO | N | RIEMPIMENTO FOSSA |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | N | RILEVAT. MOVIMENTO
4 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
5 | OMOGENEIZZAZIONE SILO 2 | N | 5 FC APERTURA VALV. | N | 5 EV AP/CH | S | ASSORBIM. MOTORE
|  | N | 5 FC CHIUSURA VALV. |  |  | N | TEMPERATURA
5_1 | OMOGENEIZZAZIONE SILO 3 | N | 5 FC APERTURA VALV. | N | 5 EV AP/CH | S | ASSORBIM. MOTORE
|  | N | 5 FC CHIUSURA VALV. |  |  | N | TEMPERATURA
5_2 | VALVOLA PNEUM. SILO 2 | N | FC APERTA | N | EV APERTURA
|  | N | FC CHIUSA | N | EC CHIUSURA
5_3 | VALVOLA PNEUM. SILO 3 | N | FC APERTA | N | EV APERTURA
|  | N | FC CHIUSA | N | EC CHIUSURA
5_4 | VALVOLA MODUL.SILO 2 |  |  |  |  | N | POSIZIONE VALVOLA
5_5 | VALVOLA MODUL.SILO 3 |  |  |  |  | N | POSIZIONE VALVOLA
6 | OMOGENEIZZAZIONE SILO 1 | N | 7 FC APERTURA VALV. | N | 7 EV AP/CH | S | ASSORBIM. MOTORE
|  | N | 7 FC CHIUSURA VALV. |  |  | N | TEMPERATURA
6_1 | VALVOLA PNEUM. SILO 1 | N | FC APERTA | N | EV APERTURA
|  | N | FC CHIUSA | N | EC CHIUSURA
6_2 | VALVOLA MODUL.SILO 1 |  |  |  |  | N | POSIZIONE VALVOLA
7 | SILO 2 | N | LIVELLO MINIMO
|  | S | LIVELLO MASSIMO
8 | SILO 3 | N | LIVELLO MINIMO
|  | S | LIVELLO MASSIMO
9 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
10 | VALVOLA DEVIAZ. SILO | N | FC APERTA
|  | N | FC CHIUSA
11 | VALVOLA DEVIAZ. SC. SILO | N | FC APERTA
|  | N | FC CHIUSA
13 | VALVOLA DEVIAZ. SILO | N | FC APERTA
|  | N | FC CHIUSA
14 | VALVOLA DEVIAZ. SC. SILO | N | FC APERTA
|  | N | FC CHIUSA
15 | ELEVATORE GEMELLO AM20 | S | RIEMPIMENTO FOSSA |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | S | RILEVAT. MOVIMENTO
16 | ELEVATORE GEMELLO AM21 | S | RIEMPIMENTO FOSSA |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | S | RILEVAT. MOVIMENTO
17 | VALVOLA DEVIAZIONE POLVERI |  |  | RESTA MANUALE
18 | COCLEA POLVERI | S | RILEVAT. MOVIMENTO
19 | VALVOLA DEVIAZIONE |  |  | RESTA MANUALE
20 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
21 | VENTILATORE AM14 | S | APERT. REOSTATO |  |  | N | 2 TEMP. CUSCINETTO
|  | S | CHIUS. REOSTATO |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
[6 empty] | N | DEPRESSIONE
[6 empty] | N | VIBRAZIONE
22 | VALVOLA 15 | N | FC APERTA
|  | N | FC CHIUSA
23 | CICLONE | N | FC PENDOLARE SOPRA
|  | N | FC PENDOLARE SOTTO
24 | VALVOLA ARIA CALDA |  |  | RESTA MANUALE
25 | PRE SEPARATORE | N | FC PENDOLARE SOPRA
|  | N | FC PENDOLARE SOTTO
26 | SEPARATORE | N | LUBRIF. CUSC. INFER. |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | N | LUBRIF. CUSC. SUPER. |  |  | N | LIVELLO OLIO REOST.
[6 empty] | N | TEMP. CUSC. INFER.
[6 empty] | N | TEMP. CUSC. SUPER.
[6 empty] | N | 2 VIBRAZIONI
[6 empty] | N | PRESS. LUBRIFIC.
[6 empty] | S | TEMP. INGR. SEPAR. | T_FE/CO 400C
[6 empty] | S | TEMP. USC. SEPAR. | T_FE/CO 200C
[6 empty] | S | DEPR. INGR. SEPAR. | 4-20MA
[6 empty] | S | DEPR. USC. SEPAR. | 4-20MA
27 | MOLINO | N | LUBRIF. CUSC. INGR. |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | N | LUBRIF. CUSC. USC. |  |  | N | LIVELLO OLIO REOST.
|  | N | LUBRIF. CUSC. RIDUTT. |  |  | N | 3 TEMP. MOTORE
|  | S | APERT. REOSTATO |  |  | N | 3 TEMP. SUPPORTI
|  | S | CHIUS. REOSTATO |  |  | N | 2 TEMP. CUSCINETTI
|  | N | FC PENDOLARE SOPRA |  |  | N | TEMP. OLIO
|  | N | FC PENDOLARE SOTTO |  |  | N | 2 VIBR. MOTORE
[6 empty] | N | 2 TEMP. COLLO MOLINO
[6 empty] | N | 2 VIBR. COLLO MOLINO
[6 empty] | S | TEMP. INGR. MOLINO | T_FE/CO 400C
[6 empty] | S | TEMP. USC. MOLINO | T_FE/CO 200C
[6 empty] | S | DEPR. INGR. MOLINO | 4-20MA
[6 empty] | S | DEPR. USC. MOLINO | 4-20MA
[6 empty] | N | PRESS. OLIO LUBR. MOLINO
[6 empty] | N | TEMP. OLIO LUBR. MOLINO
[6 empty] | N | ORECCHIO ELETTRONICO
28 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
29 | ELEVATORE MOLINO | S | CONTR. RIEMP. CARICO |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | S | CONTR. SBANDAMENTO
|  | N | CONTR. RIEMP. SCAR.
30 | VALVOLA 19 ARIA CALDA | S | FC APERTA |  |  | N | POSIZIONE VALVOLA
|  | S | FC CHIUSA
31 | VALVOLA 18 ARIA FRESCA | N | FC APERTA |  |  | N | POSIZIONE VALVOLA
|  | N | FC CHIUSA
32 | NASTRO ALIMENTAZIONE | S | RILEVAT. MOVIMENTO
|  | N | CONTR. SCAR. IN ELEV.
33 | FRANTOIO | S | APERT. REOSTATO |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | S | CHIUS. REOSTATO |  |  | N | VIBRAZIONI
[6 empty] | N | TEMPERATURA
34 | BILANCIA CALCARE |  |  |  |  | N | PESO
[6 empty] | N | VELOCITA
35 | BILANCIA ARGILLA |  |  |  |  | N | PESO
[6 empty] | N | VELOCITA
35_1 | BILANCIA AGGIUNTIVA |  |  |  |  | N | PESO
[6 empty] | N | VELOCITA
36 | VALVOLA FARINA DIRETTA |  |  | RESTA MANUALE
37 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
38 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
39 | CASSA METALLICA | S | LIVELLO MINIMO
|  | S | LIVELLO MASSIMO
40 | CANALETTA | N | LIVELLO MEMBRANA
41 | ELEVATORE FARINA FORNO | S | RIEMPIM. CARICO |  |  | N | ASSORBIM. MOTORE
|  | S | RIEMPIM. SCARICO
42 | VALVOLA ESTRAZIONE SILO 1 | N | FC APERTA |  |  | N | POSIZIONE VALVOLA
|  | N | FC CHIUSA
43 | ESTRAZIONE PNEUM. SILO 1 | N | FC APERTA
|  | N | FC CHIUSA
44 | COMPRESSORE