## Foglio1
| DENOMINAZIONE | DI | DO | AI | AO
SISTEMA PESATURA
| Cella di carico |  |  | 3
| inverter |  |  |  | 3
| Encoder |  |  |  |  | 3 scheda FM350-2
|  |  |  | 3 | 3 | TOTALE
MOLINO CRUDO
| Pulsante avviso partenza | 1
| Sirena |  | 1
| Emergenza | 1
| Selettore LOC/CONC | 2
| Lampada LOC |  | 1
| Lampada CONC |  | 1
| Scatto termico | 34
| FeedBack contattori | 48
| Assorbimento motori |  |  | 4
| Comando contattori |  | 48
| Pulsantiera esterna (2) | 64
| Pulsantiera interna (2) | 4 |  |  |  | Pulsanti (2) | 0
| Consenso | 15
| Rilevatore movimento | 3 |  |  |  | Sensore Induttivo | 2
* | Lampada Marcia |  | 70
| Finecorsa | 12
| Termostato | 3
| Pulsanti | 1
| Consensi vari | 10 | 10
| Consensi con quadro Motore MT | 10 | 10
|  | 208 | 141 | 4 | 0 | TOTALE
COMPRESSORI
| Emergenza | 1
| Pulsanteria | 6
| Elettrovalvole |  | 20
| Scatto termico | 2
| FeedBack contattori | 6
| Comando contattori |  | 6
| Lampade |  | 4
|  | 15 | 30 | 0 | 0 | TOTALE
TRASPORTO
| Selettore | 2
| Pulsante | 5
| Elettrovalvola |  | 1
| Uscite Aux |  | 4
| Pulsantiera esterna (2) | 20
| Pulsantiera interna (2) | 0
| Lampade |  | 30
| Uscite di comando |  | 14
| Finecorsa | 14
| Ingresso indicatore di posizione |  |  | 3
| Uscita indicatore di posizione |  |  |  | 3
|  | 41 | 49 | 3 | 3 | TOTALE
STRUMENTI CRUDO
| Termocoppia Fe/Co |  |  | 4
| Potenziometro |  |  | 3
| Uscite di comando |  | 5
| Indicatore |  |  |  | 8
| Depressione |  |  | 4
| Assorbimento motori |  |  | 5
| Livello |  |  | 1
| Temperatura cuscinetti |  |  | 2
| Movimento | 1
| Livelli/Finecorsa | 32
|  | 33 | 5 | 19 | 8 | TOTALE
STRUMENTI
1 |  | 1
2 |  | 1
2 BIS |  | 5 | 2
3 |  | 2 |  | 1
4 |  | 1
5 |  | 10 | 5 | 1
5 BIS |  | 2 | 1
5 TRIS |  | 1
6 |  | 10 | 5 | 1
6 BIS |  | 2 | 1
6 TRIS |  | 1
7 |  | 1
8 |  | 1
9 |  | 1
10 |  | 5 | 2
11 |  | 5 | 2
13 |  | 5 | 2
14 |  | 5 | 2
15
16
17
18
19
20 |  | 1
21 |  | 1 |  | 1
22
23 |  | 2
24
25 |  | 2
26 |  |  |  | 6
27 |  | 2 |  | 2
28 |  | 1
29 |  | 1
30
31
32
33 |  | 2 | 2 | 1
34
35
36
37 |  | 1
38 |  | 1
39
40 |  | 1
41 |  | 1
42 |  | 2
43 |  | 2
|  | 79 | 24 | 13 | 0 | TOTALE