## QUADRO 7,5KW
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| CASSA PORTA PX 800X1000X300 | N° | 1 | 421 | 8 | 454.68 | 42 | 263.7144 | 263.7144 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 263.7144 | 20% | 329.643 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 329.643
| KIT PORTA INT. CASSE 800X1000 | N° | 1 | 134 | 8 | 144.72 | 42 | 83.9376 | 83.9376 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 83.9376 | 20% | 104.922 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 104.922
| REGOLATORE TEMPERAT. C.APERTO | N° | 1 | 26 | 8 | 28.08 | 42 | 16.2864 | 16.2864 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.2864 | 20% | 20.358 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 20.358
| VENTIL.7035 220V (44) 163X163 | N° | 1 | 73 | 8 | 78.84 | 42 | 45.7272 | 45.7272 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45.7272 | 20% | 57.159 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 57.159
| GRIGLIA+FILT. 7035 163X163 1PZ | N° | 1 | 20 | 8 | 21.6 | 42 | 12.528 | 12.528 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.528 | 20% | 15.66 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 15.66
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| SIRCO 3X40A | N° | 1 | 14 | 7 | 14.98 | 50 | 7.49 | 7.49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.49 | 20% | 9.3625 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 9.3625
| ASSE | N° | 1 | 12 | 7 | 12.84 | 50 | 6.42 | 6.42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.42 | 20% | 8.025 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 8.025
| MANIGLIA | N° | 1 | 12 | 7 | 12.84 | 50 | 6.42 | 6.42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.42 | 20% | 8.025 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 8.025
| COPRIMORSETTI | N° | 2 | 9 | 7 | 9.63 | 50 | 4.815 | 9.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.63 | 20% | 12.0375 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 12.0375
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| TRASFORMATORE | N° | 1 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 20% | 62.5 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 62.5
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| CONTATTORE | N° | 1 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20% | 25 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 25
| INVERTER | N° | 1 | 1440 | 7 | 1540.8 | 55 | 693.36 | 693.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 693.36 | 20% | 866.7 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 866.7
| FILTRO | N° | 1 | 159 | 7 | 170.13 | 55 | 76.5585 | 76.5585 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 76.5585 | 20% | 95.6981 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 95.6981
| POTENZIOMETRO | N° | 1 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 | 20% | 43.75 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 43.75
| MATERIALE VARIO | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 125
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| MANODOPERA | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 2 | 25 |  | 25 |  | 25 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 20% | 62.5 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 62.5
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 6 | 22 |  | 22 |  | 22 | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 132 | 20% | 165 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 165
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| MONTAGGIO CARPENTERIE | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 8 | 22 |  | 22 |  | 22 | 176 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 176 | 20% | 220 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 220
| POTENZA | N° | 6 | 22 |  | 22 |  | 22 | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 132 | 20% | 165 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 165
| AUSILIARI | N° | 8 | 22 |  | 22 |  | 22 | 176 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 176 | 20% | 220 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 220
| PLC | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| SOFTWARE PLC | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| SOFTWARE OP | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| DRIVE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 2 | 22 |  | 22 |  | 22 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 20% | 55 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 55
| PROVE DI FUNZIONAMENTO IN CAMPO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| POSIZIONAMENTO QUADRO | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| CONDUIT | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PASSAGGIO CAVI | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| COLLEGAMENTI | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| COLLAUDO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 2671.3401
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  | 2500 |  | 2500 |  | 2500 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  | 300 |  | 300 |  | 300 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  | 1440 |  | 1440 |  | 1440 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| M155R | N° | 1 | 4708 |  | 4708 | 40 | 2824.8 | 2824.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2824.8 | 22% | 3621.5385 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 3621.5385
| M155 | N° | 1 | 3650 |  | 3650 | 40 | 2190 | 2190 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2190 | 22% | 2807.6923 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 2807.6923
| M105R | N° | 1 | 4520 |  | 4520 | 40 | 2712 | 2712 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2712 | 22% | 3476.9231 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 3476.9231
| M105 | N° | 1 | 3460 |  | 3460 | 40 | 2076 | 2076 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2076 | 22% | 2661.5385 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 2661.5385
| M75R | N° | 1 | 3314 |  | 3314 | 40 | 1988.4 | 1988.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1988.4 | 22% | 2549.2308 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 2549.2308
| M75R | N° | 1 | 2840 |  | 2840 | 40 | 1704 | 1704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1704 | 22% | 2184.6154 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 2184.6154
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| Ore Ord. | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 2.8833 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 2.2667 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 0.83333 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 0.1 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 0.88333 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 3.9 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 1.6 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 0 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 2.3 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 1.7667 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 0.66667 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 1.0667 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 1.95 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 2.2333 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| 1.95 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0

## QUADRO 11KW
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| CASSA PORTA PX 800X1000X300 | N° | 1 | 421 | 8 | 454.68 | 42 | 263.7144 | 263.7144 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 263.7144 | 20% | 329.643 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 329.643
| KIT PORTA INT. CASSE 800X1000 | N° | 1 | 134 | 8 | 144.72 | 42 | 83.9376 | 83.9376 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 83.9376 | 20% | 104.922 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 104.922
| REGOLATORE TEMPERAT. C.APERTO | N° | 1 | 26 | 8 | 28.08 | 42 | 16.2864 | 16.2864 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.2864 | 20% | 20.358 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 20.358
| VENTIL.7035 220V (44) 163X163 | N° | 1 | 73 | 8 | 78.84 | 42 | 45.7272 | 45.7272 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45.7272 | 20% | 57.159 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 57.159
| GRIGLIA+FILT. 7035 163X163 1PZ | N° | 1 | 20 | 8 | 21.6 | 42 | 12.528 | 12.528 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.528 | 20% | 15.66 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 15.66
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| SIRCO 3X40A | N° | 1 | 14 | 7 | 14.98 | 50 | 7.49 | 7.49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.49 | 20% | 9.3625 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 9.3625
| ASSE | N° | 1 | 12 | 7 | 12.84 | 50 | 6.42 | 6.42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.42 | 20% | 8.025 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 8.025
| MANIGLIA | N° | 1 | 12 | 7 | 12.84 | 50 | 6.42 | 6.42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.42 | 20% | 8.025 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 8.025
| COPRIMORSETTI | N° | 2 | 9 | 7 | 9.63 | 50 | 4.815 | 9.63 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.63 | 20% | 12.0375 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 12.0375
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| TRASFORMATORE | N° | 1 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 20% | 62.5 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 62.5
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| CONTATTORE | N° | 1 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20% | 25 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 25
| INVERTER | N° | 1 | 1780 | 7 | 1904.6 | 55 | 857.07 | 857.07 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 857.07 | 20% | 1071.3375 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1071.3375
| FILTRO | N° | 1 | 212 | 7 | 226.84 | 55 | 102.078 | 102.078 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 102.078 | 20% | 127.5975 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 127.5975
| POTENZIOMETRO | N° | 1 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 | 20% | 43.75 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 43.75
| MATERIALE VARIO | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 125
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| MANODOPERA | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 2 | 25 |  | 25 |  | 25 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 25% | 66.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 66.6667
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 6 | 25 |  | 25 |  | 25 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 25% | 200 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 200
|  | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| MONTAGGIO CARPENTERIE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 266.6667
| POTENZA | N° | 6 | 25 |  | 25 |  | 25 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 25% | 200 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 200
| AUSILIARI | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 266.6667
| PLC | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| SOFTWARE PLC | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| SOFTWARE OP | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| DRIVE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 2 | 25 |  | 25 |  | 25 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 25% | 66.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 66.6667
| PROVE DI FUNZIONAMENTO IN CAMPO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| POSIZIONAMENTO QUADRO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| POSIZIONAMENTO APPARECCHIATURE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| CONDUIT | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PASSAGGIO CAVI | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| COLLEGAMENTI | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| COLLAUDO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° | 1 | 2488 |  | 2488 |  | 2488 | 2488 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2488 | 25% | 3317.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 3317.3333
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 6404.377
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0