## Foglio1
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
MATERIALE QUADRO
| VENTILATORE | N° | 1 | 70 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 20% | 87.5 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 92.1053
|  | N° |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| INTERR. GENERALE 350A | N° | 1 | 445 | 445 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 445 | 20% | 556.25 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 585.5263
| Manovra bloccoporta | N° | 1 | 54 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54 | 20% | 67.5 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 71.0526
| COPRIMORSETTI | N° | 1 | 21 | 21 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21 | 20% | 26.25 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 27.6316
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| TRAFO 400/220 4KVA MONOFASE | N° | 1 | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 263.1579
| TRAFO 400/24 600VA | N° | 2 | 60 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 157.8947
| PLAFONIERA | N° | 1 | 40 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 20% | 50 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 52.6316
| ELFIN | N° | 1 | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 20% | 100 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 105.2632
| Portafusibili tripolari 10x38 | N° | 3 | 4.86 | 14.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.58 | 20% | 18.225 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 19.1842
| Portafusibili bipolari 10x38 | N° | 10 | 3.6 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36 | 20% | 45 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 47.3684
| Portafusibili unipolari 10x38 | N° | 10 | 1.51 | 15.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.1 | 20% | 18.875 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 19.8684
| FUSIBILI SITOR 350A | N° | 4 | 97 | 388 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 388 | 20% | 485 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 510.5263
| T.A 400/5 | N° | 3 | 68 | 204 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 204 | 20% | 255 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 268.4211
| Multimetro digitale | N° | 1 | 160 | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 160 | 20% | 200 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 210.5263
| contattore + salvamotore | N° | 1 | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 131.5789
| Contattore tripolare 110Vac 350A | N° | 1 | 505 | 505 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 505 | 20% | 631.25 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 664.4737
| PORTAFUSIBILI X SITOR | N° | 4 | 25 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 131.5789
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| MATERIALE VARIO | N° | 1 | 800 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 20% | 1000 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1052.6316
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| M420R | N° | 1 | 3788 | 3788 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3173 | 0% | 3173 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 3340
| FANBOX | N° | 1 | 400 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 0% | 400 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 421.0526
| REATTANZA | N° | 1 | 351 | 351 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 351 | 0% | 351 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 369.4737
| FXM5 | N° | 1 | 568 | 568 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 568 | 0% | 568 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 597.8947
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| INDICATORE CORRENTE/VELOCITA | N° | 2 | 110 | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 220 | 20% | 275 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 289.4737
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PULSANTI LUMINOSI | N° | 5 | 15 | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 75 | 20% | 93.75 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 98.6842
| POTENZIOMETRO | N° | 2 | 80 | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 160 | 20% | 200 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 210.5263
| RELE | N° | 10 | 10 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 131.5789
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| ALIMENTATORE | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PLC | N° | 1 | 445 | 445 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 445 | 20% | 556.25 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 585.5263
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 10455.6316
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 8 | 35 | 280 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 280 | 20% | 350 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 368.4211
| DISEGNI | N° | 8 | 20 | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 160 | 20% | 200 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 210.5263
| REALIZZAZIONE QUADRO | N° | 56 | 20 | 1120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1120 | 20% | 1400 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1473.6842
| LAVORO IN LOCO | N° | 20 | 20 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 20% | 500 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 526.3158
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 20 | 25 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 20% | 625 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 657.8947
| VIAGGI | N° | 500 | 0.5 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 20% | 312.5 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 328.9474
| ORE DI VIAGGIO | N° | 9 | 20 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 180 | 20% | 225 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 236.8421
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 3802.6316