## Foglio1
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
| RETE DATI | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| CAVO TWISTATO SCHERMATO 2X1,5, 200nF, 300 OHM, | N° | 1700 | 1.8 | 3060 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3060 | 30% | 4371.4286 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 4601.5038
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| FANCOIL 238 UTENZE | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| QUADRO PVC 400X300X150 | N° | 238 | 18.4 | 4379.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4379.2 | 30% | 6256 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 6585.2632
| PORTAFUSIBILI | N° | 238 | 5.2 | 1237.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1237.6 | 30% | 1768 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1861.0526
| MORSETTERIA | N° | 5000 | 0.42 | 2100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2100 | 30% | 3000 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 3157.8947
| VARIE | N° | 238 | 15 | 3570 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3570 | 30% | 5100 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 5368.4211
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| UTA 1 /2/3/FRIGO/SCAMB | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| QUADRO LAMIERA 700X1700 | N° | 5 | 310 | 1550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1550 | 30% | 2214.2857 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 2330.8271
| BLOCCOPORTA | N° | 5 | 18 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 30% | 128.5714 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 135.3383
| ILLUMINAZIONE | N° | 5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| ELFIN | N° | 5 | 80 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 30% | 571.4286 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 601.5038
| VENTILAZIONE | N° | 5 | 60 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 30% | 428.5714 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 451.1278
| PORTAFUSIBILI | N° | 40 | 5.2 | 208 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 208 | 30% | 297.1429 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 312.782
| TRASFORMATORE 220/24 | N° | 5 | 25 | 125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 125 | 30% | 178.5714 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 187.9699
| RELE | N° | 50 | 10 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 30% | 714.2857 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 751.8797
| MORSETTERIA | N° | 400 | 0.5 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 30% | 285.7143 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 300.7519
| VARIE | N° | 5 | 120 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 30% | 857.1429 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 902.2556
| VARIE PER SUPERVISIONE | N° | 1 | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 30% | 285.7143 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 300.7519
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| MANODOPERA QUADRI | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 24 | 30 | 720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 720 | 15% | 847.0588 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 891.6409
| PROGETTAZIONE | N° | 16 | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 15% | 564.7059 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 594.4272
| QUADRI FANCOIL | N° | 476 | 25 | 11900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11900 | 15% | 14000 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 14736.8421
| QUADRI UTA | N° | 80 | 25 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2000 | 15% | 2352.9412 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 2476.7802
| NUMERI | N° | 4 | 25 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 15% | 117.6471 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 123.839
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| ASSISTENZA MONTAGGI | N° | 80 | 30 | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2400 | 15% | 2823.5294 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 2972.1362
| ASSISTENZA MESSA IN SERVIZIO | N° | 160 | 30 | 4800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4800 | 15% | 5647.0588 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 5944.2724
| KM | N° | 5000 | 0.5 | 2500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2500 | 15% | 2941.1765 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 3095.9752
| TRASFERTA | N° | 20 | 30 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 15% | 705.8824 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 743.0341
| ORE DI VIAGGIO | N° | 60 | 25 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1500 | 15% | 1764.7059 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1857.5851
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| LICENZA + CORSO | N° | 1 | 6000 | 6000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6000 | 15% | 7058.8235 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 7430.3406
| CORSO MILANO | N° | 40 | 30 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 15% | 1411.7647 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1486.0681
| VIAGGIO MILANO | N° | 1600 | 0.5 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 15% | 941.1765 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 990.7121
| COSTO ALBERGO | N° | 5 | 100 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 15% | 588.2353 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 619.195
| COSTO VITTO | N° | 5 | 100 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 15% | 588.2353 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 619.195
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PROGETTAZIONE SOFTWARE FANCOIL | N° | 16 | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 15% | 564.7059 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 594.4272
| PROGETTAZIONE SOFTWARE UTA E VARIE | N° | 40 | 30 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 15% | 1411.7647 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1486.0681
| PROGETTAZIONE SUPERVISIONE | N° | 60 | 30 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1800 | 15% | 2117.6471 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 2229.1022
| MESSA IN SERVIZIO | N° | 320 | 30 | 9600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9600 | 15% | 11294.1176 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 11888.5449
| KM | N° | 5000 | 0.5 | 2500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2500 | 15% | 2941.1765 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 3095.9752
| TRASFERTA | N° | 40 | 30 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 15% | 1411.7647 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1486.0681
| ORE DI VIAGGIO | N° | 120 | 25 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3000 | 15% | 3529.4118 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 3715.1703
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| LAVORI ELETTRICI | N° | 1 | 86500 | 86500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 86500 | 10% | 96111.1111 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 96111.1111
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| ALIMENTAZIONE FANCOIL | N° | 1 | 44296 | 44296 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44296 | 10% | 49217.7778 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 49217.7778
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| ALIMENTAZIONE QUADRI | N° | 1 | 4610 | 4610 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4610 | 10% | 5122.2222 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 5122.2222
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
242776.33