## Foglio1
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | K | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
| FANCOIL 237 UTENZE | N° |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| CANALIZZAZIONE DI PIANO PER UTENZE FANCOIL (210 MT) REALIZZATE CON CANALA ZINCATA FORATA DI ADEGUATA DIMENSIONE, COMPLETA DI COPERCHIO E ACCESSORI, CAVO DI TRASMISSIONE DATI E QUANTO ALTRO OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE | N° | 7 | 6657.5851 | 46603.096 | 1 | 5376 | 5376 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5376 | 15% | 6324.7059 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 6657.5851
| FORNITURA DI UN QUADRO DI CONTENIMENTO REGOLATORE DI TEMPERATURA COMPLETAMENTE REALIZZATO, COMPLETO DI CASSETTA, PORTAFUSIBILI, MORSETTIERA, REGOLATORE DI VS FORNITURA, E QUANTO ALTRO OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE | N° | 237 | 117.6471 | 27882.3529 | 1 | 95 | 95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 95 | 15% | 111.7647 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 117.6471
| MONTAGGIO QUADRO, MONTAGGIO SONDA DI TEMPERATURA, REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE DI COLLEGAMENTO TRA QUADRO GENERALE E SONDA DI TEMPERATURA E DUE SERVOVALVOLE, COMPRESO DI OGNI ONERE E ACCESSORIO | N° | 237 | 154.5511 | 36628.6068 | 1 | 124.8 | 124.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 124.8 | 15% | 146.8235 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 154.5511
|  | N° |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| UTA 1 /2/3/FRIGO/SCAMB/POMPE | N° |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| CANALIZZAZIONE (MT 150)PER ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI UTA 1/2/3, GRUPPI FRIGO 1/2, POMPE DA 1 A 18, REALIZZATE CON CANALA ZINCATA FORATA DI ADEGUATA DIMENSIONE, COMPLETA DI COPERCHIO E ACCESSORI, E QUANTO ALTRO OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE | N° | 1 | 6191.9505 | 6191.9505 | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5000 | 15% | 5882.3529 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 6191.9505
| CANALIZZAZIONE (MT 150)PER COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE DI CAMPO UTA 1/2/3, GRUPPI FRIGO 1/2, POMPE DA 1 A 18, COMANDI A QUADRI DI ZONA, REALIZZATE CON CANALA ZINCATA FORATA DI ADEGUATA DIMENSIONE, COMPLETA DI COPERCHIO E ACCESSORI, E QUANTO ALTRO OCCORRENTE ALLA REALIZZAZIONE | N° | 1 | 4458.2043 | 4458.2043 | 1 | 3600 | 3600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3600 | 15% | 4235.2941 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 4458.2043
| QUADRO DI AUTOMAZIONE REALIZZATO CON CARPENTERIA IN LAMIERA DI ADEGUATE DIMENSIONI, BLOCCOPORTA, ILLUMINAZIONE INTERNA, MODULO 3 LUCI, VENTILAZIONE, PORTAFUSIBILI, TRASFORMATORI, RELE, MORSETTERIA, REGOLATORI DI VS FORNITURA E QUANTO ALTRO OCCORRENTE | N° | 5 | 1795.6656 | 8978.3282 | 1 | 1450 | 1450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1450 | 15% | 1705.8824 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1795.6656
| REALIZZAZIONE STACCHI DA CANALA STRUMENTAZIONE A UTENZE IN CAMPO, COLLEGAMENTI ELETTRICI DI CIRCA 70 STRUMENTI DI VS FORNITURA TRA SERVOMOTORI, PRESSOSTATI, TRASMETTITORI, COLLEGAMENTO ELETTRICO TRA QUADRI DI AUTOMAZIONE E QUADRI UTENZE, COLLEGAMENTI ELETTRICI RETE DATI, COMPLETO DI QUANTO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA | N° | 1 | 19157.8947 | 19157.8947 | 1 | 15470 | 15470 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15470 | 15% | 18200 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 19157.8947
| LINEE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE UTA 1/2/3, GRUPPI FRIGO 1/2, POMPE DA 1 A 18, REALIZZATE CON CAVO FG7 DI ADEGUATA SEZIONE, ATTESTAZIONE E COLLEGAMENTO NEI QUADRI ELETTRICI | N° | 1 | 14674.9226 | 14674.9226 | 1 | 11850 | 11850 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11850 | 15% | 13941.1765 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 14674.9226
| MONTAGGIO IMPIANTO DI SUPERVISIONE | N° | 1 | 247.678 | 247.678 | 1 | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 15% | 235.2941 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 247.678
| ASSISTENZA MESSA IN SERVIZIO E MONTAGGI (230 H) | N° | 1 | 14613.0031 | 14613.0031 | 1 | 11800 | 11800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11800 | 15% | 13882.3529 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 14613.0031
| PROGETTAZIONE SOFTWARE DI GESTIONE FANCOIL, UTA, VARIE, SOFTWARE DI SUPERVISIONE. MESSA IN SERVIZIO, ASSISTENZA PERSONALE | N° | 1 | 40842.1053 | 40842.1053 | 1 | 32980 | 32980 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32980 | 15% | 38800 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 40842.1053
|  | N° |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0