## Q_G_IMPIANTO
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| SEZIONATORE BLOCCOPORTA 3X32A | N° | 1 | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 22% | 89.7436 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 96.0256
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
5SY43047 | INT. MAGN. 3P C 4A 10000A | N° | 1 | 81 |  | 81 | 35 | 52.65 | 52.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 52.65 | 22% | 67.5 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 72.225
5ST3010 | C.AUS.1NA+1NC X 5SY,5SP4,5SU1-KK,5TE2/8 | N° | 1 | 16.3 |  | 16.3 | 35 | 10.595 | 10.595 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.595 | 22% | 13.5833 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 14.5342
5SU13541KK20 | MAG. DIFF. 10000A 1P+N C 20 TIPO AC 30mA | N° | 2 | 84.17 |  | 84.17 | 35 | 54.7105 | 109.421 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 109.421 | 22% | 140.2833 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 150.1032
| CUSTODIA PER INTERRUTTORE | N° | 1 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 22% | 51.2821 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 54.8718
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
3RA11101BD151AF0 | AVV.DIR.S00 2A 110V 50HZ T2 60MM | N° | 2 | 123 | 8 | 132.84 | 50 | 66.42 | 132.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 132.84 | 22% | 170.3077 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 182.2292
3RA11101JD161AF0 | AVV.DIR.S00 10A 110V 50HZ T1 60MM | N° |  | 133 | 8 | 143.64 | 50 | 71.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
3RA11204BD250AF0 | AVV.DIR.S0 20A 110V 50HZ T1 60MM | N° | 1 | 156 | 8 | 168.48 | 50 | 84.24 | 84.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 84.24 | 22% | 108 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 115.56
3RV19011E | CONT.AUX.FRON.1L+1R X S00/S0/S2/S3 | N° | 3 | 8 | 8 | 8.64 | 50 | 4.32 | 12.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.96 | 22% | 16.6154 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 17.7785
3RH19111HA22 | BLOC.AUX. 2L+2R X CONT.S00 | N° | 3 | 13 | 8 | 14.04 | 50 | 7.02 | 21.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.06 | 22% | 27 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 28.89
3RT19261CC00 | RC X CONT.S0 48-127VAC | N° | 3 | 12 | 8 | 12.96 | 50 | 6.48 | 19.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.44 | 22% | 24.9231 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 26.6677
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
AE1235 | CASSA LEGGIO AE L=1200 P=500 | N° | 1 | 586.3 | 4 | 609.752 | 45 | 335.3636 | 335.3636 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 335.3636 | 22% | 429.9533 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 460.0501
LE123 | MENSOLA LEGGIO LE L=1200 P=400 | N° | 1 | 358.63 | 4 | 372.9752 | 45 | 205.1364 | 205.1364 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 205.1364 | 22% | 262.9953 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 281.405
PE123 | ALZATA LEGGIO PE 1200X400 | N° | 1 | 295.99 | 4 | 307.8296 | 45 | 169.3063 | 169.3063 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 169.3063 | 22% | 217.0593 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 232.2535
ATZE-A100 | ANGOLARI H=100 ZOCCOLO ETA 4pz | N° | 1 | 28.18 | 4 | 29.3072 | 45 | 16.119 | 16.119 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.119 | 22% | 20.6653 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 22.1119
ATZE-T0400A | TRAV.LAT.P=400 ZC.AE/ZB/ST 2pz | N° | 1 | 6.8 | 4 | 7.072 | 45 | 3.8896 | 3.8896 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.8896 | 22% | 4.9867 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 5.3357
ATZE-T1200 | TRAVERSA L=1200 ZOCC. ETA 2pz | N° | 1 | 28.85 | 4 | 30.004 | 45 | 16.5022 | 16.5022 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.5022 | 22% | 21.1567 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 22.6376
WT305 | VENTILATORE 220V (97) 214X214 | N° | 1 | 80.54 | 4 | 83.7616 | 45 | 46.0689 | 46.0689 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 46.0689 | 22% | 59.0627 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 63.1971
WT335 | GRIGLIA CON FILTRO 214X214 1PZ | N° | 1 | 21.06 | 4 | 21.9024 | 45 | 12.0463 | 12.0463 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.0463 | 22% | 15.444 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 16.5251
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
3TK28241AJ20 | DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L | N° | 1 | 148 | 8 | 159.84 | 50 | 79.92 | 79.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 79.92 | 22% | 102.4615 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 109.6338
| DISPOSITIVO BICOMANDO | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 22% | 192.3077 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 205.7692
3RT10241AK60 | CONT.S0 5,5KW 110V 50HZ /120V 60HZ | N° | 4 | 35 | 8 | 37.8 | 50 | 18.9 | 75.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 75.6 | 22% | 96.9231 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 103.7077
192T8190 | TA 1000/5 | N° | 3 | 48 |  | 48 | 50 | 24 | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 72 | 22% | 92.3077 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 98.7692
48250A20 | DIRIS A20 | N° | 1 | 290 |  | 290 | 50 | 145 | 145 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 145 | 22% | 185.8974 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 198.9103
|  | N° |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
3NW7011 | BASE SEZ.X FUS.CILINDR.10x38 32A 1P | N° | 5 | 4 | 8 | 4.32 | 50 | 2.16 | 10.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.8 | 22% | 13.8462 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 14.8154
3NW7021 | BASE SEZ.X FUS.CILINDR.10x38 32A 2P | N° | 5 | 8 | 8 | 8.64 | 50 | 4.32 | 21.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 21.6 | 22% | 27.6923 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 29.6308
3NW7031 | BASE SEZ.X FUS.CILINDR.10x38 32A 3P | N° | 5 | 11 | 8 | 11.88 | 50 | 5.94 | 29.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.7 | 22% | 38.0769 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 40.7423
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
3SB32011HA20 | PULS. A FUNGO X EMERG. 1L+1R | N° | 2 | 18.76 | 8 | 20.2608 |  | 20.2608 | 40.5216 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40.5216 | 22% | 51.9508 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 55.5873
3SB32446AA20 | IND.LUM.PL.ROSSO LED 24V UC | N° | 8 | 8.32 | 8 | 8.9856 |  | 8.9856 | 71.8848 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 71.8848 | 22% | 92.16 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 98.6112
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
8WA10111DF11 | MORSETTO UNIPOLARE 2,5MMQ | N° | 30 | 0.85 | 8 | 0.918 | 50 | 0.459 | 13.77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.77 | 22% | 17.6538 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 18.8896
8WA10111DG11 | MORSETTO UNIPOLARE 4MMQ | N° | 10 | 1.05 | 8 | 1.134 | 50 | 0.567 | 5.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.67 | 22% | 7.2692 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 7.7781
8WA10111DH11 | MORSETTO UNIPOLARE 6MMQ L=8MM | N° | 6 | 1.23 | 8 | 1.3284 | 50 | 0.6642 | 3.9852 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.9852 | 22% | 5.1092 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 5.4669
8WA10111BK11 | MORSETTO UNIPOLARE 16MMQ BLU | N° | 0 | 2.03 | 8 | 2.1924 | 50 | 1.0962 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
8WA10111BM11 | MORSETTO UNIPOLARE 35MMQ BLU | N° | 0 | 3.94 | 8 | 4.2552 | 50 | 2.1276 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
8WA10111BP11 | MORSETTO UNIPOLARE 70MMQ BLU | N° | 4 | 14.64 | 8 | 15.8112 | 50 | 7.9056 | 31.6224 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.6224 | 22% | 40.5415 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 43.3794
8WA10112BG11 | MORSETTO DOPPIO 4MMQ 2 POLI BLU | N° | 50 | 2.03 | 8 | 2.1924 | 50 | 1.0962 | 54.81 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54.81 | 22% | 70.2692 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 75.1881
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| MORS.INTERF.USCITA 24VCC 1L 1C. | N° | 30 | 6 |  | 6 |  | 6 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 180 | 22% | 230.7692 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 246.9231
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| ALIMENTATORE 10A | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 22% | 128.2051 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 137.1795
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
6ES72142AD230XB0 | CPU 224 2A GEN.DC/DC/DC14DE/10DA-12/16KB | N° | 1 | 544 | 7 | 582.08 | 20 | 465.664 | 465.664 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 465.664 | 22% | 597.0051 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 638.7955
6ES72231BL220XA0 | MODULO MISTO 16DI(24V)/16D0 24 V | N° | 1 | 305 | 7 | 326.35 | 20 | 261.08 | 261.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 261.08 | 22% | 334.7179 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 358.1482
6ES72211BF220XA0 | MODULO ELETTR.AMPL.EM 221 8DE-DC24V | N° | 1 | 88 | 7 | 94.16 | 20 | 75.328 | 75.328 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 75.328 | 22% | 96.5744 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 103.3346
6ES72211BH220XA0 | MODULO ELETTR.AMPL.EM 221 16DE-DC24V | N° | 1 | 129 | 7 | 138.03 | 20 | 110.424 | 110.424 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 110.424 | 22% | 141.5692 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 151.4791
6ES79720BB120XA0 | CONNETTORE SINEC L2 CON CONNETT. PG | N° | 1 | 50.85 | 7 | 54.4095 | 20 | 43.5276 | 43.5276 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43.5276 | 22% | 55.8046 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 59.7109
6GK15000FC00 | CONNETTORE PROFIBUS FASTCONNECT | N° | 1 | 50.85 | 7 | 54.4095 | 20 | 43.5276 | 43.5276 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43.5276 | 22% | 55.8046 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 59.7109
6AV66420AA110AX0 | SIMATIC TOUCH PANEL TP177A 5,7P | N° | 1 | 539 | 7 | 576.73 | 20 | 461.384 | 461.384 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 461.384 | 22% | 591.5179 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 632.9242
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| TRASFORMATORE 400/110 1KVA | N° | 1 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 75 | 22% | 96.1538 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 102.8846
| TRASFORMATORE 400/220 1KVA | N° | 1 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 75 | 22% | 96.1538 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 102.8846
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| TELECAMERA | N° | 1 | 280 |  | 280 | 45 | 154 | 154 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 154 | 22% | 197.4359 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 211.2564
| FOCALE | N° | 1 | 130 |  | 130 | 45 | 71.5 | 71.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 71.5 | 22% | 91.6667 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 98.0833
| CUSTODIA PER INTERRUTTORE | N° | 1 | 80 |  | 80 | 45 | 44 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 22% | 56.4103 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 60.359
| ADATTATORE | N° | 1 | 60 |  | 60 | 45 | 33 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 33 | 22% | 42.3077 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 45.2692
| CAVO | N° | 100 | 1.5 |  | 1.5 | 45 | 0.825 | 82.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 82.5 | 22% | 105.7692 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 113.1731
| MONITOR 17 | N° | 1 | 480 |  | 480 | 45 | 264 | 264 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 264 | 22% | 338.4615 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 362.1538
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| INDICATORE | N° | 1 | 110 |  | 110 |  | 110 | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 110 | 22% | 141.0256 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 150.8974
| CONTROLLO RESISTENZA | N° | 1 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 22% | 256.4103 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 274.359
WI286 | REGOLATORE TEMPERATURA NC/NO | N° | 1 | 35.59 | 3 | 36.6577 | 45 | 20.1617 | 20.1617 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.1617 | 22% | 25.8484 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 27.6578
| MODULO 3 LUCI + LAMPADA | N° | 1 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 22% | 115.3846 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 123.4615
| PRESE | N° | 3 | 10 |  | 10 |  | 10 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 22% | 38.4615 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 41.1538
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CANALIZZAZIONE INTERNA | N° | 8 | 5 |  | 5 |  | 5 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 22% | 51.2821 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 54.8718
| NUMERI | N° | 300 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 22% | 38.4615 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 41.1538
| GRAFOPLAST | N° | 300 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 22% | 38.4615 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 41.1538
| PUNTALINI | N° | 500 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 22% | 12.8205 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 13.7179
| CAVI 0,5 | N° | 100 | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 22% | 8.9744 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 9.6026
| CAVI 1,5 | N° | 100 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 | 22% | 19.2308 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 20.5769
| CAVI 2,5 | N° | 50 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 22% | 12.8205 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 13.7179
| CAVI 4 | N° |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CAVI 6 | N° | 30 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18 | 22% | 23.0769 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 24.6923
| CAVI 35 | N° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CAVI50 | N° |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CAVI 95 | N° |  | 16 |  | 16 |  | 16 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CAPICORDA | N° |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| VARIE MONTAGGIO QUADRO | N° | 1 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 22% | 256.4103 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 274.359
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| MANODOPERA | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 4 | 30 |  | 30 |  | 30 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 22% | 153.8462 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 164.6154
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 12 | 25 |  | 25 |  | 25 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 22% | 384.6154 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 411.5385
| SOFTWARE PLC | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 22% | 307.6923 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 329.2308
| PROGETTAZIONE SOFTWARE PLC | N° | 2 | 30 |  | 30 |  | 30 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 22% | 76.9231 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 82.3077
| SOFTWARE OP | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 22% | 307.6923 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 329.2308
| PROGETTAZIONE SOFTWARE OP | N° | 2 | 30 |  | 30 |  | 30 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 22% | 76.9231 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 82.3077
| MANUALE | N° | 4 | 30 |  | 30 |  | 30 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 22% | 153.8462 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 164.6154
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 22% | 307.6923 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 329.2308
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| ORE DI VIAGGIO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| KM | N° |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| PERNOTTO + VARIE | N° |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| REALIZZAZIONE QUADRO | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| MONTAGGIO CARPENTERIA | N° | 4 | 25 |  | 25 |  | 25 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 22% | 128.2051 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 137.1795
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 22% | 512.8205 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 548.7179
| POTENZA | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 22% | 512.8205 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 548.7179
| AUSILIARI | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 22% | 512.8205 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 548.7179
| PLC | N° | 4 | 25 |  | 25 |  | 25 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 22% | 128.2051 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 137.1795
| NUMERAZIONE | N° | 1 | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25 | 22% | 32.0513 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 34.2949
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| ORE DI MESSA IN SERVIZIO | N° | 0 | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0 | TOTALE
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0 | 11412.8109
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0

## IMPIANTO_EV
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
| TUBO 2" | N° |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CASSETTA 2" | N° |  | 27 |  | 27 |  | 27 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| GIUNTO BLOCCAGGIO 2" | N° |  | 18.72 |  | 18.72 |  | 18.72 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CASSETTA DERIVAZIONE EJB2 | N° |  | 182 |  | 182 |  | 182 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| MANICOTTO 2" | N° |  | 6.2 |  | 6.2 |  | 6.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| RACCORDO 3PZ 2" | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| RACCORDO 3PZ 1/2" | N° | 10 | 5 |  | 5 |  | 5 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 22% | 64.1026 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 68.5897
| TUBO 1/2" | N° | 45 | 3 |  | 3 |  | 3 | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 135 | 22% | 173.0769 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 185.1923
| GIUNTO BLOCCAGGIO 1/2" | N° | 8 | 7.15 |  | 7.15 |  | 7.15 | 57.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 57.2 | 22% | 73.3333 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 78.4667
| FLESSIBILI 1/2" | N° | 5 | 32 |  | 32 |  | 32 | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 160 | 22% | 205.1282 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 219.4872
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CASSETTA 387121 | N° | 4 | 12.63 |  | 12.63 | 30 | 8.841 | 35.364 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35.364 | 22% | 45.3385 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 48.5122
| CASSETTA 387125 | N° |  | 63.28 |  | 63.28 | 30 | 44.296 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| TUBO TAZ32N | N° | 20 | 2.9 |  | 2.9 | 30 | 2.03 | 40.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40.6 | 22% | 52.0513 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 55.6949
| RACCORDO TUBO/CASSETTA TKG3227 | N° | 20 | 11.22 |  | 11.22 | 30 | 7.854 | 157.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 157.08 | 22% | 201.3846 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 215.4815
| RACCORDO MOBILE 387988 | N° | 20 | 24.37 |  | 24.37 | 30 | 17.059 | 341.18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 341.18 | 22% | 437.4103 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 468.029
| COLLARE CLK32 | N° | 20 | 0.78 |  | 0.78 | 30 | 0.546 | 10.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10.92 | 22% | 14 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 14.98
| RACCORDO TUBO/TUBO TKT32 | N° | 10 | 8.38 |  | 8.38 | 30 | 5.866 | 58.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 58.66 | 22% | 75.2051 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 80.4695
| RACCORDO TUBO/CASSETTA TKM32 | N° | 10 | 6.4 |  | 6.4 | 30 | 4.48 | 44.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44.8 | 22% | 57.4359 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 61.4564
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CAVO 3X1.5 | N° | 100 | 0.49 |  | 0.49 |  | 0.49 | 49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 49 | 22% | 62.8205 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 67.2179
| CAVO 4X1.5 | N° |  | 0.89 |  | 0.89 |  | 0.89 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CAVO 24X1,5 | N° |  | 4.6 |  | 4.6 |  | 4.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CAVO 12X1,5 | N° |  | 2 |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CAVO 3X16 | N° | 20 | 3.3 |  | 3.3 |  | 3.3 | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 66 | 22% | 84.6154 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 90.5385
| 4X6 | N° | 20 | 1.8 |  | 1.8 |  | 1.8 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36 | 22% | 46.1538 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 49.3846
| 4X2,5 | N° | 40 | 0.9 |  | 0.9 |  | 0.9 | 36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36 | 22% | 46.1538 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 49.3846
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| FINECORSA ADPE A FUNE | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 22% | 192.3077 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 205.7692
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CATENA PORTACAVI 128X100X42 | N° | 6 | 123 |  | 123 |  | 123 | 738 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 738 | 22% | 946.1538 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 1012.3846
| STAFFE | N° | 4 | 19.45 |  | 19.45 |  | 19.45 | 77.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 77.8 | 22% | 99.7436 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 106.7256
| DIVISORI | N° | 10 | 3 |  | 3 |  | 3 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 22% | 38.4615 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 41.1538
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0 | TOTALE
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0 | 3118.9183
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0

## MANOD_LINEA
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
VARIE
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| ORE DI VIAGGIO | N° | 45 | 20 |  | 20 |  | 20 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 900 | 22% | 1153.8462 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 1234.6154
| KM | N° | 450 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 247.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 247.5 | 22% | 317.3077 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 339.5192
| PERNOTTO + VARIE | N° |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| ORE DI LAVORO | N° |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| QUADRO GENERALE | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| MONTAGGIO CARPENTERIA | N° | 0 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 0 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CABLAGGIO POTENZA | N° | 0 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CABLAGGIO AUSILIARI | N° | 0 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| CABLAGGIO PLC | N° | 0 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| NUMERAZIONE | N° | 0 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 0 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| SMONTAGGIO QUADRO | N° | 0 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| RIMONTAGGIO QUADRO SUL POSTO | N° | 0 | 19 |  | 19 |  | 19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| MONTAGGI SUL POSTO | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| TUBAZIONI | N° | 64 | 23 |  | 23 |  | 23 | 1472 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1472 | 22% | 1887.1795 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 2019.2821
| CAVI | N° | 16 | 23 |  | 23 |  | 23 | 368 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 368 | 22% | 471.7949 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 504.8205
| COLLEGAMENTI ELETTRICI | N° | 16 | 23 |  | 23 |  | 23 | 368 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 368 | 22% | 471.7949 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 504.8205
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 16 | 23 |  | 23 |  | 23 | 368 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 368 | 22% | 471.7949 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 504.8205
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| MANODOPERA | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0 | TOTALE
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0 | 5107.8782
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| ORE DI VIAGGIO | N° | 6 | 25 |  | 25 |  | 25 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 22% | 192.3077 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 205.7692
| KM | N° | 180 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 99 | 22% | 126.9231 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 135.8077
| PERNOTTO + VARIE | N° |  | 110 |  | 110 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
| ORE DI MESSA IN SERVIZIO | N° | 24 | 30 |  | 30 |  | 30 | 720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 720 | 22% | 923.0769 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 987.6923
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 3% | 0% | 0% | 7% | 10% | 0
7%
7%
7%
7%
7%