## 3848
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30 | N° | 1 | 167 |  | 167 |  | 167 | 167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 167 | 25% | 208.75 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 233.8
| TA 1000/5 | N° | 3 | 48 | 4 | 49.92 | 50 | 24.96 | 74.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 74.88 | 25% | 93.6 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 104.832
| DIRIS A20 | N° | 1 | 290 | 4 | 301.6 | 50 | 150.8 | 150.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150.8 | 25% | 188.5 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 211.12
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| TRAFO 220 | N° | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 25% | 100 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 112
| TRAFO110 | N° | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 25% | 100 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 112
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| CASSA TIPO AE | N° | 1 | 292 | 4 | 303.68 | 45 | 167.024 | 167.024 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 167.024 | 25% | 208.78 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 233.8336
| MENSOLA TIPO LE | N° | 1 | 288 | 4 | 299.52 | 45 | 164.736 | 164.736 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 164.736 | 25% | 205.92 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 230.6304
| ALZATA TIPO PE | N° | 1 | 226 | 4 | 235.04 | 45 | 129.272 | 129.272 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 129.272 | 25% | 161.59 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 180.9808
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| ARETA POR+RET 1000X2000X500 | N° | 3 | 662.46 | 4 | 688.9584 | 45 | 378.9271 | 1136.7814 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1136.7814 | 25% | 1420.9767 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 1591.4939
| PIASTRA ARETA FRONT. 1000X2000 | N° | 3 | 114.73 | 4 | 119.3192 | 45 | 65.6256 | 196.8767 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 196.8767 | 25% | 246.0959 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 275.6274
| PIASTRA INTERMED. ARETA H=2000 | N° | 2 | 43.52 | 4 | 45.2608 | 45 | 24.8934 | 49.7869 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 49.7869 | 25% | 62.2336 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 69.7016
| FIANCHI ARETA 500X2000 | N° | 1 | 108.57 | 4 | 112.9128 | 45 | 62.102 | 62.102 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 62.102 | 25% | 77.6275 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 86.9429
| ANGOLARI H=100 ZOCCOLO ETA 4pz | N° | 3 | 28.18 | 4 | 29.3072 | 45 | 16.119 | 48.3569 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 48.3569 | 25% | 60.4461 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 67.6996
| TRAVERSA L=800 ZOCCOLO ETA 2pz | N° |  | 13.61 | 4 | 14.1544 | 45 | 7.7849 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| TRAVERSA L=1000 ZOCC. ETA 2pz | N° | 3 | 21.84 | 4 | 22.7136 | 45 | 12.4925 | 37.4774 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 37.4774 | 25% | 46.8468 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 52.4684
| TRAV.LAT.P=500 ZOC.ATB8/AE 2pz | N° | 3 | 8.4 | 4 | 8.736 | 45 | 4.8048 | 14.4144 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.4144 | 25% | 18.018 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 20.1802
| KIT DI UNIONE ARETA 8PZ | N° | 2 | 44.84 | 4 | 46.6336 | 45 | 25.6485 | 51.297 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 51.297 | 25% | 64.1212 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 71.8157
| KIT DI UNIONE ARETA STAMP. 8PZ | N° | 2 | 13.9 | 4 | 14.456 | 45 | 7.9508 | 15.9016 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.9016 | 25% | 19.877 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 22.2622
| SQUAD. DI SOLLEVAMENTO 4PZ | N° | 2 | 21.95 | 4 | 22.828 | 45 | 12.5554 | 25.1108 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.1108 | 25% | 31.3885 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 35.1551
| REGOLATORE TEMPERATURA NC/NO | N° | 1 | 35.59 | 4 | 37.0136 | 45 | 20.3575 | 20.3575 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.3575 | 25% | 25.4469 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 28.5005
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| MODULO 3LUCI + LAMPADA | N° | 3 | 95 |  | 95 |  | 95 | 285 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 285 | 25% | 356.25 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 399
| VENTILATORE 220V (97) 214X214 | N° | 2 | 80.54 | 4 | 83.7616 | 45 | 46.0689 | 92.1378 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 92.1378 | 25% | 115.1722 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 128.9929
| GRIGLIA CON FILTRO 214X214 1PZ | N° | 2 | 21.06 | 4 | 21.9024 | 45 | 12.0463 | 24.0926 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.0926 | 25% | 30.1158 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 33.7297
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| PULSANTERIA | N° | 1 | 800 |  | 800 |  | 800 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 25% | 1000 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 1120
| MATERIALE VARIO QUADRO | N° | 1 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 | 25% | 1250 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 1400
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| GRAFOPLAST | N° | 1500 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 25% | 187.5 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 210
| PUNTALINI | N° | 2000 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 25% | 50 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 56
| CAVI 0,5 | N° | 1000 | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 25% | 87.5 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 98
| CAVI 1,5 | N° | 300 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45 | 25% | 56.25 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 63
| CAVI 2,5 | N° | 300 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 25% | 75 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 84
| CAVI 4 | N° | 300 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 25% | 150 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 168
| CAVI 6 | N° | 300 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 180 | 25% | 225 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 252
| CAVI 35 | N° | 20 | 3 |  | 3 |  | 3 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 25% | 75 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 84
| CAVI50 | N° | 20 | 6 |  | 6 |  | 6 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 25% | 150 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 168
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| SALVAMOTORE 9-13 | N° | 7 | 25.99 |  | 25.99 |  | 25.99 | 181.93 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 181.93 | 25% | 227.4125 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 254.702
| SALVAMOTORE 10-16 | N° | 13 | 25.99 |  | 25.99 |  | 25.99 | 337.87 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 337.87 | 25% | 422.3375 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 473.018
| SALVAMOTORE 0,1-0,16 | N° | 13 | 21.8 |  | 21.8 |  | 21.8 | 283.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 283.4 | 25% | 354.25 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 396.76
| SALVAMOTORE 28-40 | N° | 4 | 65.25 |  | 65.25 |  | 65.25 | 261 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 261 | 25% | 326.25 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 365.4
| SALVAMOTORE 45-63 | N° | 1 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 25% | 112.5 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 126
| TERMICO TKN8 185A | N° | 1 | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 25% | 87.5 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 98
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| CONTATTI AUX | N° | 38 | 3.69 |  | 3.69 |  | 3.69 | 140.22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 140.22 | 25% | 175.275 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 196.308
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| CONTATTORE 4KW | N° | 34 | 10.37 |  | 10.37 |  | 10.37 | 352.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 352.58 | 25% | 440.725 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 493.612
| CONTATTORE 5.5KW | N° | 10 | 12.39 |  | 12.39 |  | 12.39 | 123.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 123.9 | 25% | 154.875 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 173.46
| CONTATTORE 7.5KW | N° | 3 | 16.26 |  | 16.26 |  | 16.26 | 48.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 48.78 | 25% | 60.975 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 68.292
| CONTATTORE 15KW | N° | 7 | 34.35 |  | 34.35 |  | 34.35 | 240.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240.45 | 25% | 300.5625 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 336.63
| CONTATTORE 40KW | N° | 3 | 92.3 |  | 92.3 |  | 92.3 | 276.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 276.9 | 25% | 346.125 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 387.66
| CONTATTI AUX 2+2 | N° | 57 | 5.65 |  | 5.65 |  | 5.65 | 322.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 322.05 | 25% | 402.5625 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 450.87
| CONTATTORE 90KW | N° |  | 403 |  | 403 | 40 | 241.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| CONTATTORE 75KW | N° |  | 341 |  | 341 | 40 | 204.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| RELE OCTAL | N° | 24 | 8.73 |  | 8.73 | 40 | 5.238 | 125.712 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 125.712 | 25% | 157.14 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 175.9968
| ZOCCOLO PER RELE | N° | 24 | 3.82 |  | 3.82 | 40 | 2.292 | 55.008 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55.008 | 25% | 68.76 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 77.0112
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| RELE | N° | 96 | 6 |  | 6 |  | 6 | 576 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 576 | 25% | 720 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 806.4
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| OP170B | N° | 1 | 1021 |  | 1021 |  | 1021 | 1021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1021 | 25% | 1276.25 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 1429.4
| SIMATIC S7-300 CPU 315-2DP, 128KBYTE RAM | N° | 1 | 1431 | 8 | 1545.48 | 20 | 1236.384 | 1236.384 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1236.384 | 25% | 1545.48 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 1730.9376
| MICRO MEMORY CARD S7-300/ET 200S -1 MB | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 25% | 187.5 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 210
| GUIDA PROFILATA PER S7-300 2000 MM | N° | 1 | 25 |  | 25 |  | 25 | 25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25 | 25% | 31.25 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 35
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| IL PB BK DP V1 - PAC | N° | 2 | 175.5 |  | 175.5 | 30 | 122.85 | 245.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 245.7 | 25% | 307.125 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 343.98
| IB IL 24 PWR | N° | 8 | 18 |  | 18 | 30 | 12.6 | 100.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100.8 | 25% | 126 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 141.12
| IB IL 24 DI 32 HD PAC | N° | 7 | 170 |  | 170 | 30 | 119 | 833 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 833 | 25% | 1041.25 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 1166.2
| IB IL 24 DO 32 HD PAC | N° | 4 | 187 |  | 187 | 30 | 130.9 | 523.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 523.6 | 25% | 654.5 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 733.04
| IB IL AI 2 SF PAC | N° | 9 | 176 |  | 176 | 30 | 123.2 | 1108.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1108.8 | 25% | 1386 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 1552.32
| IB IL AO 2 SF PAC | N° |  | 222.5 |  | 222.5 | 30 | 155.75 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| IB IL AO 2 U BP PAC | N° |  | 178 |  | 178 | 30 | 124.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| IB IL INC-IN-PAC | N° |  | 92.68 |  | 92.68 | 30 | 64.876 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| CONNETTORE SINEC L2 CON CONNETT. PG | N° | 2 | 50.85 |  | 50.85 | 20 | 40.68 | 81.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 81.36 | 25% | 101.7 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 113.904
| CONNETTORE PROFIBUS FASTCONNECT | N° |  | 50.85 |  | 50.85 | 20 | 40.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| BUS TERMINALE | N° |  | 50.85 |  | 50.85 | 20 | 40.68 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| CAVO PROFIBUS | N° | 15 | 1.23 |  | 1.23 |  | 1.23 | 18.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18.45 | 25% | 23.0625 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 25.83
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| CELLA DI CARICO 150 | N° | 2 | 260 |  | 260 | 40 | 156 | 312 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 312 | 25% | 390 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 436.8
| CELLA DI CARICO 1500 | N° | 1 | 260 |  | 260 | 40 | 156 | 156 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 156 | 25% | 195 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 218.4
| AMPLIFICATORI | N° | 3 | 210 |  | 210 |  | 210 | 630 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 630 | 25% | 787.5 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 882
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| MANODOPERA | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 10 | 25 |  | 25 |  | 25 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 25% | 312.5 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 350
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 32 | 20 |  | 20 |  | 20 | 640 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 640 | 25% | 800 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 896
| SOFTWARE PLC | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 25% | 1000 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 1120
| PROGETTAZIONE SOFTWARE PLC | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 250 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 280
| SOFTWARE OP | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 25% | 1000 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 1120
| PROGETTAZIONE SOFTWARE OP | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 250 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 280
| MANUALE | N° | 10 | 25 |  | 25 |  | 25 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 25% | 312.5 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 350
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 40 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 | 25% | 1250 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 1400
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
| MONTAGGIO CARPENTERIA | N° | 24 | 20 |  | 20 |  | 20 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 25% | 600 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 672
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 24 | 20 |  | 20 |  | 20 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 25% | 600 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 672
| POTENZA | N° | 40 | 20 |  | 20 |  | 20 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 25% | 1000 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 1120
| AUSILIARI | N° | 40 | 20 |  | 20 |  | 20 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 25% | 1000 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 1120
| PLC | N° | 16 | 20 |  | 20 |  | 20 | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 320 | 25% | 400 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 448
| NUMERAZIONE | N° | 4 | 20 |  | 20 |  | 20 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 25% | 100 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 112
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0 | TOTALE
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0 | 31844.8185
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 12% | 12% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0