## IMPIANTO
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
CANALIZZAZIONE | N° | 30 | 10 |  | 10 |  | 10 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 25% | 400 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 430.1075
CAVI | N° | 1 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 25% | 400 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 430.1075
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
MATERIALE ELETTRICO VARIO | N° | 1 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
Manodopera | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
PROGETTAZIONE ELETTRICA | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
DISEGNI ELETTRICI | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
CERTIFICAZIONE | N° | 4 | 30 |  | 30 |  | 30 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 25% | 160 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 172.043
KM AUTO | N° | 1600 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 880 | 25% | 1173.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 1261.6487
ORE DI VIAGGIO | N° | 12 | 25 |  | 25 |  | 25 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 25% | 400 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 430.1075
TRASFERTA | N° | 10 | 150 |  | 150 |  | 150 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1500 | 25% | 2000 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 2150.5376
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
TRASPORTO QUADRO | N° | 600 | 0.75 |  | 0.75 |  | 0.75 | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 450 | 25% | 600 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 645.1613
SMONTAGGIO VECCHIO IMPIANTO | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
REALIZZAZIONE CANALA | N° | 24 | 22 |  | 22 |  | 22 | 528 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 528 | 25% | 704 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 756.9892
REALIZZAZIONE TUBAZIONI | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
PASSAGGIO CAVI | N° | 16 | 22 |  | 22 |  | 22 | 352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 352 | 25% | 469.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 504.6595
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
MONTAGGIO QUADRO | N° | 16 | 22 |  | 22 |  | 22 | 352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 352 | 25% | 469.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 504.6595
MONTAGGIO PULPITO | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
COLLEGAMENTI ELETTRICI | N° | 8 | 22 |  | 22 |  | 22 | 176 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 176 | 25% | 234.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 252.3297
| N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 16 | 22 |  | 22 |  | 22 | 352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 352 | 25% | 469.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 504.6595
| N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
PROVE CON SOFTWARE | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
ASSISTENZA ALLA PARTENZA | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0 | 8329.7491
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0

## QUADRO (2)
| D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
ARETA062006PR | ARETA POR+RET 600X2000X600 | N° | 1 | 627 |  | 627 | 40 | 376.2 | 376.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 376.2 | 25% | 501.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 539.3548
ARETA082006PR | ARETA POR+RET 800X2000X600 | N° | 2 | 672 |  | 672 | 40 | 403.2 | 806.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 806.4 | 25% | 1075.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 1156.129
ATFI060200 | FIANCHI ARETA 600X2000 | N° | 1 | 142 |  | 142 | 40 | 85.2 | 85.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85.2 | 25% | 113.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 122.1505
ATPA-060200 | PIASTRA ARETA FRONT. 600X2000 | N° | 1 | 78 |  | 78 | 40 | 46.8 | 46.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 46.8 | 25% | 62.4 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 67.0968
ATPA-080200 | PIASTRA ARETA FRONT. 800X2000 | N° | 2 | 97 |  | 97 | 40 | 58.2 | 116.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 116.4 | 25% | 155.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 166.8817
ATPN-002000 | PIASTRA INTERMED. ARETA H=2000 | N° | 2 | 52 |  | 52 | 40 | 31.2 | 62.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 62.4 | 25% | 83.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 89.4624
ATZE-A100 | ANGOLARI H=100 ZOCCOLO ETA 4pz | N° | 3 | 33 |  | 33 | 40 | 19.8 | 59.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 59.4 | 25% | 79.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 85.1613
ATZE-T1200 | TRAVERSA L=1200 ZOCC. ETA 2pz | N° | 3 | 34 |  | 34 | 40 | 20.4 | 61.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 61.2 | 25% | 81.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 87.7419
ATZE-T0500B | TRAV.LAT.P=500 ZOC.ATB8/AE 2pz | N° | 3 | 10 |  | 10 | 40 | 6 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18 | 25% | 24 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 25.8065
WT215CW | TORRINO DI VENT. 2365m3/h 230v | N° | 2 | 926 |  | 926 | 40 | 555.6 | 1111.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1111.2 | 25% | 1481.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 1593.1183
WT340B | GRIGLIA+FILT. 7035 286X286 1PZ | N° | 4 | 36 |  | 36 | 40 | 21.6 | 86.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 86.4 | 25% | 115.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 123.871
WICP2040CW | CONDIZIONAT. PARETE 2000W-400V | N° |  | 2334 |  | 2334 | 40 | 1400.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| SEZIONATORE FUSOMAT 3X400A | N° | 1 | 598 | 5 | 627.9 | 50 | 313.95 | 313.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 313.95 | 25% | 418.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 450.1075
| PROLUNGA | N° | 1 | 26 | 5 | 27.3 | 50 | 13.65 | 13.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.65 | 25% | 18.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 19.5699
| MANIGLIA | N° | 1 | 81 | 5 | 85.05 | 50 | 42.525 | 42.525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 42.525 | 25% | 56.7 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 60.9677
| COPRIMORSETTI | N° | 2 | 28 | 5 | 29.4 | 50 | 14.7 | 29.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.4 | 25% | 39.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 42.1505
| PORTAFUSIBILI | N° | 2 | 130 | 5 | 136.5 | 50 | 68.25 | 136.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 136.5 | 25% | 182 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 195.6989
| COPRIMORSETTI | N° | 4 | 4 | 5 | 4.2 | 50 | 2.1 | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.4 | 25% | 11.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 12.043
| FUSIBILI | N° | 3 | 23 | 5 | 24.15 | 50 | 12.075 | 36.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36.225 | 25% | 48.3 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 51.9355
| FUSIBILI UR | N° | 6 | 78 | 5 | 81.9 | 50 | 40.95 | 245.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 245.7 | 25% | 327.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 352.2581
| DIRIS A20 | N° | 1 | 300 | 5 | 315 | 50 | 157.5 | 157.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 157.5 | 25% | 210 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 225.8065
| TA | N° | 3 | 35 | 5 | 36.75 | 50 | 18.375 | 55.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55.125 | 25% | 73.5 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 79.0323
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| INVERTER ABB | N° | 2 | 3100 |  | 3100 |  | 3100 | 6200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6200 | 25% | 8266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 8888.8889
| FILTRO | N° | 2 | 720 |  | 720 | 50 | 360 | 720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 720 | 25% | 960 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 1032.2581
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| TRAFO | N° | 1 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| ALIMENTATORE | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 25% | 200 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 215.0538
| PULSANTERIA | N° | 1 | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 25% | 93.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 100.3584
| MODULO SICUREZZA | N° | 1 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 25% | 120 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 129.0323
3RT10151BB41 | CONT.S00 3KW 1L 24VCC | N° | 2 | 36 |  | 36 | 40 | 21.6 | 43.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43.2 | 25% | 57.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 61.9355
3RT10541AB36 | CONT.S6 55KW CONV. 23-26VUC | N° | 2 | 474 |  | 474 |  | 474 | 948 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 948 | 25% | 1264 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 1359.1398
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
3RT10441AC24 | CONT.S3 30KW 2L+2R 24V 50/60HZ | N° |  | 228 |  | 228 | 40 | 136.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
3RT10351AB04 | CONT.S2 18,5KW 2L+2R 24V 50HZ | N° |  | 137 |  | 137 | 40 | 82.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
3RP15741NQ30 | TEMP.S/T. 1-20S 24/100-127VAC 24VDC | N° |  | 69 |  | 69 | 40 | 41.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
3RT19364BA31 | ELEM.PARAL.3POLI X S2 SENZA MORS.A | N° |  | 7 |  | 7 | 40 | 4.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| MATERIALE VARIO QUADRO | N° | 1 | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 25% | 666.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 716.8459
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| Manodopera | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| PROGETTAZIONE ELETTRICA | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| DISEGNI ELETTRICI | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 25% | 533.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 573.4767
| QUADRO ELETTRICO | N° | 56 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1400 | 25% | 1866.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 2007.1685
| MONTAGGI SULLA MACCHINA | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| MONTAGGI DAL CLIENTE FINALE | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO CLIENTE FINALE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| KM AUTO | N° |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| ORE DI VIAGGIO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| TRASFERTA | N° |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| SOFTWARE PLC | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| SOFTWARE OP | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| SOFTWARE ASSI | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| MANUALE | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| CERTIFICAZIONE | N° | 4 | 25 |  | 25 |  | 25 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 25% | 133.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 143.3692
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0 | 21920.8244
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| CPU 31 | N° | 1 | 1280 |  | 1280 | 55 | 576 | 576 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 576 | 25% | 768 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 825.8065
| PA202 | N° | 1 | 211 |  | 211 | 55 | 94.95 | 94.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 94.95 | 25% | 126.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 136.129
| ID 211 | N° | 2 | 223 |  | 223 | 55 | 100.35 | 200.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200.7 | 25% | 267.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 287.7419
| OC 211 | N° | 1 | 330 |  | 330 | 55 | 148.5 | 148.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 148.5 | 25% | 198 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 212.9032
| AD 041 | N° | 1 | 636 |  | 636 | 55 | 286.2 | 286.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 286.2 | 25% | 381.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 410.3226
| DA 041 | N° | 1 | 838 |  | 838 | 55 | 377.1 | 377.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 377.1 | 25% | 502.8 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 540.6452
| NQ | N° | 1 | 696 |  | 696 | 55 | 313.2 | 313.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 313.2 | 25% | 417.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 449.0323
| CAVO | N° | 1 | 86 |  | 86 | 55 | 38.7 | 38.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 38.7 | 25% | 51.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 55.4839
| DISEGNI ELETTRICI | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| QUADRO ELETTRICO | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| SOFTWARE PLC | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| SOFTWARE OP | N° | 4 | 25 |  | 25 |  | 25 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 25% | 133.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 143.3692
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0 | 3634.9104
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0

## QUADRO
| D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
ARETA062006PR | ARETA POR+RET 600X2000X600 | N° | 1 | 627 |  | 627 | 40 | 376.2 | 376.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 376.2 | 25% | 501.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 539.3548
ARETA082006PR | ARETA POR+RET 800X2000X600 | N° | 2 | 672 |  | 672 | 40 | 403.2 | 806.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 806.4 | 25% | 1075.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 1156.129
ATFI060200 | FIANCHI ARETA 600X2000 | N° | 1 | 142 |  | 142 | 40 | 85.2 | 85.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85.2 | 25% | 113.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 122.1505
ATPA-060200 | PIASTRA ARETA FRONT. 600X2000 | N° | 1 | 78 |  | 78 | 40 | 46.8 | 46.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 46.8 | 25% | 62.4 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 67.0968
ATPA-080200 | PIASTRA ARETA FRONT. 800X2000 | N° | 2 | 97 |  | 97 | 40 | 58.2 | 116.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 116.4 | 25% | 155.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 166.8817
ATPN-002000 | PIASTRA INTERMED. ARETA H=2000 | N° | 2 | 52 |  | 52 | 40 | 31.2 | 62.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 62.4 | 25% | 83.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 89.4624
ATZE-A100 | ANGOLARI H=100 ZOCCOLO ETA 4pz | N° | 3 | 33 |  | 33 | 40 | 19.8 | 59.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 59.4 | 25% | 79.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 85.1613
ATZE-T1200 | TRAVERSA L=1200 ZOCC. ETA 2pz | N° | 3 | 34 |  | 34 | 40 | 20.4 | 61.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 61.2 | 25% | 81.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 87.7419
ATZE-T0500B | TRAV.LAT.P=500 ZOC.ATB8/AE 2pz | N° | 3 | 10 |  | 10 | 40 | 6 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18 | 25% | 24 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 25.8065
WT215CW | TORRINO DI VENT. 2365m3/h 230v | N° | 1 | 926 |  | 926 | 40 | 555.6 | 555.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 555.6 | 25% | 740.8 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 796.5591
WT340B | GRIGLIA+FILT. 7035 286X286 1PZ | N° | 2 | 36 |  | 36 | 40 | 21.6 | 43.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43.2 | 25% | 57.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 61.9355
WICP2040CW | CONDIZIONAT. PARETE 2000W-400V | N° |  | 2334 |  | 2334 | 40 | 1400.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| SEZIONATORE FUSOMAT 3X400A | N° | 1 | 598 | 5 | 627.9 | 50 | 313.95 | 313.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 313.95 | 25% | 418.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 450.1075
| PROLUNGA | N° | 1 | 26 | 5 | 27.3 | 50 | 13.65 | 13.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.65 | 25% | 18.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 19.5699
| MANIGLIA | N° | 1 | 81 | 5 | 85.05 | 50 | 42.525 | 42.525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 42.525 | 25% | 56.7 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 60.9677
| COPRIMORSETTI | N° | 2 | 28 | 5 | 29.4 | 50 | 14.7 | 29.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.4 | 25% | 39.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 42.1505
| PORTAFUSIBILI | N° | 2 | 130 | 5 | 136.5 | 50 | 68.25 | 136.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 136.5 | 25% | 182 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 195.6989
| COPRIMORSETTI | N° | 4 | 4 | 5 | 4.2 | 50 | 2.1 | 8.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.4 | 25% | 11.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 12.043
| FUSIBILI | N° | 3 | 23 | 5 | 24.15 | 50 | 12.075 | 36.225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36.225 | 25% | 48.3 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 51.9355
| FUSIBILI UR | N° | 6 | 78 | 5 | 81.9 | 50 | 40.95 | 245.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 245.7 | 25% | 327.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 352.2581
| DIRIS A20 | N° | 1 | 300 | 5 | 315 | 50 | 157.5 | 157.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 157.5 | 25% | 210 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 225.8065
| TA | N° | 3 | 35 | 5 | 36.75 | 50 | 18.375 | 55.125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55.125 | 25% | 73.5 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 79.0323
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| INVERTER ABB | N° | 1 | 3100 |  | 3100 |  | 3100 | 3100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3100 | 25% | 4133.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 4444.4444
| FILTRO | N° | 1 | 720 |  | 720 | 50 | 360 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 25% | 480 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 516.129
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| TRAFO | N° | 1 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| ALIMENTATORE | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 25% | 200 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 215.0538
| PULSANTERIA | N° | 1 | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 25% | 93.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 100.3584
| MODULO SICUREZZA | N° | 1 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 25% | 120 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 129.0323
3RT10151BB41 | CONT.S00 3KW 1L 24VCC | N° | 2 | 36 |  | 36 | 40 | 21.6 | 43.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43.2 | 25% | 57.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 61.9355
3RT10541AB36 | CONT.S6 55KW CONV. 23-26VUC | N° | 1 | 474 |  | 474 |  | 474 | 474 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 474 | 25% | 632 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 679.5699
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
3RT10441AC24 | CONT.S3 30KW 2L+2R 24V 50/60HZ | N° | 2 | 228 |  | 228 | 40 | 136.8 | 273.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 273.6 | 25% | 364.8 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 392.2581
3RT10351AB04 | CONT.S2 18,5KW 2L+2R 24V 50HZ | N° | 1 | 137 |  | 137 | 40 | 82.2 | 82.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 82.2 | 25% | 109.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 117.8495
3RP15741NQ30 | TEMP.S/T. 1-20S 24/100-127VAC 24VDC | N° | 1 | 69 |  | 69 | 40 | 41.4 | 41.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 41.4 | 25% | 55.2 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 59.3548
3RT19364BA31 | ELEM.PARAL.3POLI X S2 SENZA MORS.A | N° | 1 | 7 |  | 7 | 40 | 4.2 | 4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.2 | 25% | 5.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 6.0215
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| MATERIALE VARIO QUADRO | N° | 1 | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 25% | 666.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 716.8459
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| Manodopera | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| PROGETTAZIONE ELETTRICA | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| DISEGNI ELETTRICI | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 25% | 533.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 573.4767
| QUADRO ELETTRICO | N° | 56 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1400 | 25% | 1866.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 2007.1685
| MONTAGGI SULLA MACCHINA | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| MONTAGGI DAL CLIENTE FINALE | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO CLIENTE FINALE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| KM AUTO | N° |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| ORE DI VIAGGIO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| TRASFERTA | N° |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| SOFTWARE PLC | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| SOFTWARE OP | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| SOFTWARE ASSI | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| MANUALE | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| CERTIFICAZIONE | N° | 4 | 25 |  | 25 |  | 25 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 25% | 133.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 143.3692
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0 | 15997.6703
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| CPU 31 | N° | 1 | 1280 |  | 1280 | 55 | 576 | 576 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 576 | 25% | 768 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 825.8065
| PA202 | N° | 1 | 211 |  | 211 | 55 | 94.95 | 94.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 94.95 | 25% | 126.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 136.129
| ID 211 | N° | 2 | 223 |  | 223 | 55 | 100.35 | 200.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200.7 | 25% | 267.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 287.7419
| OC 211 | N° | 1 | 330 |  | 330 | 55 | 148.5 | 148.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 148.5 | 25% | 198 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 212.9032
| AD 041 | N° | 1 | 636 |  | 636 | 55 | 286.2 | 286.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 286.2 | 25% | 381.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 410.3226
| DA 041 | N° | 1 | 838 |  | 838 | 55 | 377.1 | 377.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 377.1 | 25% | 502.8 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 540.6452
| NQ | N° | 1 | 696 |  | 696 | 55 | 313.2 | 313.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 313.2 | 25% | 417.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 449.0323
| CAVO | N° | 1 | 86 |  | 86 | 55 | 38.7 | 38.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 38.7 | 25% | 51.6 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 55.4839
| DISEGNI ELETTRICI | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
| QUADRO ELETTRICO | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| SOFTWARE PLC | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 286.7384
| SOFTWARE OP | N° | 4 | 25 |  | 25 |  | 25 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 25% | 133.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 143.3692
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0 | 3634.9104
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0