## QUADRO_GEN.
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
38313039 | CD 400 A | N° | 0 | 374 | 8 | 403.92 | 50 | 201.96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
14242111 | MANIGLIA | N° | 1 | 21 | 8 | 22.68 | 50 | 11.34 | 11.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.34 | 18% | 13.8293 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 14.3824
14001050 | PROLUNGA | N° | 1 | 9.7 | 8 | 10.476 | 50 | 5.238 | 5.238 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.238 | 18% | 6.3878 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 6.6433
39983025 | COPRIMORSETTI | N° | 0 | 11.5 | 8 | 12.42 | 50 | 6.21 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
170M5806 | FUSIBILI 315 A | N° | 3 | 82 | 8 | 88.56 | 50 | 44.28 | 132.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 132.84 | 18% | 162 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 168.48
26003041 | SIRCO 3X400A | N° | 1 | 132 | 8 | 142.56 | 50 | 71.28 | 71.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 71.28 | 18% | 86.9268 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 90.4039
26943051 | COPRIMORSETTI | N° | 2 | 19 | 8 | 20.52 | 50 | 10.26 | 20.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.52 | 18% | 25.0244 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 26.0254
65011032 | SEZIONATORE C/F 3 POLI | N° | 1 | 49 | 8 | 52.92 | 50 | 26.46 | 26.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 26.46 | 18% | 32.2683 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 33.559
65111032 | KIT | N° | 1 | 36 | 8 | 38.88 | 50 | 19.44 | 19.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.44 | 18% | 23.7073 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 24.6556
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
EGST102006 | STRUTTURA E.GO 1000X2000X600 | N° | 1 | 287 | 3 | 295.61 | 40 | 177.366 | 177.366 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 177.366 | 18% | 216.3 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 224.952
EGPO100200 | PORTA E.GO 1000X2000 | N° | 1 | 178 | 3 | 183.34 | 40 | 110.004 | 110.004 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 110.004 | 18% | 134.1512 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 139.5173
EGRE100200 | RETRO E.GO 1000X2000 | N° | 1 | 103 | 3 | 106.09 | 40 | 63.654 | 63.654 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 63.654 | 18% | 77.6268 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 80.7319
EGFI060200 | FIANCHI E.GO (2PZ.) 600X2000 | N° | 1 | 138 | 3 | 142.14 | 40 | 85.284 | 85.284 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85.284 | 18% | 104.0049 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 108.1651
ATPA-100200 | PIASTRA ARETA FRONT. 1000X2000 | N° | 1 | 149 | 3 | 153.47 | 40 | 92.082 | 92.082 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 92.082 | 18% | 112.2951 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 116.7869
ATZE-A100 | ANGOLARI H=100 ZOCCOLO ETA 4pz | N° | 1 | 32 | 3 | 32.96 | 40 | 19.776 | 19.776 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.776 | 18% | 24.1171 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 25.0818
ATZE-T0600 | TRAVERSA L=600 ZOCCOLO ETA 2pz | N° | 1 | 12 | 3 | 12.36 | 40 | 7.416 | 7.416 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.416 | 18% | 9.0439 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 9.4057
ATZE-T1000 | TRAVERSA L=1000 ZOCC. ETA 2pz | N° | 1 | 25 | 3 | 25.75 | 40 | 15.45 | 15.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.45 | 18% | 18.8415 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 19.5951
WT215CW | TORRINO DI VENT. 2365m3/h 230v | N° | 1 | 899 | 3 | 925.97 | 40 | 555.582 | 555.582 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 555.582 | 18% | 677.539 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 704.6406
WT340B | GRIGLIA+FILT. 7035 286X286 1PZ | N° | 4 | 34.5 | 3 | 35.535 | 40 | 21.321 | 85.284 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85.284 | 18% | 104.0049 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 108.1651
WI282 | REGOLATORE TEMPERAT. C.CHIUSO | N° | 1 | 27 | 3 | 27.81 | 40 | 16.686 | 16.686 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.686 | 18% | 20.3488 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 21.1627
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| MODULO LAMPADA + 3 LUCI | N° | 1 | 95 |  | 95 |  | 95 | 95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 95 | 18% | 115.8537 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 120.4878
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| MODULO PILZ | N° | 1 | 55 |  | 55 |  | 55 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55 | 18% | 67.0732 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 69.7561
| CONTATTORI AUX | N° | 2 | 28 |  | 28 |  | 28 | 56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 56 | 18% | 68.2927 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 71.0244
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| CONTATTORE 110 KW | N° | 1 | 600 |  | 600 | 50 | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 18% | 365.8537 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 380.4878
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| ALIMENTATORE 24 VDC 10 A | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 18% | 182.9268 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 190.2439
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| TRASFORMATORE 220VAC | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 18% | 182.9268 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 190.2439
| TRASFORMATORE 110VAC | N° |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| SK6401 | N° | 1 | 11864 |  | 11864 | 60 | 4745.6 | 4745.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4745.6 | 18% | 5787.3171 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 6018.8098
| SK6402 | N° |  | 13512 |  | 13512 |  | 13512 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| SK KEYPAD | N° | 1 | 109 |  | 109 | 55 | 49.05 | 49.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 49.05 | 18% | 59.8171 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 62.2098
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| VARIE QUADRO | N° | 1 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 18% | 365.8537 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 380.4878
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| MANODOPERA | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 2 | 25 |  | 25 |  | 25 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 18% | 60.9756 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 63.4146
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 6 | 25 |  | 25 |  | 25 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 18% | 182.9268 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 190.2439
| SOFTWARE PLC | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| PROGETTAZIONE SOFTWARE PLC | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| SOFTWARE OP | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| PROGETTAZIONE SOFTWARE OP | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| MANUALE | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 2 | 25 |  | 25 |  | 25 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 18% | 60.9756 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 63.4146
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| ORE DI VIAGGIO | N° | 0 | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| KM | N° | 0 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| PERNOTTO + VARIE | N° | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| REALIZZAZIONE QUADRO | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| MONTAGGIO CARPENTERIA | N° | 8 | 22 |  | 22 |  | 22 | 176 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 176 | 18% | 214.6341 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 223.2195
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 24 | 22 |  | 22 |  | 22 | 528 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 528 | 18% | 643.9024 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 669.6585
| POTENZA | N° | 12 | 22 |  | 22 |  | 22 | 264 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 264 | 18% | 321.9512 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 334.8293
| AUSILIARI | N° | 16 | 22 |  | 22 |  | 22 | 352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 352 | 18% | 429.2683 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 446.439
| PLC | N° | 0 | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| NUMERAZIONE | N° | 1 | 22 |  | 22 |  | 22 | 22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 22 | 18% | 26.8293 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 27.9024
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
| ORE DI MESSA IN SERVIZIO | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0 | TOTALE
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0 | 11425.2269
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 4% | 4% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0