## QUADRO_GEN.
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
3VL57631DE362GA0 | INT.AUT. VL630N 3X630A PRINC MAGN +AUX | N° | 1 | 918 |  | 918 | 50 | 459 | 459 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 459 | 20% | 573.75 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 636.8625
3VL98002AE00 | AUX 2 HS+1 AS N-SX-DX VL630-1600 | N° | 1 | 58 |  | 58 | 50 | 29 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29 | 20% | 36.25 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 40.2375
3VL98001UH00 | BOB. MIN. 220-250V AC - VL630 - VL1600 | N° | 1 | 120 |  | 120 | 50 | 60 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 20% | 75 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 83.25
3VL96003HG04 | COMANDO BLOCCOPORTA EMERGENZAVL630-800 | N° | 1 | 158 |  | 158 | 50 | 79 | 79 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 79 | 20% | 98.75 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 109.6125
3VL96004ED30 | ATTACCHI ANT. DIV. 1 CONF.=3 PZ VL800 3P | N° | 2 | 106 |  | 106 | 50 | 53 | 106 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 106 | 20% | 132.5 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 147.075
3VL96008CA30 | CALOTTA IP30 ALTA 1CON=2PZ VL630-800 3P | N° | 1 | 59 |  | 59 | 50 | 29.5 | 29.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.5 | 20% | 36.875 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 40.9312
3VL96008CE00 | SEPARATORI DI FASE 1CONF=2PZ VL400-800 | N° | 2 | 18 |  | 18 | 50 | 9 | 18 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18 | 20% | 22.5 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 24.975
|  | N° |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| T.A. 250/5 | N° | 3 | 30 |  | 30 | 50 | 15 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45 | 20% | 56.25 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 62.4375
| STRUMENTO DI MISURA | N° | 1 | 290 |  | 290 | 50 | 145 | 145 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 145 | 20% | 181.25 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 201.1875
ARETA102005PR | ARETA POR+RET 1000X2000X500 | N° | 2 | 662.46 | 3 | 682.3338 | 45 | 375.2836 | 750.5672 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 750.5672 | 20% | 938.209 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 1041.412
ARETA082005PR | ARETA POR+RET 800X2000X500 | N° | 0 | 570.67 | 3 | 587.7901 | 45 | 323.2846 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
ATPA-080200 | PIASTRA ARETA FRONT. 800X2000 | N° | 0 | 72.43 | 3 | 74.6029 | 45 | 41.0316 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
ATPA-100200 | PIASTRA ARETA FRONT. 1000X2000 | N° | 2 | 114.73 | 3 | 118.1719 | 45 | 64.9945 | 129.9891 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 129.9891 | 20% | 162.4864 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 180.3599
ATPN-002000 | PIASTRA INTERMED. ARETA H=2000 | N° | 1 | 43.52 | 3 | 44.8256 | 45 | 24.6541 | 24.6541 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.6541 | 20% | 30.8176 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 34.2075
ATFI050200 | FIANCHI ARETA 500X2000 | N° | 1 | 108.57 | 3 | 111.8271 | 45 | 61.5049 | 61.5049 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 61.5049 | 20% | 76.8811 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 85.3381
ATZE-A100 | ANGOLARI H=100 ZOCCOLO ETA 4pz | N° | 2 | 28.18 | 3 | 29.0254 | 45 | 15.964 | 31.9279 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 31.9279 | 20% | 39.9099 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 44.3
ATZE-T0800 | TRAVERSA L=800 ZOCCOLO ETA 2pz | N° | 0 | 13.61 | 3 | 14.0183 | 45 | 7.7101 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
ATZE-T1000 | TRAVERSA L=1000 ZOCC. ETA 2pz | N° | 2 | 21.84 | 3 | 22.4952 | 45 | 12.3724 | 24.7447 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.7447 | 20% | 30.9309 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 34.3333
ATZE-T0500B | TRAV.LAT.P=500 ZOC.ATB8/AE 2pz | N° | 2 | 8.4 | 3 | 8.652 | 45 | 4.7586 | 9.5172 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9.5172 | 20% | 11.8965 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 13.2051
ATKU-002 | KIT DI UNIONE ARETA 8PZ | N° | 1 | 44.84 | 3 | 46.1852 | 45 | 25.4019 | 25.4019 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.4019 | 20% | 31.7523 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 35.2451
ATKU-006 | KIT DI UNIONE ARETA STAMP. 8PZ | N° | 1 | 13.9 | 3 | 14.317 | 45 | 7.8743 | 7.8743 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7.8743 | 20% | 9.8429 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 10.9257
WTSS-001 | SQUAD. DI SOLLEVAMENTO 4PZ | N° | 2 | 21.95 | 3 | 22.6085 | 45 | 12.4347 | 24.8694 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.8694 | 20% | 31.0867 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 34.5062
WI286 | REGOLATORE TEMPERATURA NC/NO | N° | 1 | 35.59 | 3 | 36.6577 | 45 | 20.1617 | 20.1617 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.1617 | 20% | 25.2022 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 27.9744
WTLA-025 | LAMPADA FLUOR. 18W - 220V 50HZ | N° | 0 | 56.39 | 3 | 58.0817 | 45 | 31.9449 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
WI105 | SICUR.LAMPEGG.TRIF. REL5M01/SL | N° | 0 | 125.83 | 3 | 129.6049 | 45 | 71.2827 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
WI100 | MICROINTERRUTTORE 1 PZ | N° | 0 | 22.55 | 3 | 23.2265 | 45 | 12.7746 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| CONDIZIONATORE 4000W TRIFASE | N° | 1 | 2723 | 3 | 2804.69 | 45 | 1542.5795 | 1542.5795 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1542.5795 | 20% | 1928.2244 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 2140.3291
| MODULO LAMPADA + 3 LUCI | N° | 2 | 90 |  | 90 |  | 90 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 180 | 20% | 225 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 249.75
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| VISUALIZZATORE | N° | 2 | 110 |  | 110 |  | 110 | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 220 | 20% | 275 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 305.25
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
3TK28241AJ20 | DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L | N° | 1 | 148 |  | 148 | 50 | 74 | 74 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 74 | 20% | 92.5 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 102.675
| INT.3X12A S0 9/12,5A 100KA 1L+1R | N° | 1 | 88 | 6 | 93.28 | 50 | 46.64 | 46.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 46.64 | 20% | 58.3 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 64.713
|  | N° |  |  | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| CONT.S0 5,5KW 2L+2R 110V 50HZ | N° | 3 | 46 | 6 | 48.76 | 50 | 24.38 | 73.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 73.14 | 20% | 91.425 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 101.4818
|  | N° |  |  | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
3RT10766NF36 | CONT.S12 250KW ELETT.96/127UC | N° | 1 | 2184 | 6 | 2315.04 | 52 | 1111.2192 | 1111.2192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1111.2192 | 20% | 1389.024 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 1541.8166
|  | N° |  |  | 6 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| SPMA 1422 MASTER | N° | 1 | 11950 |  | 11950 | 50 | 5975 | 5975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5975 | 20% | 7468.75 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 8290.3125
| SPMA 1422 SLAVE | N° | 1 | 11780 |  | 11780 | 50 | 5890 | 5890 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5890 | 20% | 7362.5 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 8172.375
| OTL412 | N° | 1 | 690 |  | 690 | 50 | 345 | 345 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 345 | 20% | 431.25 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 478.6875
| FILTRO 800A | N° | 1 | 1600 |  | 1600 | 50 | 800 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 20% | 1000 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 1110
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| BASE 65011012 | N° | 6 | 15 |  | 15 | 50 | 7.5 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45 | 20% | 56.25 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 62.4375
| FUSIBILI 170M5807 | N° | 6 | 82 |  | 82 | 50 | 41 | 246 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 246 | 20% | 307.5 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 341.325
| BARRA 45182005 | N° | 5 | 58 |  | 58 | 50 | 29 | 145 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 145 | 20% | 181.25 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 201.1875
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| MORSETTI 4 3001501 | N° | 20 | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.65 | 13 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13 | 20% | 16.25 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 18.0375
| MORSETTI 6 3004524 | N° | 0 | 0.93 |  | 0.93 |  | 0.93 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| MORSETTI 10 3005073 | N° | 0 | 1.19 |  | 1.19 |  | 1.19 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| MORSETTI 35 3008012 | N° |  | 3.24 |  | 3.24 |  | 3.24 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| MORSETTI 95 3010013 | N° | 8 | 14.5 |  | 14.5 |  | 14.5 | 116 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 116 | 20% | 145 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 160.95
| MORSETTI 150 3010110 | N° | 0 | 18.9 |  | 18.9 |  | 18.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| MORSETTI 240 3010217 | N° | 0 | 22.94 |  | 22.94 |  | 22.94 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| MORSETTI DOPPI 2775375 | N° | 10 | 1.23 |  | 1.23 |  | 1.23 | 12.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.3 | 20% | 15.375 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 17.0663
| MORSETTI TRIPLI 2715966 | N° |  | 2.08 |  | 2.08 |  | 2.08 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| CANALIZZAZIONE INTERNA | N° | 1 | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 20% | 87.5 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 97.125
| NUMERI | N° | 100 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 20% | 12.5 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 13.875
| GRAFOPLAST | N° | 100 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 20% | 12.5 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 13.875
| PUNTALINI | N° | 100 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 | 2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2 | 20% | 2.5 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 2.775
| CAVI 0,5 | N° | 100 | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7 | 20% | 8.75 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 9.7125
| CAVI 1,5 | N° | 100 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 | 20% | 18.75 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 20.8125
| CAVI 2,5 | N° | 50 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 20% | 12.5 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 13.875
| CAVI 4 | N° |  | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| CAVI 6 | N° |  | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| CAVI 35 | N° |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| CAVI50 | N° |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| CAVI 95 | N° | 10 | 16 |  | 16 |  | 16 | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 160 | 20% | 200 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 222
| CAPICORDA | N° | 30 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 | 20% | 18.75 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 20.8125
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| VARIE DI MONTAGGIO QUADRO | N° | 1 | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 20% | 625 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 693.75
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| TRASFORMATORE 400/220 1KVA | N° | 1 | 108 |  | 108 | 40 | 64.8 | 64.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 64.8 | 20% | 81 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 89.91
| TRASFORMATORE 400/110 1KVA | N° | 1 | 108 |  | 108 | 40 | 64.8 | 64.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 64.8 | 20% | 81 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 89.91
| ALIMENTATORE 24 VDC 5 A | N° | 1 | 55 |  | 55 |  | 55 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55 | 20% | 68.75 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 76.3125
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| INTERRUTTORI 2X10A | N° | 0 | 35.7 | 3 | 36.771 | 46 | 19.8563 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| PORTAFUSIBILI UNIPOLARI | N° | 5 | 4.24 | 3 | 4.3672 | 46 | 2.3583 | 11.7914 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.7914 | 20% | 14.7393 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 16.3606
| PORTAFUSIBILI BIPOLARI | N° | 8 | 8.25 | 3 | 8.4975 | 46 | 4.5887 | 36.7092 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36.7092 | 20% | 45.8865 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 50.934
| PORTAFUSIBILI TRIPOLARI | N° | 2 | 14.65 | 3 | 15.0895 | 46 | 8.1483 | 16.2967 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.2967 | 20% | 20.3708 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 22.6116
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| RELE | N° | 10 | 6 |  | 6 |  | 6 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 20% | 75 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 83.25
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| MOTORE FIMET A355M4 | N° | 1 | 22205 |  | 22205 | 70 | 6661.5 | 6661.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6661.5 | 20% | 8326.875 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 9242.8312
| VENTILAZIONE ASSISTITA | N° | 1 | 1823 |  | 1823 | 70 | 546.9 | 546.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 546.9 | 20% | 683.625 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 758.8238
| AVVOLGIMENTO SPECIALE | N° | 1 | 688 |  | 688 | 70 | 206.4 | 206.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 206.4 | 20% | 258 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 286.38
| CUSCINETTO ISOLATO | N° | 1 | 4939 |  | 4939 | 70 | 1481.7 | 1481.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1481.7 | 20% | 1852.125 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 2055.8587
| CUSCINETTO RULLI | N° | 1 | 388 |  | 388 | 70 | 116.4 | 116.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 116.4 | 20% | 145.5 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 161.505
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| MANODOPERA | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 4 | 30 |  | 30 |  | 30 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 166.5
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 12 | 25 |  | 25 |  | 25 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 20% | 375 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 416.25
| SOFTWARE PLC | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| PROGETTAZIONE SOFTWARE PLC | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| SOFTWARE OP | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| PROGETTAZIONE SOFTWARE OP | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| MANUALE | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 6 | 25 |  | 25 |  | 25 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 208.125
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| ORE DI VIAGGIO | N° | 0 | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| KM | N° | 0 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| PERNOTTO + VARIE | N° | 0 | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| REALIZZAZIONE QUADRO | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| MONTAGGIO CARPENTERIA | N° | 16 | 20 |  | 20 |  | 20 | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 320 | 20% | 400 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 444
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 32 | 20 |  | 20 |  | 20 | 640 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 640 | 20% | 800 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 888
| POTENZA | N° | 16 | 20 |  | 20 |  | 20 | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 320 | 20% | 400 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 444
| AUSILIARI | N° | 12 | 20 |  | 20 |  | 20 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 20% | 300 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 333
| PLC | N° | 0 | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| NUMERAZIONE | N° | 2 | 20 |  | 20 |  | 20 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 20% | 50 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 55.5
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
| ORE DI MESSA IN SERVIZIO | N° | 16 | 30 |  | 30 |  | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 20% | 600 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 666
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0 | TOTALE
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0 | 43911.4452
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 7% | 11% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 4% | 0% | 0% | 5% | 9% | 0