## Foglio1
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale quadro
| carpenteria 2000x1800x400 con zoccolo IP55 | N° | 1 | 936 | 936 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 936 | 0% | 936 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 936
| gruppo ventilazione quadro | N° | 2 | 89 | 178 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 178 | 0% | 178 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 178
| lampada illuminazione quadro | N° | 2 | 25 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 0% | 50 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50
| presa fm quadro | N° | 1 | 10 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 30% | 14.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 14.2857
| modulo elfin | N° | 2 | 50 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 30% | 142.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 142.8571
| contatti aux per lampada | N° | 2 | 15 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 30% | 42.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 42.8571
| sezionatore bloccoporta 4x315 A con accessori | N° | 1 | 145 | 145 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 145 | 30% | 207.1429 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 207.1429
| quadro sinottico 1600x1000x300 | N° | 1 | 312 | 312 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 312 | 30% | 445.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 445.7143
| varie di montaggio quadro sinottico | N° | 1 | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 30% | 142.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 142.8571
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| portafusibile unipolare 10x38 | N° | 3 | 2.1 | 6.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.3 | 30% | 9 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 9
| Portafusibile bipolare 10X38 32A | N° | 5 | 4.68 | 23.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.4 | 30% | 33.4286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 33.4286
| Portafusibile tripolare 10X38 32A | N° | 2 | 6.33 | 12.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.66 | 30% | 18.0857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 18.0857
| Interruttore magnetotermico unipolare 2-10A | N° | 6 | 16 | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 96 | 30% | 137.1429 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 137.1429
| Interruttore magnetotermico bipolare 10A | N° | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 30% | 28.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 28.5714
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| salvamotore 0.6-0.63 + aux | N° | 1 | 44 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 30% | 62.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 62.8571
| salvamotore 4A + aux | N° | 10 | 44 | 440 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 440 | 30% | 628.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 628.5714
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| contattore 110Vac 12A + aux | N° | 26 | 32 | 832 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 832 | 30% | 1188.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1188.5714
| contattore 110vac 45A + aux | N° | 6 | 87 | 522 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 522 | 30% | 745.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 745.7143
| contattore 24Vdc + aux | N° | 25 | 29.3 | 732.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 732.5 | 30% | 1046.4286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1046.4286
[5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| TA 250/5 | N° | 1 | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 | 30% | 50 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50
| Amperometro analogico 250A | N° | 1 | 55 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55 | 30% | 78.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 78.5714
| modulo elettronico termica motore | N° | 1 | 90 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 30% | 128.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 128.5714
| supporto per modulo | N° | 1 | 12 | 12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12 | 30% | 17.1429 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 17.1429
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| terna di fusibili NH motore 40Kw | N° | 1 | 10 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 30% | 14.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 14.2857
| fusibili | N° | 3 | 3 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9 | 30% | 12.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 12.8571
| inverter 1,1Kw completo di filtro e resistenza | N° | 1 | 585 | 585 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 585 | 30% | 835.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 835.7143
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| contatore 24Vdc | N° | 1 | 33 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 33 | 30% | 47.1429 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 47.1429
| contatore inviolabile 110Vac | N° | 1 | 33 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 33 | 30% | 47.1429 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 47.1429
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| indicatore lettura altezza | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| encoder controllo posizione pressa | N° | 1 | 430 | 430 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 430 | 30% | 614.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 614.2857
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| CPU 314C | N° | 1 | 446 | 446 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 446 | 30% | 637.1429 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 637.1429
| MMC | N° | 1 | 75 | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 75 | 30% | 107.1429 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 107.1429
| OP7 | N° | 1 | 431 | 431 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 431 | 30% | 615.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 615.7143
| scheda 32 input | N° | 4 | 253 | 1012 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1012 | 30% | 1445.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1445.7143
| scheda 32 output | N° | 2 | 350 | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 700 | 30% | 1000 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1000
| scheda conteggio encoder | N° | 1 | 595 | 595 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 595 | 30% | 850 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 850
| relè di interfacciamento | N° | 40 | 13 | 520 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 520 | 30% | 742.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 742.8571
| connettori profibus | N° | 2 | 35 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 30% | 100 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 100
| rack | N° | 1 | 45 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45 | 30% | 64.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 64.2857
| connettori 40 pin | N° | 7 | 28.2 | 197.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 197.4 | 30% | 282 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 282
| scheda 4 Ain, 2Aout | N° | 1 | 296 | 296 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 296 | 30% | 422.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 422.8571
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| trafo 400/110 1600 kva | N° | 1 | 90 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 30% | 128.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 128.5714
| trasformatore 400/220 500VA | N° | 1 | 48 | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 48 | 30% | 68.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 68.5714
| trasformatore 400/24 500VA | N° | 1 | 48 | 48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 48 | 30% | 68.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 68.5714
| alimentatote trifase 400/24 20A | N° | 1 | 183 | 183 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 183 | 30% | 261.4286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 261.4286
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| Materiale di montaggio quadro | N° | 1 | 400 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 30% | 571.4286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 571.4286
| morsetteria | N° | 220 | 0.65 | 143 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 143 | 30% | 204.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 204.2857
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
15474.3714
Moduli di sicurezza
| Modulo emergenza (PNOZ-X3) | N° | 1 | 118 | 118 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 118 | 30% | 168.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 168.5714
| Modulo controllo arresto (GST) | N° | 1 | 290 | 290 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 290 | 30% | 414.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 414.2857
| Rele controllo movimento cammes (BALLUFF BES 516-604-DZ) | N° | 1 | 800 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 30% | 1142.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1142.8571
| Modulo comando ciclo pressa CE62 freno | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| Modulo comando ciclo pressa CE62 frizione | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| Modulo controllo contemporaneità PULS PZHZ-X1 | N° | 1 | 190 | 190 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 190 | 30% | 271.4286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 271.4286
| Controllo dinamico ev freno (XPS-PVK-120AC) | N° | 1 | 357 | 357 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 357 | 30% | 510 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 510
| Controllo dinamico ev frizione (XPS-PVK-120AC) | N° | 1 | 357 | 357 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 357 | 30% | 510 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 510
| modulo controllo barriera | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| barriera (coppia) | N° | 2 | 1340 | 2680 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2680 | 30% | 3828.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 3828.5714
| Modulo controllo cancelli (PNOZ-X3) | N° | 1 | 192 | 192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 192 | 30% | 274.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 274.2857
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
7120
Quadro sinottico
| lampada | N° | 18 | 5.5 | 99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 99 | 30% | 141.4286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 141.4286
| selettore 0/1 | N° | 5 | 9.03 | 45.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45.15 | 30% | 64.5 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 64.5
| pulsante emergenza con doppio contatto | N° | 4 | 14.6 | 58.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 58.4 | 30% | 83.4286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 83.4286
| pulsante luminoso | N° | 6 | 9.2 | 55.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55.2 | 30% | 78.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 78.8571
| selettore a chiave | N° | 8 | 14.78 | 118.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 118.24 | 30% | 168.9143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 168.9143
| selettore 2 posizioni | N° | 1 | 12.48 | 12.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.48 | 30% | 17.8286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 17.8286
| commutatore cicli 5 posizioni, 6 stadi | N° | 2 | 130 | 260 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 260 | 30% | 371.4286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 371.4286
| pulsante | N° | 20 | 6.87 | 137.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 137.4 | 30% | 196.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 196.2857
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1122.6714
Materiale esterno
| canala per cablaggio bordo macchina | mt | 25 | 8 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 30% | 285.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 285.7143
| accessori per canala sopra indicata | N° | 15 | 10 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 30% | 214.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 214.2857
| tubo flessibile PN | mt | 60 | 6 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 30% | 514.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 514.2857
| accessori per tubo sopra indicato | N° | 30 | 4 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 30% | 171.4286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 171.4286
| cassette di derivazione | N° | 6 | 10 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 30% | 85.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 85.7143
| cavi multipolari 16x1.5 | mt | 160 | 1.2 | 192 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 192 | 30% | 274.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 274.2857
| cavo di potenza 4x16 | mt | 50 | 3.5 | 175 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 175 | 30% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 250
| cavo encoder | mt | 25 | 1.5 | 37.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 37.5 | 30% | 53.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 53.5714
| cavo 4x4 | mt | 220 | 1 | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 220 | 30% | 314.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 314.2857
| cavo profibus | mt | 25 | 2 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 30% | 71.4286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 71.4286
| cavo 3x2.5 | mt | 60 | 1 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 30% | 85.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 85.7143
| cavo 3x1.5 | mt | 150 | 0.75 | 112.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 112.5 | 30% | 160.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 160.7143
| prese interbloccate + spine | N° | 8 | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 30% | 285.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 285.7143
| varie montaggio | N° | 1 | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 30% | 285.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 285.7143
3052.8571
Manodopera
| Progettazione quadro | N° | 8 | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 10% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 266.6667
| Disegni | N° | 12 | 30 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 10% | 400 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 400
| ordini | N° | 2 | 30 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 10% | 66.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 66.6667
| realizzazione quadro generale | N° | 90 | 30 | 2700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2700 | 10% | 3000 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 3000
| realizzazione quadro sinottico | N° | 30 | 30 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 900 | 10% | 1000 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1000
| prove | N° | 16 | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 10% | 533.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 533.3333
| software OP | N° | 10 | 30 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 10% | 333.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 333.3333
| software PLC | N° | 24 | 30 | 720 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 720 | 10% | 800 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 800
| cablaggio bordo macchina | N° | 130 | 30 | 3900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3900 | 10% | 4333.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 4333.3333
| ore viaggio | N° | 16 | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 10% | 533.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 533.3333
| costo viaggio | N° | 420 | 0.55 | 231 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 231 | 10% | 256.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 256.6667
| varie di montaggio | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| prove di funzionamento generale | N° | 20 | 30 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 10% | 666.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 666.6667
| prove software | N° | 16 | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 10% | 533.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 533.3333
| messa in servizio | N° | 8 | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 10% | 266.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 266.6667
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
12990
Apparecchiature esterne
| Lampade di illuminazione macchina 24Vac | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| Finecorsa paletto pneumatico | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| finecorsa doppio contatto di sicurezza paletti | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| elettrovalvola freno | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| sensore induttivo controllo movimento cammes | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| pressostato aria | N° | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| elettrovalvola comando freno | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| elettrovalvola comando frizione | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| camma | N° | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| sensore controllo freno disinserito | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| sistema di controllo pezzi in uscita | N° | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| pedale discesa pressa | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| finecorsa controllo dinamico freno | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| finecorsa controllo dinamico frizione | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| elettrovalvola lubrificazione grasso | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| pressostato | N° | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| livello | N° | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| potenziometro lettura altezza | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| elettrovalvola piastra estrazione | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| finecorsa estrazione | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| elettrovalvola lubrificazione stampi | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| finecorsa robot | N° | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| elettrovalvola bava pezzo | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| finecorsa separatore | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| elettrovalvola pistone nastro apportatatore | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| finecorsa pistone nastro apportatore | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
39759.9