## Foglio1
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
1:01 | Sezionatore 4P | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:02 | Portafusibili NH 315A | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:03 | Portafusibile bipolare 10x38 | N° | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:04 | Portafusibile unipolare 10x38 | N° | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:05 | Trasformatore 380/110 Vac 1630VA | N° | 1 | 105 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 105 | 50% | 210 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 210
1:06 | Trasformatore 380/220 Vac 450VA | N° | 1 | 46 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 46 | 50% | 92 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 92
1:07 | Trasformatore 380/24 Vac 450VA | N° | 1 | 46 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 46 | 50% | 92 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 92
394
Materiale
1:08 | Interruttore magnetotermico unipolare 2A | N° | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:09 | Interruttore magnetotermico unipolare 1A | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:10 | Interruttore magnetotermico unipolare 6A | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:11 | Interruttore magnetotermico unipolare 8A | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:12 | Interruttore magnetotermico bipolare 3A | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:13 | Interruttore magnetotermico bipolare 2A | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:14 | Salvamotore 0.8A | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:15 | Salvamotore 0.4-0.6A | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:16 | Salvamotore 2.2-3.2A | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:17 | Salvamotore 2.8-4A | N° | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:18 | Salvamotore 1.8-2.5A | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:19 | Salvamotore 0.9-1.25A | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:20 | Termico elettronico motore principale | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
Materiale
1:21 | Ventilatore quadro 110 Vac | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:22 | Lampada per quadro 18W | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:23 | Presa per quadro | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:24 | Finecorsa per illuminazione quadro | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
#VALUE!
Materiale
1:25 | Pulsante luminoso bianco 1NO | N° | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:26 | Pulsante luminoso giallo | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:27 | Pulsante luminoso rosso 1NC | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:28 | Pulsante emergenza a fungo | N° | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:29 | Pulsante 2NC | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:30 | Pulsante NO | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:31 | Pulsante 1NO+1NC | N° | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:32 | Commutatore selzione cicli macchina 98PR33 | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:33 | Finecorsa 1NO+1NC | N° | 14 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:34 | Finecorsa su camma 1NO+1NC | N° | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:35 | Finecorsa per cancello | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:36 | Selettore a chiave NO | N° | 6 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:37 | Selettore NC 0-1 | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:38 | Selettore NO 0-1 | N° | 7 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:39 | Selettore 1-0-1 | N° | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:40 | Comando a pedale 1NO+1NC | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:41 | Lampadina bianca foro 22 24Vdc | N° | 9 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:42 | Sensore induttivo | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:43 | Pressostato aria | N° | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:44 | Pressostato fine grasso | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
#VALUE!
Materiale
1:45 | Relè 24Vdc 2NO+2NC | N° | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:46 | Relè 24Vdc 6NO+2NC | N° | 3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:47 | Relè 24 Vdc 1NO | N° | 13 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:48 | Relè 24Vdc 4NO | N° | 13 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:49 | Relè 24Vdc 2NC | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:50 | Relè 110Vac | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:51 | Relè 110 Vac 2NO+2NC | N° | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:52 | Relè 110Vac 3NO+1NC | N° | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:53 | Contattore 110 Vac 4NO+4NC | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:54 | Contattore 110 Vac 2NO+2NC | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
1:55 | Relè controllo camme Balluff BES 516-604-DZ | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
#VALUE!
Materiale
2:00 | Fotocellula | N° | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:01 | Controllo dinamico XPS-PVK-120Vac | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:02 | Finecorsa controllo dinamico EV | N° | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:03 | Livello min lubrificazione | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:04 | Pressostato min pressione olio NO | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:05 | Pressostato max pressione olio NC | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:06 | Pressostato fine lubrificazione | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:07 | Livello min grasso | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
#VALUE!
Materiale
2:08 | Modulo PILZ PZHZ-X1 | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:09 | Modulo Proseat CE62 | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:10 | Display AS35+VQ3 ASAM con potenziometro | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:11 | Encoder assoluto 360i/g | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:12 | Barriera di protezione Grein serie RT | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:13 | Modulo PNOZ X3 | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:14 | Modulo controllo arresto | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:15 | Amperometro | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:16 | Contatore inviolabile Graslin WZ 48/5 110 Vac | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:17 | Pannello operatore OP7 | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:18 | Alimentatore trifase Sitop 10A 24Vdc | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:19 | S7 PLC Siemens CPU314 | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:20 | S7 Flash eprom | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:21 | S7 scheda 32 ingressi digitali | N° | 5 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
2:22 | S7 scheda 32 uscite digitali 24Vdc 0.5A | N° | 2 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
#VALUE!
Materiale
2:30 | Armadio | N° | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0