## RIEPILOGO
| MOTORE CC 1470KW 1470RPM OFFERTA 2011_1039 | MOTORE CC 1270KW 1470RPM OFFERTA 2011_1043 | MOTORE CC 1470KW 1000RPM OFFERTA 2011_1054 | MOTORE CC 1200KW 1000RPM OFFERTA 2011_1053
MOTORE ELETTRICO | 143395 | 128026 | 184210 | 160132
TRASFORMATORE | 27368 | 27368 | 27368 | 27368
CABINA MT/BT | 12763 | 12763 | 12763 | 12763
RIFASAMENTO | 51316 | 51316 | 51316 | 51316
QUADRO BT | 23684 | 23684 | 23684 | 23684
QUADRO AZIONAMENTO | 94689 | 94689 | 94689 | 94689
MATERIALE MONTAGGIO IN CAMPO | 46699 | 39649 | 39349 | 39349
MANODOPERA MONTAGGIO IN CAMPO | 33132 | 30500 | 30500 | 30500
TOTALE | 433046 | 407995 | 463879 | 439801
#REF!

## MOTORE
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
MOTORE CC | N° | 1 | 140000 |  | 140000 |  | 140000 | 140000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 140000 | 20% | 175000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 184210.5263
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
Manodopera | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
PROGETTAZIONE | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
SCHEMI ELETTRICI | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MONTAGGIO CARPENTERIA | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
POTENZA | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
AUSILIARI | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
NUMERAZIONE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
KM | N° |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
ORE VIAGGIO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
TRASFERTA | N° |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MESSA IN SERVIZIO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 184210.5263
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 184210.5263

## MONTAGGI
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
CANALIZZAZIONE | N° | 60 | 30 |  | 30 |  | 30 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1800 | 20% | 2250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2368.4211
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
CAVO 185 | N° | 1000 | 13.3 |  | 13.3 |  | 13.3 | 13300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13300 | 20% | 16625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 17500
CAVO 240 | N° | 270 | 17.5 |  | 17.5 |  | 17.5 | 4725 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4725 | 20% | 5906.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 6217.1053
CAVO 300 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
CAVO GV 185 | N° | 150 | 13.2 |  | 13.2 |  | 13.2 | 1980 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1980 | 20% | 2475 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2605.2632
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MATERIALE VARIO ELETTRICO | N° | 1 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3000 | 20% | 3750 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 3947.3684
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MATERIALE VARIO MECCANICO | N° | 1 | 1500 |  | 1500 |  | 1500 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1500 | 20% | 1875 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1973.6842
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
GRU | N° | 3 | 600 |  | 600 |  | 600 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1800 | 20% | 2250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2368.4211
ELEVATORI | N° | 3 | 600 |  | 600 |  | 600 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1800 | 20% | 2250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2368.4211
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
Manodopera | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
PROGETTAZIONE | N° | 16 | 30 |  | 30 |  | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 20% | 600 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 631.5789
SCHEMI ELETTRICI | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MONTAGGIO CABINA | N° | 80 | 25 |  | 25 |  | 25 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2000 | 20% | 2500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2631.5789
MONTAGGIO Q_G_CC | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 20% | 1000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1052.6316
CANALIZZAZIONE | N° | 100 | 25 |  | 25 |  | 25 | 2500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2500 | 20% | 3125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 3289.4737
PASSAGGIO CAVI | N° | 120 | 25 |  | 25 |  | 25 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3000 | 20% | 3750 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 3947.3684
INTESTAZIONE E COLLEGAMENTO | N° | 60 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1500 | 20% | 1875 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1973.6842
SMONTAGGIO MOTORE | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 20% | 1000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1052.6316
SMONTAGGIO QUADRO | N° | 64 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1600 | 20% | 2000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2105.2632
MONTAGGIO MOTORE | N° | 48 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 20% | 1500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1578.9474
SMONTAGGIO FINESTRE | N° | 64 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1600 | 20% | 2000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2105.2632
RIMONTAGGIO FINESTRE | N° | 64 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1600 | 20% | 2000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2105.2632
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
KM | N° | 1200 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 660 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 660 | 20% | 825 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 868.4211
ORE VIAGGIO | N° | 100 | 25 |  | 25 |  | 25 | 2500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2500 | 20% | 3125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 3289.4737
TRASFERTA | N° | 100 | 15 |  | 15 |  | 15 | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1500 | 20% | 1875 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1973.6842
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MESSA IN SERVIZIO | N° | 48 | 30 |  | 30 |  | 30 | 1440 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1440 | 20% | 1800 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1894.7368
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 69848.6842
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 69848.6842

## CABINA
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
CABINA MT | N° | 1 | 9700 |  | 9700 |  | 9700 | 9700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 9700 | 20% | 12125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 12763.1579
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
TRAFO | N° | 1 | 20800 |  | 20800 |  | 20800 | 20800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20800 | 20% | 26000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 27368.4211
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
QUADRO BT | N° | 1 | 18000 |  | 18000 |  | 18000 | 18000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 18000 | 20% | 22500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 23684.2105
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
Manodopera | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
PROGETTAZIONE | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
SCHEMI ELETTRICI | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MONTAGGIO CARPENTERIA | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
POTENZA | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
AUSILIARI | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
NUMERAZIONE | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
KM | N° |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
ORE VIAGGIO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
TRASFERTA | N° |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MESSA IN SERVIZIO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 63815.7895
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
QUADRO RIFASAMENTO | N° | 2 | 19500 |  | 19500 |  | 19500 | 39000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 39000 | 20% | 48750 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 51315.7895
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 115131.5789

## Q_G_CC
| D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
26603200 | SEZIONATORE 3X2000A | N° | 2 | 1305 | 8 | 1409.4 | 48 | 732.888 | 1465.776 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1465.776 | 20% | 1832.22 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1928.6526
27997134 | MANOVRA | N° | 2 | 102 | 8 | 110.16 | 48 | 57.2832 | 114.5664 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 114.5664 | 20% | 143.208 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 150.7453
27993018 | ASSE | N° | 2 | 26 | 8 | 28.08 | 48 | 14.6016 | 29.2032 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.2032 | 20% | 36.504 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 38.4253
26990032 | CONTATTO | N° | 2 | 10 | 8 | 10.8 | 48 | 5.616 | 11.232 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.232 | 20% | 14.04 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 14.7789
26983200 | SCHERMO | N° | 2 | 37 | 8 | 39.96 | 48 | 20.7792 | 41.5584 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 41.5584 | 20% | 51.948 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 54.6821
26191200 | BARRA | N° | 12 | 66 | 8 | 71.28 | 48 | 37.0656 | 444.7872 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 444.7872 | 20% | 555.984 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 585.2463
26991200 | VITERIA | N° | 12 | 6 | 8 | 6.48 | 48 | 3.3696 | 40.4352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40.4352 | 20% | 50.544 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 53.2042
|  | N° |  |  | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
170M6245 | FUSIBILI | N° | 34 | 166 | 8 | 179.28 | 48 | 93.2256 | 3169.6704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3169.6704 | 20% | 3962.088 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 4170.6189
170H0069 | CONTATTO | N° | 34 | 17 | 8 | 18.36 | 48 | 9.5472 | 324.6048 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 324.6048 | 20% | 405.756 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 427.1116
170H3006 | BASE | N° | 34 | 70 | 8 | 75.6 | 48 | 39.312 | 1336.608 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1336.608 | 20% | 1670.76 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1758.6947
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| CONTATTORE | N° | 2 | 3600 | 8 | 3888 | 45 | 2138.4 | 4276.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4276.8 | 20% | 5346 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 5627.3684
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
45109010 | BARRA 100X10 | N° | 25 | 318 | 8 | 343.44 | 40 | 206.064 | 5151.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5151.6 | 20% | 6439.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 6778.4211
45115010 | BARRA 50X10 | N° | 4 | 148 | 8 | 159.84 | 40 | 95.904 | 383.616 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 383.616 | 20% | 479.52 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 504.7579
50249031 | SUPPORTO | N° | 20 | 21 | 8 | 22.68 | 40 | 13.608 | 272.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 272.16 | 20% | 340.2 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 358.1053
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MATERIALE VARIO | N° | 1 | 3000 |  | 3000 |  | 3000 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3000 | 20% | 3750 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 3947.3684
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
ARETA122208PR | ARETA POR+RET 1200X2200X800 | N° | 4 | 1136 | 5 | 1192.8 | 40 | 715.68 | 2862.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2862.72 | 20% | 3578.4 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 3766.7368
ATFI080220 | FIANCHI ARETA 800X2200 | N° | 2 | 190 | 5 | 199.5 | 40 | 119.7 | 239.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 239.4 | 20% | 299.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 315
ATKU-002 | KIT DI UNIONE ARETA 8PZ | N° | 4 | 52 | 5 | 54.6 | 40 | 32.76 | 131.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 131.04 | 20% | 163.8 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 172.4211
ATPA-120220 | PIASTRA ARETA FRONT. 1200X2200 | N° | 4 | 220 | 5 | 231 | 40 | 138.6 | 554.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 554.4 | 20% | 693 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 729.4737
ATZ3-120080 | ZOCCOLO STAGNO H=200 1200X800 | N° | 4 | 345 | 5 | 362.25 | 40 | 217.35 | 869.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 869.4 | 20% | 1086.75 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1143.9474
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MP1850GR | N° | 2 | 33042 |  | 33042 | 48 | 17181.84 | 34363.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 34363.68 | 20% | 42954.6 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 45215.3684
| FXMP5 | N° | 1 | 440 |  | 440 |  | 440 | 440 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 440 | 20% | 550 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 578.9474
| REATTANZA | N° | 1 | 3800 |  | 3800 |  | 3800 | 3800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3800 | 20% | 4750 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 5000
| TASTIERINO | N° | 2 | 140 |  | 140 |  | 140 | 280 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 280 | 20% | 350 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 368.4211
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| Manodopera | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 16 | 30 |  | 30 |  | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 20% | 600 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 631.5789
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 40 | 30 |  | 30 |  | 30 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 20% | 1500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1578.9474
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MONTAGGIO CARPENTERIA | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 20% | 1000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1052.6316
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 96 | 25 |  | 25 |  | 25 | 2400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2400 | 20% | 3000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 3157.8947
| POTENZA | N° | 64 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1600 | 20% | 2000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2105.2632
| AUSILIARI | N° | 48 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 20% | 1500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1578.9474
| NUMERAZIONE | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 263.1579
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 16 | 30 |  | 30 |  | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 20% | 600 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 631.5789
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| KM | N° |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| ORE VIAGGIO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| TRASFERTA | N° |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MESSA IN SERVIZIO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 94688.4968
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 21% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0