## 3849
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| SEZIONATORE 3X125A SENZA COMANDO | N° | 1 | 69.13 |  | 69.13 | 50 | 34.565 | 34.565 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 34.565 | 25% | 43.2062 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 46.2307
| COM. BL. PORTA 3KL71/3KA71 GR.1/2 | N° | 1 | 8.83 |  | 8.83 | 50 | 4.415 | 4.415 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.415 | 25% | 5.5187 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 5.9051
| MANOVRA | N° | 1 | 98 |  | 98 | 50 | 49 | 49 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 49 | 25% | 61.25 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 65.5375
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L | N° | 1 | 147.53 |  | 147.53 |  | 147.53 | 147.53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 147.53 | 25% | 184.4125 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 197.3214
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30 | N° | 0 | 96 |  | 96 |  | 96 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| NEMO 96-I MULTIF BT A230V 5A 450V RS485 | N° | 0 | 110 |  | 110 |  | 110 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| TAS84 TA 34x84mm 1500/5A | N° | 0 | 38 |  | 38 |  | 38 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| TRAFO 220 | N° | 1 | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 25% | 87.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 93.625
| TRAFO110 | N° | 1 | 70 |  | 70 |  | 70 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 25% | 87.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 93.625
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| QUADRO 2400X2000X500 | N° | 1 | 525 |  | 525 |  | 525 | 525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 525 | 25% | 656.25 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 702.1875
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| ILLUMINAZIONE INTERNA | N° | 1 | 83 |  | 83 |  | 83 | 83 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 83 | 25% | 103.75 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 111.0125
| RELE INTERFACCIAMENTO | N° | 2 | 85 |  | 85 |  | 85 | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 170 | 25% | 212.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 227.375
| PULSANTERIA | N° | 1 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 25% | 62.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 66.875
| LAMPEGGIATORE | N° | 1 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 25% | 62.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 66.875
| UK 35 | N° | 9 | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 | 11.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11.7 | 25% | 14.625 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 15.6487
| UK 10 N | N° | 3 | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.47 | 1.41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1.41 | 25% | 1.7625 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 1.8859
| UK 6 N | N° | 24 | 0.37 |  | 0.37 |  | 0.37 | 8.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 8.88 | 25% | 11.1 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 11.877
| UTTB 2,5 | N° | 40 | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.58 | 23.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.2 | 25% | 29 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 31.03
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| MATERIALE VARIO QUADRO | N° | 1 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 25% | 250 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 267.5
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| GRAFOPLAST | N° | 300 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 25% | 37.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 40.125
| PUNTALINI | N° | 300 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 | 25% | 7.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 8.025
| CAVI 0,5 | N° | 200 | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 | 14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14 | 25% | 17.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 18.725
| CAVI 1,5 | N° | 100 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 | 25% | 18.75 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 20.0625
| CAVI 2,5 | N° | 50 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 25% | 12.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 13.375
| CAVI 4 | N° | 50 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 25% | 25 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 26.75
| CAVI 6 | N° | 50 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 25% | 37.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 40.125
| CAVI 35 | N° | 20 | 3 |  | 3 |  | 3 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 25% | 75 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 80.25
| CAVI50 | N° | 0 | 6 |  | 6 |  | 6 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| CONT.AUX.FRON.1L+1R X S00/S0/S2/S3 | N° | 8 | 7.5 |  | 7.5 | 50 | 3.75 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 25% | 37.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 40.125
| BLOC.AUX. 2L+2R X CONT.S00 | N° | 11 | 12.2 |  | 12.2 | 50 | 6.1 | 67.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 67.1 | 25% | 83.875 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 89.7463
| CONT.S0 11KW 110V 50HZ | N° | 3 | 59 |  | 59 | 50 | 29.5 | 88.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 88.5 | 25% | 110.625 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 118.3688
| INT.AUT.3X100A S3 70/90A 50KA | N° | 1 | 229 |  | 229 | 50 | 114.5 | 114.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 114.5 | 25% | 143.125 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 153.1438
| CONT.S0 5,5KW 110V 50HZ | N° | 8 | 32 |  | 32 | 50 | 16 | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 128 | 25% | 160 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 171.2
| INT.AUT.3X12A S00 9/12A 50KA | N° | 7 | 69 |  | 69 | 50 | 34.5 | 241.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 241.5 | 25% | 301.875 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 323.0063
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| APP.ELETT.CPU 226 24DI/16DA - 16/24 KB | N° | 1 | 641 |  | 641 | 15 | 544.85 | 544.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 544.85 | 25% | 681.0625 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 728.7369
| MODULO MISTO 16DI(24V)/16D0 24 V | N° | 1 | 305 |  | 305 | 15 | 259.25 | 259.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 259.25 | 25% | 324.0625 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 346.7469
| MODULO ELETTR.AMPL.2A GEN.4AI/1A0 | N° | 1 | 260 |  | 260 | 15 | 221 | 221 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 221 | 25% | 276.25 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 295.5875
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| CASSETTA CAS31 | N° | 1 | 62 |  | 62 | 40 | 37.2 | 37.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 37.2 | 25% | 46.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 49.755
| TRASMETTITORE TPS | N° | 1 | 140 |  | 140 | 40 | 84 | 84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 84 | 25% | 105 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 112.35
| ACCESSORI V10275 | N° | 4 | 145 |  | 145 | 40 | 87 | 348 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 348 | 25% | 435 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 465.45
| CELLA CBL 10000 | N° | 4 | 250 |  | 250 | 40 | 150 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 25% | 750 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 802.5
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| TP170B | N° | 1 | 759 |  | 759 | 15 | 645.15 | 645.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 645.15 | 25% | 806.4375 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 862.8881
| CONNETTORE 6GK1500-0FC00 | N° | 2 | 30 |  | 30 |  | 30 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 25% | 75 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 80.25
| CAVO PROFIBUS | N° | 5 | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.2 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6 | 25% | 7.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 8.025
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| MANODOPERA | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 25% | 300 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 321
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 30 | 10 |  | 10 |  | 10 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 25% | 375 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 401.25
| SOFTWARE PLC | N° | 16 | 30 |  | 30 |  | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 25% | 600 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 642
| PROGETTAZIONE SOFTWARE PLC | N° | 4 | 30 |  | 30 |  | 30 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 25% | 150 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 160.5
| SOFTWARE OP | N° | 16 | 30 |  | 30 |  | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 25% | 600 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 642
| PROGETTAZIONE SOFTWARE OP | N° | 4 | 30 |  | 30 |  | 30 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 25% | 150 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 160.5
| MANUALE | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 25% | 300 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 321
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 16 | 30 |  | 30 |  | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 25% | 600 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 642
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| MONTAGGIO CARPENTERIA | N° | 12 | 23 |  | 23 |  | 23 | 276 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 276 | 25% | 345 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 369.15
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 12 | 23 |  | 23 |  | 23 | 276 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 276 | 25% | 345 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 369.15
| POTENZA | N° | 16 | 23 |  | 23 |  | 23 | 368 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 368 | 25% | 460 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 492.2
| AUSILIARI | N° | 16 | 23 |  | 23 |  | 23 | 368 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 368 | 25% | 460 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 492.2
| PLC | N° | 16 | 23 |  | 23 |  | 23 | 368 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 368 | 25% | 460 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 492.2
| NUMERAZIONE | N° | 2 | 23 |  | 23 |  | 23 | 46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 46 | 25% | 57.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 61.525
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0 | TOTALE
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0 | 12466.5031
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0

## 3848
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| INT.AUT.VL400N 3X400A PRINC solo MAN+AUX | N° | 1 | 705.44 |  | 705.44 | 50 | 352.72 | 352.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 352.72 | 25% | 440.9 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 471.763
| COMANDO BLOCCOPORTA STANDARD VL400 | N° | 1 | 119.95 |  | 119.95 | 50 | 59.975 | 59.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 59.975 | 25% | 74.9688 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 80.2166
| CALOTTA IP30 1CON=2PZ VL400 STANDARD 4P | N° | 1 | 30.9 |  | 30.9 | 50 | 15.45 | 15.45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.45 | 25% | 19.3125 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 20.6644
| BOB. MIN. 380-415V AC - VL160X - VL400 | N° | 1 | 90.8 |  | 90.8 | 50 | 45.4 | 45.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45.4 | 25% | 56.75 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 60.7225
|  | N° |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L | N° | 1 | 147.53 |  | 147.53 | 50 | 73.765 | 73.765 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 73.765 | 25% | 92.2062 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 98.6607
|  | N° |  |  |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| SUPP.X 3SBARRE T/TT +CALOT.SIST.60 | N° | 3 | 64.83 |  | 64.83 | 50 | 32.415 | 97.245 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 97.245 | 25% | 121.5563 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 130.0652
| SBARRA RAME DOPPIA T 720 MMQ | N° | 1 | 623 |  | 623 | 50 | 311.5 | 311.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 311.5 | 25% | 389.375 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 416.6313
| CALOTTA X MORS.FINO300MMQ LARG270MM | N° | 1 | 27 |  | 27 | 50 | 13.5 | 13.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.5 | 25% | 16.875 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 18.0562
| CALOTT.PROT.MORS.120MMQ L=84MM(MIN.10PZ) | N° | 6 | 15 |  | 15 | 50 | 7.5 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45 | 25% | 56.25 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 60.1875
| MORS.PER SB. 10MMQ 150-300MMQ (MIN.3PZ) | N° | 3 | 28.63 |  | 28.63 | 50 | 14.315 | 42.945 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 42.945 | 25% | 53.6812 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 57.4389
| MORS.X SB. 10MM+TT 16-70 MM2 | N° | 9 | 6 |  | 6 | 50 | 3 | 27 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27 | 25% | 33.75 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 36.1125
| MORS.X SB. 10MM+TT 4-35 MM2 | N° | 9 | 5.12 |  | 5.12 | 50 | 2.56 | 23.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.04 | 25% | 28.8 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 30.816
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30 | N° | 1 | 167 |  | 167 |  | 167 | 167 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 167 | 25% | 208.75 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 223.3625
| NEMO 96-I MULTIF BT A230V 5A 450V RS485 | N° | 1 | 110 |  | 110 |  | 110 | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 110 | 25% | 137.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 147.125
| TAS84 TA 34x84mm 1500/5A | N° | 3 | 38 |  | 38 |  | 38 | 114 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 114 | 25% | 142.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 152.475
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| TRAFO 220 | N° | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 25% | 100 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 107
| TRAFO110 | N° | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 25% | 100 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 107
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| QUADRO 2400X2000X500 | N° | 1 | 1520 |  | 1520 |  | 1520 | 1520 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1520 | 25% | 1900 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 2033
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| ILLUMINAZIONE INTERNA | N° | 3 | 83 |  | 83 |  | 83 | 249 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 249 | 25% | 311.25 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 333.0375
| RELE INTERFACCIAMENTO | N° | 8 | 85 |  | 85 |  | 85 | 680 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 680 | 25% | 850 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 909.5
| PULSANTERIA | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 25% | 125 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 133.75
| LAMPEGGIATORE | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 25% | 125 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 133.75
| UK 35 | N° | 15 | 1.3 |  | 1.3 |  | 1.3 | 19.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.5 | 25% | 24.375 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 26.0813
| UK 10 N | N° | 30 | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.47 | 14.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 14.1 | 25% | 17.625 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 18.8588
| UK 6 N | N° | 70 | 0.37 |  | 0.37 |  | 0.37 | 25.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.9 | 25% | 32.375 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 34.6412
| UTTB 2,5 | N° | 300 | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.58 | 174 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 174 | 25% | 217.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 232.725
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| MATERIALE VARIO QUADRO | N° | 1 | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 25% | 625 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 668.75
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| GRAFOPLAST | N° | 1500 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 25% | 187.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 200.625
| PUNTALINI | N° | 2000 | 0.02 |  | 0.02 |  | 0.02 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 25% | 50 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 53.5
| CAVI 0,5 | N° | 1000 | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 | 70 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 25% | 87.5 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 93.625
| CAVI 1,5 | N° | 300 | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 | 45 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 45 | 25% | 56.25 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 60.1875
| CAVI 2,5 | N° | 300 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 25% | 75 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 80.25
| CAVI 4 | N° | 300 | 0.4 |  | 0.4 |  | 0.4 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 25% | 150 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 160.5
| CAVI 6 | N° | 300 | 0.6 |  | 0.6 |  | 0.6 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 180 | 25% | 225 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 240.75
| CAVI 35 | N° | 20 | 3 |  | 3 |  | 3 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 25% | 75 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 80.25
| CAVI50 | N° | 20 | 6 |  | 6 |  | 6 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 25% | 150 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 160.5
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| INT.AUT.3X100A S3 70/90A 50KA | N° | 1 | 229 |  | 229 | 50 | 114.5 | 114.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 114.5 | 25% | 143.125 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 153.1438
| CONT.AUX.FRON.1L+1R X S00/S0/S2/S3 | N° | 41 | 7.5 |  | 7.5 | 50 | 3.75 | 153.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 153.75 | 25% | 192.1875 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 205.6406
| CONT.S3 30KW 110V 50HZ | N° | 3 | 190.47 |  | 190.47 | 50 | 95.235 | 285.705 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 285.705 | 25% | 357.1313 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 382.1304
| CONT.S0 11KW 110V 50HZ | N° | 9 | 59 |  | 59 | 50 | 29.5 | 265.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 265.5 | 25% | 331.875 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 355.1062
| INT.AUT.3X25A S0 20/25A 50KA | N° | 5 | 90 |  | 90 | 50 | 45 | 225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 225 | 25% | 281.25 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 300.9375
| BLOC.AUX. 2L+2R X CONT.S00 | N° | 55 | 12.2 |  | 12.2 | 50 | 6.1 | 335.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 335.5 | 25% | 419.375 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 448.7312
| CONT.S0 7,5KW 110V 50HZ | N° | 4 | 40 |  | 40 | 50 | 20 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 25% | 100 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 107
| INT.AUT.3X25A S0 11/16A 50KA | N° | 3 | 74 |  | 74 | 50 | 37 | 111 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 111 | 25% | 138.75 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 148.4625
| CONT.S0 5,5KW 110V 50HZ | N° | 8 | 32 |  | 32 | 50 | 16 | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 128 | 25% | 160 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 171.2
| INT.AUT.3X12A S00 9/12A 50KA | N° | 32 | 69 |  | 69 | 50 | 34.5 | 1104 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1104 | 25% | 1380 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 1476.6
| CONT.S00 4KW 1L 110V 50/60HZ | N° | 31 | 27 |  | 27 | 50 | 13.5 | 418.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 418.5 | 25% | 523.125 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 559.7437
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| OP170B | N° | 1 | 1021 |  | 1021 |  | 1021 | 1021 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1021 | 25% | 1276.25 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 1365.5875
| IM365 | N° | 1 | 105 |  | 105 |  | 105 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 105 | 25% | 131.25 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 140.4375
| CONNETTORE PROFIBUS | N° | 2 | 40 |  | 40 |  | 40 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 25% | 100 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 107
| SCHEDA ANALOGICA SM331 | N° | 2 | 332 |  | 332 |  | 332 | 664 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 664 | 25% | 830 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 888.1
| GUIDA PROFILATA 2 MT | N° | 1 | 64 |  | 64 |  | 64 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 64 | 25% | 80 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 85.6
| CPU 314 ,64KB | N° | 1 | 457.6 |  | 457.6 |  | 457.6 | 457.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 457.6 | 25% | 572 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 612.04
| SM321 32DI 24VDC | N° | 5 | 253.44 |  | 253.44 |  | 253.44 | 1267.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1267.2 | 25% | 1584 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 1694.88
| SM322 32DO 24VDC | N° | 4 | 351.12 |  | 351.12 |  | 351.12 | 1404.48 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1404.48 | 25% | 1755.6 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 1878.492
| CONNETTORE 40 POLI | N° | 11 | 29.04 |  | 29.04 |  | 29.04 | 319.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 319.44 | 25% | 399.3 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 427.251
| MMC | N° | 1 | 64.06 |  | 64.06 |  | 64.06 | 64.06 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 64.06 | 25% | 80.075 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 85.6803
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| MANODOPERA | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 16 | 30 |  | 30 |  | 30 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 25% | 600 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 642
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 100 | 10 |  | 10 |  | 10 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 | 25% | 1250 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 1337.5
| SOFTWARE PLC | N° | 32 | 30 |  | 30 |  | 30 | 960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 960 | 25% | 1200 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 1284
| PROGETTAZIONE SOFTWARE PLC | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 25% | 300 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 321
| SOFTWARE OP | N° | 32 | 30 |  | 30 |  | 30 | 960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 960 | 25% | 1200 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 1284
| PROGETTAZIONE SOFTWARE OP | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 25% | 300 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 321
| MANUALE | N° | 10 | 30 |  | 30 |  | 30 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 25% | 375 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 401.25
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 40 | 30 |  | 30 |  | 30 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 25% | 1500 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 1605
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
| MONTAGGIO CARPENTERIA | N° | 24 | 25 |  | 25 |  | 25 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 25% | 750 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 802.5
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 25% | 500 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 535
| POTENZA | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 25% | 1000 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 1070
| AUSILIARI | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 25% | 1000 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 1070
| PLC | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 25% | 500 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 535
| NUMERAZIONE | N° | 4 | 25 |  | 25 |  | 25 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 25% | 125 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 133.75
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0 | TOTALE
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0 | 30808.3428
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 7% | 7% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0