## ordini
2 | SALVAMOTORE | WN1EH | 45.36 | 90.72
2 | SALVAMOTORE | WN1EL | 45.36 | 90.72
1 | SALVAMOTORE | WN1ES | 48.84 | 48.84
3 | SALVAMOTORE | WN1EV | 48.84 | 146.52
17 | SALVAMOTORE | WN1EY | 48.84 | 830.28
6 | SALVAMOTORE | WN1FB | 48.84 | 293.04
2 | SALVAMOTORE | WN1FE | 48.84 | 97.68
1 | SALVAMOTORE | WN1FL | 54.08 | 54.08
1 | SALVAMOTORE | WN1FV | 67.44 | 67.44
1 | SALVAMOTORE | WN1MB | 153.42 | 153.42
0
34 | CONTATTI | WN3FE | 7.68 | 261.12
0
0
0
0
44 | CONTATTORE | WB1UA | 22.9 | 1007.6
2 | CONTATTORE | WB2AA | 27.48 | 54.96
1 | CONTATTORE | WB2QK | 35.98 | 35.98
6 | CONTATTORE | WB2WV | 47.02 | 282.12
13 | CONTATTORE | WB5AN | 71.47 | 929.11
2 | CONTATTORE | WB6ER | 1109.28 | 2218.56
2 | CONTATTORE | WB5DD | 91.89 | 183.78
6 | CONTATTORE | WB5GK | 113.69 | 682.14
0
1 | INTERRUTTORE | P1Q1S | 313.32 | 313.32
0
1 | INTERRUTTORE | A1B7D | 55.66 | 55.66

## QUADRO (3)
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| ARETA102005PR | N° |  | 737 | 5 | 773.85 | 43 | 441.0945 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| ATPA-100200 | N° |  | 149 | 5 | 156.45 | 43 | 89.1765 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| ATPN-002000 | N° |  | 50 | 5 | 52.5 | 43 | 29.925 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| ATFI050200 | N° |  | 121 | 5 | 127.05 | 43 | 72.4185 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| ATZE-A200 | N° |  | 58 | 5 | 60.9 | 43 | 34.713 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| ATZE-T0500D | N° |  | 20 | 5 | 21 | 43 | 11.97 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| ATZE-T1000D | N° |  | 42 | 5 | 44.1 | 43 | 25.137 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| WTSS-001 | N° |  | 25 | 5 | 26.25 | 43 | 14.9625 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| WICP4040CW | N° |  | 2940 | 5 | 3087 | 43 | 1759.59 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| CARPENTERIA | N° | 1 | 3770 |  | 3770 |  | 3770 | 3770 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3770 | 16% | 4488.0952 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 4488.0952
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| MODULO LAMPEGGIANTE | N° | 5 | 90 |  | 90 |  | 90 | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 450 | 16% | 535.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 535.7143
| FUSOMAT 4X800A | N° | 1 | 900 | 5 | 945 | 50 | 472.5 | 472.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 472.5 | 16% | 562.5 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 562.5
| PROLUNGA | N° | 1 | 26 | 5 | 27.3 | 50 | 13.65 | 13.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 13.65 | 16% | 16.25 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 16.25
| MANOVRA | N° | 1 | 82 | 5 | 86.1 | 50 | 43.05 | 43.05 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43.05 | 16% | 51.25 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 51.25
| BOBINA | N° | 1 | 215 | 5 | 225.75 | 50 | 112.875 | 112.875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 112.875 | 16% | 134.375 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 134.375
| COPRIMORSETTI | N° | 2 | 39 | 5 | 40.95 | 50 | 20.475 | 40.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40.95 | 16% | 48.75 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 48.75
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| TRAFO AUX | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 16% | 178.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 178.5714
| ANALIZZATORE RETE | N° | 1 | 300 | 8 | 324 | 50 | 162 | 162 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 162 | 16% | 192.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 192.8571
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| BARRA RAME 50X10 | N° | 12 | 42 |  | 42 |  | 42 | 504 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 504 | 16% | 600 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 600
| BARRA RAME 50X10 | N° | 8 | 21 |  | 21 |  | 21 | 168 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 168 | 16% | 200 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 200
| SUPPORTI BARRE | N° | 15 | 25 |  | 25 |  | 25 | 375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 375 | 16% | 446.4286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 446.4286
| COPERTURE | N° | 1 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 16% | 238.0952 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 238.0952
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| MODULI EMERGENZA | N° | 2 | 55 |  | 55 |  | 55 | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 110 | 16% | 130.9524 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 130.9524
| FUSIBILI PER AZIONAMENTI | N° | 6 | 85 | 5 | 89.25 | 50 | 44.625 | 267.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 267.75 | 16% | 318.75 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 318.75
| BASI PER FUSIBILI | N° | 2 | 54 | 5 | 56.7 | 50 | 28.35 | 56.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 56.7 | 16% | 67.5 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 67.5
| KIT | N° | 2 | 53 | 5 | 55.65 | 50 | 27.825 | 55.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55.65 | 16% | 66.25 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 66.25
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| CONTATTORE AUX | N° | 4 | 35 | 5 | 36.75 | 50 | 18.375 | 73.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 73.5 | 16% | 87.5 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 87.5
| CONTATTORE 220KW | N° | 2 | 1120 | 5 | 1176 | 50 | 588 | 1176 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1176 | 16% | 1400 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1400
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| AMPEROMETRI | N° | 3 | 150 | 8 | 162 | 50 | 81 | 243 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 243 | 16% | 289.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 289.2857
| TA | N° | 3 | 20 | 8 | 21.6 | 50 | 10.8 | 32.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32.4 | 16% | 38.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 38.5714
| TA | N° | 3 | 70 | 8 | 75.6 | 50 | 37.8 | 113.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 113.4 | 16% | 135 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 135
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| REATTANZA | N° | 2 | 405 |  | 405 |  | 405 | 810 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 810 | 16% | 964.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 964.2857
| MENTOR | N° | 2 | 2600 |  | 2600 |  | 2600 | 5200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5200 | 16% | 6190.4762 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 6190.4762
| FANBOX | N° | 2 | 505 |  | 505 |  | 505 | 1010 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1010 | 16% | 1202.381 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1202.381
| FXM5 | N° | 2 | 560 |  | 560 |  | 560 | 1120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1120 | 16% | 1333.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1333.3333
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| INTERRUTTORE 4X100 A | N° | 1 | 160 |  | 160 |  | 160 | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 160 | 16% | 190.4762 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 190.4762
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| SALVAMOTOREE | N° | 30 | 52 | 5 | 54.6 | 50 | 27.3 | 819 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 819 | 16% | 975 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 975
| CONTATTI AUX | N° | 30 | 8 | 5 | 8.4 | 50 | 4.2 | 126 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 126 | 16% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 150
| SALVAMOTORE | N° | 1 | 59 | 5 | 61.95 | 50 | 30.975 | 30.975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30.975 | 16% | 36.875 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 36.875
| SALVAMOTORE | N° | 1 | 75 | 5 | 78.75 | 50 | 39.375 | 39.375 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 39.375 | 16% | 46.875 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 46.875
| SALVAMOTORE | N° | 1 | 154 | 5 | 161.7 | 50 | 80.85 | 80.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80.85 | 16% | 96.25 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 96.25
| CONTATTO AUX | N° | 1 | 8 | 5 | 8.4 | 50 | 4.2 | 4.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.2 | 16% | 5 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 5
|  | N° |  |  | 5 | 0 | 50 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| CONTATTORE 3 KW | N° | 40 | 23 | 5 | 24.15 | 50 | 12.075 | 483 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 483 | 16% | 575 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 575
| CONTATTORE 5.5KW | N° | 2 | 28 | 5 | 29.4 | 50 | 14.7 | 29.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29.4 | 16% | 35 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 35
| CONTATTORE 11KW | N° | 5 | 48 | 5 | 50.4 | 50 | 25.2 | 126 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 126 | 16% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 150
| CONTATTI AUX | N° | 47 | 12 | 5 | 12.6 | 50 | 6.3 | 296.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 296.1 | 16% | 352.5 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 352.5
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PORTAFUSIBILI + FUSIBILI | N° | 8 | 10 |  | 10 |  | 10 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 16% | 95.2381 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 95.2381
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| CONTATTORE 11KW | N° | 10 | 48 | 5 | 50.4 | 50 | 25.2 | 252 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 252 | 16% | 300 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 300
| CONTATTORE 22KW | N° | 10 | 120 | 5 | 126 | 50 | 63 | 630 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 630 | 16% | 750 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 750
| CONTATTORE 30KW | N° | 4 | 158 | 5 | 165.9 | 50 | 82.95 | 331.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 331.8 | 16% | 395 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 395
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PORTAFUSIBILI 50A | N° | 20 | 21 | 8 | 22.68 | 50 | 11.34 | 226.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 226.8 | 16% | 270 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 270
| PORTAFUSIBILI 100A | N° | 4 | 32 | 8 | 34.56 | 50 | 17.28 | 69.12 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 69.12 | 16% | 82.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 82.2857
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| AMPEROMETRO | N° | 24 | 33 | 8 | 35.64 | 50 | 17.82 | 427.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 427.68 | 16% | 509.1429 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 509.1429
| TA | N° | 24 | 20 | 8 | 21.6 | 50 | 10.8 | 259.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 259.2 | 16% | 308.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 308.5714
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| INVERTER 0,37 | N° | 3 | 320 |  | 320 |  | 320 | 960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 960 | 16% | 1142.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1142.8571
| INVERTER 0,55 | N° | 2 | 320 |  | 320 |  | 320 | 640 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 640 | 16% | 761.9048 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 761.9048
| INVERTER 1,5 | N° | 1 | 350 |  | 350 |  | 350 | 350 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 350 | 16% | 416.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 416.6667
| INVERTER 5,5 | N° | 1 | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 16% | 714.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 714.2857
| INVERTER 7,5 | N° | 1 | 660 |  | 660 |  | 660 | 660 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 660 | 16% | 785.7143 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 785.7143
| CONNETTORI PROFIBUS | N° | 10 | 28 |  | 28 |  | 28 | 280 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 280 | 16% | 333.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 333.3333
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PB DK DP/V1 | N° | 2 | 186 | 5 | 195.3 | 43 | 111.321 | 222.642 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 222.642 | 16% | 265.05 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 265.05
| PWR IN PAC | N° | 8 | 19.2 | 5 | 20.16 | 43 | 11.4912 | 91.9296 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 91.9296 | 16% | 109.44 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 109.44
| 32 DIN | N° | 4 | 176 | 5 | 184.8 | 43 | 105.336 | 421.344 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 421.344 | 16% | 501.6 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 501.6
| 32 DOUT | N° | 4 | 193.55 | 5 | 203.2275 | 43 | 115.8397 | 463.3587 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 463.3587 | 16% | 551.6175 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 551.6175
| AI 2 | N° | 4 | 185 | 5 | 194.25 | 43 | 110.7225 | 442.89 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 442.89 | 16% | 527.25 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 527.25
| TEMP UTH | N° | 12 | 212 | 5 | 222.6 | 43 | 126.882 | 1522.584 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1522.584 | 16% | 1812.6 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1812.6
| AO2 SF | N° | 1 | 235 | 5 | 246.75 | 43 | 140.6475 | 140.6475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 140.6475 | 16% | 167.4375 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 167.4375
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| CPU | N° | 1 | 990 |  | 990 | 25 | 742.5 | 742.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 742.5 | 16% | 883.9286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 883.9286
| RELE | N° | 90 | 6 |  | 6 |  | 6 | 540 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 540 | 16% | 642.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 642.8571
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| MATERIALE VARIO | N° | 1 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 | 16% | 1190.4762 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1190.4762
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| MONITOR | N° |  | 965 |  | 965 | 40 | 579 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PC INDUSTRIALE | N° |  | 1480 |  | 1480 | 40 | 888 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| ACCESSORI | N° |  | 210 |  | 210 |  | 210 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| OP | N° | 1 | 2081 |  | 2081 | 40 | 1248.6 | 1248.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1248.6 | 16% | 1486.4286 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1486.4286
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| MANODOPERA | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 8 | 22 |  | 22 |  | 22 | 176 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 176 | 16% | 209.5238 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 209.5238
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 40 | 22 |  | 22 |  | 22 | 880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 880 | 16% | 1047.619 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1047.619
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| MONTAGGIO CARPENTERIE | N° | 16 | 22 |  | 22 |  | 22 | 352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 352 | 16% | 419.0476 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 419.0476
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 40 | 22 |  | 22 |  | 22 | 880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 880 | 16% | 1047.619 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1047.619
| POTENZA | N° | 64 | 22 |  | 22 |  | 22 | 1408 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1408 | 16% | 1676.1905 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1676.1905
| AUSILIARI | N° | 48 | 22 |  | 22 |  | 22 | 1056 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1056 | 16% | 1257.1429 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1257.1429
| PLC | N° | 24 | 22 |  | 22 |  | 22 | 528 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 528 | 16% | 628.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 628.5714
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| SOFTWARE PLC | N° | 40 | 22 |  | 22 |  | 22 | 880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 880 | 16% | 1047.619 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1047.619
| SOFTWARE OP | N° | 32 | 22 |  | 22 |  | 22 | 704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 704 | 16% | 838.0952 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 838.0952
| DRIVE | N° | 10 | 25 |  | 25 |  | 25 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 16% | 297.619 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 297.619
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 16 | 22 |  | 22 |  | 22 | 352 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 352 | 16% | 419.0476 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 419.0476
| PROVE DI FUNZIONAMENTO IN CAMPO | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 16% | 952.381 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 952.381
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 47374.3105
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
| RELE MONOFASE | N° | 9 | 35 |  | 35 |  | 35 | 315 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 315 | 16% | 375 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 375
| RELE TRIFASE | N° | 14 | 110 |  | 110 |  | 110 | 1540 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1540 | 16% | 1833.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 1833.3333
| 32 DOUT | N° | 1 | 193.55 | 3 | 199.3565 | 43 | 113.6332 | 113.6332 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 113.6332 | 16% | 135.2776 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 135.2776
| POTENZA | N° | 12 | 22 |  | 22 |  | 22 | 264 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 264 | 16% | 314.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 314.2857
| AUSILIARI | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 16% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 2657.8967
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0

## QUADRO
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO |  | SCONTO | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| MODULO LAMPEGGIANTE | N° | 5 | 95 |  | 95 |  | 95 | 475 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 475 | 20% | 593.75 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 623.4375
| MODULI EMERGENZA | N° | 1 | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85 | 20% | 106.25 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 111.5625
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| FUSIBILI PER AZIONAMENTI | N° | 6 | 85 | 5 | 89.25 | 50 | 44.625 | 267.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 267.75 | 20% | 334.6875 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 351.4219
| BASI PER FUSIBILI | N° | 2 | 54 | 5 | 56.7 | 50 | 28.35 | 56.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 56.7 | 20% | 70.875 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 74.4188
| KIT | N° | 2 | 53 | 5 | 55.65 | 50 | 27.825 | 55.65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55.65 | 20% | 69.5625 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 73.0406
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| CONTATTORE AUX | N° | 4 | 35 | 5 | 36.75 | 50 | 18.375 | 73.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 73.5 | 20% | 91.875 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 96.4688
| CONTATTORE 220KW | N° | 2 | 1120 | 5 | 1176 | 50 | 588 | 1176 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1176 | 20% | 1470 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1543.5
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| SALVAMOTOREE | N° | 10 | 52 | 5 | 54.6 | 50 | 27.3 | 273 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 273 | 20% | 341.25 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 358.3125
| CONTATTI AUX | N° | 10 | 8 | 5 | 8.4 | 50 | 4.2 | 42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 42 | 20% | 52.5 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 55.125
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| WICP4040CW | N° | 1 | 2940 | 5 | 3087 | 42 | 1790.46 | 1790.46 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1790.46 | 20% | 2238.075 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 2349.9788
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| AMPEROMETRO DIGITALE | N° | 1 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 262.5
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| CONTATTORE 3 KW | N° |  | 23 | 5 | 24.15 | 50 | 12.075 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| CONTATTORE 5.5KW | N° | 20 | 28 | 5 | 29.4 | 50 | 14.7 | 294 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 294 | 20% | 367.5 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 385.875
| CONTATTORE 11KW | N° | 8 | 48 | 5 | 50.4 | 50 | 25.2 | 201.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 201.6 | 20% | 252 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 264.6
| CONTATTI AUX | N° | 28 | 12 | 5 | 12.6 | 50 | 6.3 | 176.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 176.4 | 20% | 220.5 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 231.525
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PORTAFUSIBILI + FUSIBILI | N° | 8 | 10 |  | 10 |  | 10 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 20% | 100 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 105
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| CONTATTORE 11KW | N° |  | 48 | 5 | 50.4 | 50 | 25.2 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| CONTATTORE 22KW | N° |  | 120 | 5 | 126 | 50 | 63 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| CONTATTORE 30KW | N° |  | 158 | 5 | 165.9 | 50 | 82.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PORTAFUSIBILI 50A | N° |  | 21 | 8 | 22.68 | 50 | 11.34 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PORTAFUSIBILI 100A | N° |  | 32 | 8 | 34.56 | 50 | 17.28 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| AMPEROMETRO | N° |  | 33 | 8 | 35.64 | 50 | 17.82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| TA | N° | 3 | 40 | 8 | 43.2 | 50 | 21.6 | 64.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 64.8 | 20% | 81 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 85.05
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| INVERTER 0,37 | N° |  | 320 |  | 320 |  | 320 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| INVERTER 0,55 | N° |  | 320 |  | 320 |  | 320 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| INVERTER 1,5 | N° |  | 350 |  | 350 |  | 350 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| INVERTER 5,5 | N° |  | 600 |  | 600 |  | 600 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| INVERTER 7,5 | N° |  | 660 |  | 660 |  | 660 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| CONNETTORI PROFIBUS | N° | 4 | 28 |  | 28 |  | 28 | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 112 | 20% | 140 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 147
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PB DK DP/V1 | N° | 2 | 186 | 5 | 195.3 | 40 | 117.18 | 234.36 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 234.36 | 20% | 292.95 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 307.5975
| PWR IN PAC | N° | 8 | 19.2 | 5 | 20.16 | 40 | 12.096 | 96.768 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 96.768 | 20% | 120.96 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 127.008
| 32 DIN | N° | 5 | 176 | 5 | 184.8 | 40 | 110.88 | 554.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 554.4 | 20% | 693 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 727.65
| 32 DOUT | N° | 4 | 193.55 | 5 | 203.2275 | 40 | 121.9365 | 487.746 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 487.746 | 20% | 609.6825 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 640.1666
| AI 2 | N° | 8 | 185 | 5 | 194.25 | 40 | 116.55 | 932.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 932.4 | 20% | 1165.5 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1223.775
| TEMP UTH | N° | 0 | 212 | 5 | 222.6 | 40 | 133.56 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| AO2 SF | N° | 5 | 235 | 5 | 246.75 | 40 | 148.05 | 740.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 740.25 | 20% | 925.3125 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 971.5781
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| CPU | N° | 1 | 1300 |  | 1300 | 25 | 975 | 975 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 975 | 20% | 1218.75 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1279.6875
| RELE | N° | 70 | 7 |  | 7 |  | 7 | 490 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 490 | 20% | 612.5 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 643.125
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| MATERIALE VARIO | N° | 1 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 | 20% | 1250 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1312.5
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| MONITOR | N° | 1 | 965 |  | 965 | 40 | 579 | 579 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 579 | 20% | 723.75 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 759.9375
| PC | N° | 1 | 400 |  | 400 |  | 400 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 20% | 500 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 525
| ACCESSORI | N° | 1 | 210 |  | 210 |  | 210 | 210 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 210 | 20% | 262.5 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 275.625
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| MANODOPERA | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PROGETTAZIONE | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 262.5
| SCHEMI ELETTRICI | N° | 40 | 22 |  | 22 |  | 22 | 880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 880 | 20% | 1100 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1155
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| SMANTELLAMENTO | N° | 32 | 22 |  | 22 |  | 22 | 704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 704 | 20% | 880 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 924
| MONTAGGIO APPARECCHIATURE | N° | 32 | 22 |  | 22 |  | 22 | 704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 704 | 20% | 880 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 924
| POTENZA | N° | 32 | 22 |  | 22 |  | 22 | 704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 704 | 20% | 880 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 924
| AUSILIARI | N° | 40 | 22 |  | 22 |  | 22 | 880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 880 | 20% | 1100 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1155
| PLC | N° | 32 | 22 |  | 22 |  | 22 | 704 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 704 | 20% | 880 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 924
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| SOFTWARE PLC | N° | 24 | 25 |  | 25 |  | 25 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 20% | 750 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 787.5
| SOFTWARE OP | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 20% | 500 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 525
| DRIVE | N° | 10 | 25 |  | 25 |  | 25 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 20% | 312.5 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 328.125
| PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO IN CAMPO | N° | 40 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 | 20% | 1250 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 1312.5
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0 | 25134.0915
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 18% | 0 | 0% |  | 0% | 5% | 5% | 0