## new (4)
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
QUADRO PLC | N° | 2 | 230 | 10 | 253 |  | 253 | 506 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 506 | 25% | 674.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 710.1754
CASSETTA OP | N° | 1 | 150 | 10 | 165 |  | 165 | 165 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 165 | 25% | 220 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 231.5789
INTERRUTTORE | N° | 1 | 50 | 10 | 55 |  | 55 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55 | 25% | 73.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 77.193
MODULO 3 LUCI | N° | 1 | 110 | 10 | 121 |  | 121 | 121 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 121 | 25% | 161.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 169.8246
VENTILATORE | N° | 1 | 100 | 10 | 110 |  | 110 | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 110 | 25% | 146.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 154.386
ALIMENTATORE | N° | 1 | 150 | 10 | 165 |  | 165 | 165 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 165 | 25% | 220 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 231.5789
6ES7315-6FF04-0AB0 | N° | 1 | 1890 | 10 | 2079 | 15 | 1767.15 | 1767.15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1767.15 | 25% | 2356.2 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2480.2105
MMC | N° | 1 | 150 | 10 | 165 | 15 | 140.25 | 140.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 140.25 | 25% | 187 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 196.8421
RACK | N° | 1 | 60 | 10 | 66 | 15 | 56.1 | 56.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 56.1 | 25% | 74.8 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 78.7368
6ES7321-1BL00-0AA0 | N° | 1 | 351 | 10 | 386.1 | 15 | 328.185 | 328.185 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 328.185 | 25% | 437.58 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 460.6105
6ES7322-1BL00-0AA0 | N° | 1 | 487 | 10 | 535.7 | 15 | 455.345 | 455.345 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 455.345 | 25% | 607.1267 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 639.0807
6ES7336-4GE00-0AB0 | N° | 1 | 882 | 10 | 970.2 | 15 | 824.67 | 824.67 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 824.67 | 25% | 1099.56 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1157.4316
6ES7331-7KB02-0AB0 | N° | 1 | 210 | 10 | 231 | 15 | 196.35 | 196.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 196.35 | 25% | 261.8 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 275.5789
6ES7332-5HB01-0AB0 | N° | 1 | 351 | 10 | 386.1 | 15 | 328.185 | 328.185 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 328.185 | 25% | 437.58 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 460.6105
CONNETTORI | N° | 5 | 48 | 10 | 52.8 | 15 | 44.88 | 224.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 224.4 | 25% | 299.2 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 314.9474
| N° |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
6ES7153-2BA02-0XB0 | N° | 1 | 431 | 10 | 474.1 | 15 | 402.985 | 402.985 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 402.985 | 25% | 537.3133 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 565.593
6ES7321-1BL00-0AA0 | N° | 1 | 351 | 10 | 386.1 | 15 | 328.185 | 328.185 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 328.185 | 25% | 437.58 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 460.6105
6ES7322-1BL00-0AA0 | N° | 1 | 487 | 10 | 535.7 | 15 | 455.345 | 455.345 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 455.345 | 25% | 607.1267 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 639.0807
6ES7326-1BK02-0AB0 | N° | 1 | 954 | 10 | 1049.4 | 15 | 891.99 | 891.99 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 891.99 | 25% | 1189.32 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1251.9158
6ES7326-2BF10-0AB0 | N° | 1 | 1048 | 10 | 1152.8 | 15 | 979.88 | 979.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2400 | 25% | 3200 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 3368.4211
CONNETTORI | N° | 4 | 48 | 10 | 52.8 | 15 | 44.88 | 179.52 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 179.52 | 25% | 239.36 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 251.9579
6AV6647-0AE11-3AX0 | N° | 1 | 1615 | 10 | 1776.5 | 10 | 1598.85 | 1598.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1598.85 | 25% | 2131.8 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2244
CONNETTORE PROFIBUS | N° | 4 | 37 | 10 | 40.7 |  | 40.7 | 162.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 162.8 | 25% | 217.0667 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 228.4912
CAVO PROFIBUS | N° | 120 | 2 | 10 | 2.2 |  | 2.2 | 264 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 264 | 25% | 352 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 370.5263
TRASMETTITORE DI PRESSIONE | N° | 1 | 800 | 10 | 880 |  | 880 | 880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 880 | 25% | 1173.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1235.0877
BARRIERA | N° | 1 | 220 | 10 | 242 |  | 242 | 242 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 242 | 25% | 322.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 339.6491
FINECORSA | N° | 6 | 50 | 10 | 55 |  | 55 | 330 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 330 | 25% | 440 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 463.1579
MATERIALE VARIO QUADRI | N° | 1 | 250 | 10 | 275 |  | 275 | 275 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 275 | 25% | 366.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 385.9649
MATERIALE VARIO IMPIANTO | N° | 1 | 1000 | 10 | 1100 |  | 1100 | 1100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1100 | 25% | 1466.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1543.8596
| N° |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
Manodopera installazione | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
PROGETTAZIONE ELETTRICA | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 25% | 320 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 336.8421
DISEGNI ELETTRICI | N° | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 900 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 900 | 25% | 1200 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1263.1579
QUADRO ELETTRICO | N° | 60 | 30 |  | 30 |  | 30 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1800 | 25% | 2400 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2526.3158
MODIFICA IN CAMPO | N° | 144 | 30 |  | 30 |  | 30 | 4320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4320 | 25% | 5760 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 6063.1579
PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO | N° | 32 | 30 |  | 30 |  | 30 | 960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 960 | 25% | 1280 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1347.3684
TRASPORTI | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 25% | 133.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 140.3509
MANUALE | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 25% | 320 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 336.8421
CERTIFICAZIONE | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 25% | 320 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 336.8421
MESSA IN SERVIZIO | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
RILIEVI IN CAMPO | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | [8 empty] | 25% |  | 0% |  |  |  | 5%
KM AUTO | N° | 1200 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 660 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 660 | 25% | 880 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 926.3158
ORE DI VIAGGIO | N° | 35 | 25 |  | 25 |  | 25 | 875 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 875 | 25% | 1166.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1228.0702
TRASFERTA | N° | 20 | 25 |  | 25 |  | 25 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 25% | 666.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 701.7544
VITTO E ALLOGGIO | N° | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 25% | 533.3333 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 561.4035
MONTAGGI MECCANICI | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
SOFTWARE PLC | N° | 16 | 35 |  | 35 |  | 35 | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 560 | 25% | 746.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 785.9649
SOFTWARE AZIONAMENTO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
SOFTWARE OP | N° | 16 | 35 |  | 35 |  | 35 | 560 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 560 | 25% | 746.6667 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 785.9649
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 38327.4526
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0

## new (3)
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
QUADRO PLC | N° | 2 | 230 |  | 230 |  | 230 | 460 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 460 | 20% | 575 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 605.2632
CASSETTA OP | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 197.3684
INTERRUTTORE | N° | 1 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 20% | 62.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 65.7895
MODULO 3 LUCI | N° | 1 | 110 |  | 110 |  | 110 | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 110 | 20% | 137.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 144.7368
VENTILATORE | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 131.5789
ALIMENTATORE | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 197.3684
6ES7315-6FF04-0AB0 | N° | 1 | 1890 |  | 1890 | 15 | 1606.5 | 1606.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1606.5 | 20% | 2008.125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2113.8158
MMC | N° | 1 | 150 |  | 150 | 15 | 127.5 | 127.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 127.5 | 20% | 159.375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 167.7632
RACK | N° | 1 | 60 |  | 60 | 15 | 51 | 51 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 51 | 20% | 63.75 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 67.1053
6ES7321-1BL00-0AA0 | N° | 1 | 351 |  | 351 | 15 | 298.35 | 298.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 298.35 | 20% | 372.9375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 392.5658
6ES7322-1BL00-0AA0 | N° | 1 | 487 |  | 487 | 15 | 413.95 | 413.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 413.95 | 20% | 517.4375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 544.6711
6ES7336-4GE00-0AB0 | N° | 1 | 882 |  | 882 | 15 | 749.7 | 749.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 749.7 | 20% | 937.125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 986.4474
6ES7331-7KB02-0AB0 | N° | 1 | 210 |  | 210 | 15 | 178.5 | 178.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 178.5 | 20% | 223.125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 234.8684
6ES7332-5HB01-0AB0 | N° | 1 | 351 |  | 351 | 15 | 298.35 | 298.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 298.35 | 20% | 372.9375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 392.5658
CONNETTORI | N° | 5 | 48 |  | 48 | 15 | 40.8 | 204 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 204 | 20% | 255 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 268.4211
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
6ES7153-2BA02-0XB0 | N° | 1 | 431 |  | 431 | 15 | 366.35 | 366.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 366.35 | 20% | 457.9375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 482.0395
6ES7321-1BL00-0AA0 | N° | 1 | 351 |  | 351 | 15 | 298.35 | 298.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 298.35 | 20% | 372.9375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 392.5658
6ES7322-1BL00-0AA0 | N° | 1 | 487 |  | 487 | 15 | 413.95 | 413.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 413.95 | 20% | 517.4375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 544.6711
6ES7326-1BK02-0AB0 | N° | 1 | 954 |  | 954 | 15 | 810.9 | 810.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 810.9 | 20% | 1013.625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1066.9737
6ES7326-2BF10-0AB0 | N° | 1 | 1048 |  | 1048 | 15 | 890.8 | 890.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2400 | 20% | 3000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 3157.8947
CONNETTORI | N° | 4 | 48 |  | 48 | 15 | 40.8 | 163.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 163.2 | 20% | 204 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 214.7368
6AV6647-0AE11-3AX0 | N° | 1 | 1615 |  | 1615 | 10 | 1453.5 | 1453.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1453.5 | 20% | 1816.875 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1912.5
CONNETTORE PROFIBUS | N° | 4 | 37 |  | 37 |  | 37 | 148 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 148 | 20% | 185 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 194.7368
CAVO PROFIBUS | N° | 120 | 2 |  | 2 |  | 2 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 20% | 300 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 315.7895
TRASMETTITORE DI PRESSIONE | N° | 1 | 800 |  | 800 |  | 800 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 20% | 1000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1052.6316
BARRIERA | N° | 1 | 220 |  | 220 |  | 220 | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 220 | 20% | 275 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 289.4737
FINECORSA | N° | 6 | 50 |  | 50 |  | 50 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 20% | 375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 394.7368
MATERIALE VARIO QUADRI | N° | 1 | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 20% | 312.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 328.9474
MATERIALE VARIO IMPIANTO | N° | 1 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 | 20% | 1250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1315.7895
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
Manodopera installazione | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
PROGETTAZIONE ELETTRICA | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 263.1579
DISEGNI ELETTRICI | N° | 30 | 25 |  | 25 |  | 25 | 750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 750 | 20% | 937.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 986.8421
QUADRO ELETTRICO | N° | 60 | 22 |  | 22 |  | 22 | 1320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1320 | 20% | 1650 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1736.8421
MODIFICA IN CAMPO | N° | 144 | 22 |  | 22 |  | 22 | 3168 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3168 | 20% | 3960 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 4168.4211
PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 20% | 1000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1052.6316
TRASPORTI | N° |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MANUALE | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 263.1579
CERTIFICAZIONE | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 20% | 300 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 315.7895
MESSA IN SERVIZIO | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
RILIEVI IN CAMPO | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 | [8 empty] | 20% |  | 0% |  |  |  | 5%
KM AUTO | N° | 1200 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 660 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 660 | 20% | 825 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 868.4211
ORE DI VIAGGIO | N° | 35 | 22 |  | 22 |  | 22 | 770 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 770 | 20% | 962.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1013.1579
TRASFERTA | N° | 20 | 15 |  | 15 |  | 15 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 20% | 375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 394.7368
VITTO E ALLOGGIO | N° | 20 | 15 |  | 15 |  | 15 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 20% | 375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 394.7368
MONTAGGI MECCANICI | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
SOFTWARE PLC | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 20% | 500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 526.3158
SOFTWARE AZIONAMENTO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
SOFTWARE OP | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 20% | 500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 526.3158
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 30684.3421
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0