## IMPIANTO
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
FINECORSA PORTE ATEX | N° | 2 | 55 |  | 55 |  | 55 | 110 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 110 | 20% | 137.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 144.7368
FINECORSA SBARRA | N° | 1 | 55 |  | 55 |  | 55 | 55 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 55 | 20% | 68.75 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 72.3684
MISURATORE TEMPERATURA E UMIDITA | N° | 1 | 750 |  | 750 |  | 750 | 750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 750 | 20% | 937.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 986.8421
TELECAMERA | N° | 2 | 359 |  | 359 |  | 359 | 718 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 718 | 20% | 897.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 944.7368
STAFFA | N° | 2 | 240 |  | 240 |  | 240 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 20% | 600 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 631.5789
TETTUCCIO | N° | 2 | 50 |  | 50 |  | 50 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 131.5789
BRANDEGGIO | N° | 2 | 3743 |  | 3743 |  | 3743 | 7486 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 7486 | 20% | 9357.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 9850
RICEVITORE | N° | 2 | 911 |  | 911 |  | 911 | 1822 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1822 | 20% | 2277.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2397.3684
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
FIBRA OTTICA | N° | 100 | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.5 | 750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 750 | 20% | 937.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 986.8421
CONNETTORI | N° | 1 | 69 |  | 69 |  | 69 | 69 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 69 | 20% | 86.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 90.7895
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
FINECORSA VALVOLA | N° | 2 | 25 |  | 25 |  | 25 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 20% | 62.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 65.7895
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
INDICATORI PESO | N° | 4 | 330 |  | 330 |  | 330 | 1320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1320 | 20% | 1650 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1736.8421
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
CASSETTA GIUNZIONE | N° | 2 | 443 |  | 443 | 25 | 332.25 | 664.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 664.5 | 20% | 830.625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 874.3421
BARRIERA | N° |  | 644 |  | 644 |  | 644 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
BARRIERA | N° |  | 70 |  | 70 |  | 70 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
TUBAZIONE MOTORE 1 | N° | 15 | 8 |  | 8 |  | 8 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 157.8947
TUBAZIONE MOTORE 2 | N° | 15 | 5.5 |  | 5.5 |  | 5.5 | 82.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 82.5 | 20% | 103.125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 108.5526
ACCESSORI | N° | 1 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 263.1579
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
PULSANTIERE EEXD | N° | 2 | 140 |  | 140 |  | 140 | 280 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 280 | 20% | 350 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 368.4211
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MATERIALE VARIO EEXD | N° | 1 | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 20% | 625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 657.8947
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
MATERIALE VARIO ESTERNO | N° | 1 | 2000 |  | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2000 | 20% | 2500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2631.5789
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
SEMAFORO | N° | 1 | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 20% | 312.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 328.9474
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
Manodopera | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
PROGETTAZIONE ELETTRICA | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 20% | 300 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 315.7895
DISEGNI ELETTRICI | N° | 4 | 30 |  | 30 |  | 30 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 157.8947
CERTIFICAZIONE | N° | 5 | 30 |  | 30 |  | 30 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 197.3684
KM AUTO | N° | 2350 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 1292.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1292.5 | 20% | 1615.625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1700.6579
ORE DI VIAGGIO | N° | 78 | 22 |  | 22 |  | 22 | 1716 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1716 | 20% | 2145 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2257.8947
TRASFERTA | N° | 52 | 15 |  | 15 |  | 15 | 780 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 780 | 20% | 975 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1026.3158
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
SMONTAGGIO VECCHIO QUADRO | N° | 24 | 25 |  | 25 |  | 25 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 20% | 750 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 789.4737
SMONTAGGIO MULINO | N° | 12 | 25 |  | 25 |  | 25 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 20% | 375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 394.7368
SMONTAGGIO TUBAZIONI | N° | 12 | 25 |  | 25 |  | 25 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 20% | 375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 394.7368
PASSAGGIO CAVI E FIBRA OTTICA | N° | 48 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 20% | 1500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1578.9474
TUBAZIONI TELECAMERE | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 20% | 1000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1052.6316
MONTAGGIO QUADRO | N° | 12 | 25 |  | 25 |  | 25 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 20% | 375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 394.7368
MONTAGGIO SINOTTICO | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 263.1579
TUBAZIONE SEMAFORO | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 263.1579
TUBAZIONE PULSANTI EMERGENZA | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 20% | 500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 526.3158
TUBAZIONE MOTORI | N° | 20 | 25 |  | 25 |  | 25 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 20% | 625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 657.8947
TUBAZIONE ACCESSORI MULINO | N° | 24 | 25 |  | 25 |  | 25 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 20% | 750 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 789.4737
CASSETTA CELLE E TUBAZIONE | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 20% | 500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 526.3158
INDICATORI PESO | N° | 24 | 25 |  | 25 |  | 25 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 20% | 750 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 789.4737
CANALA QUADRO CAMPO | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 263.1579
COLLEGAMENTI ELETTRICI | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 20% | 1000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1052.6316
PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 48 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 20% | 1500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1578.9474
| N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
PROVE CON SOFTWARE | N° | 40 | 30 |  | 30 |  | 30 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 20% | 1500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1578.9474
ASSISTENZA ALLA PARTENZA | N° | 32 | 30 |  | 30 |  | 30 | 960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 960 | 20% | 1200 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1263.1579
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 43244.0789
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
TELECAMERA | N° | 1 | 359 |  | 359 |  | 359 | 359 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 359 | 0% | 359 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 359
STAFFA | N° | 1 | 240 |  | 240 |  | 240 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 0% | 240 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 240
TETTUCCIO | N° | 1 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 0% | 50 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50
BRANDEGGIO | N° | 1 | 3743 |  | 3743 |  | 3743 | 3743 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3743 | 0% | 3743 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 3743
RICEVITORE | N° | 1 | 911 |  | 911 |  | 911 | 911 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 911 | 0% | 911 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 911
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 5303
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0
TELECAMERA | N° | 1 | 359 |  | 359 |  | 359 | 359 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 359 | 0% | 359 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 359
STAFFA | N° | 1 | 240 |  | 240 |  | 240 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 0% | 240 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 240
TETTUCCIO | N° | 1 | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 0% | 50 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 50
CUSTODIA | N° | 1 | 860 |  | 860 |  | 860 | 860 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 860 | 0% | 860 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 860
RICEVITORE | N° |  | 911 |  | 911 |  | 911 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0 | 1509
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0

## SINOTTICO
| D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
AE1235 | CASSA LEGGIO AE L=1200 P=500 | N° | 1 | 673 |  | 673 | 42 | 390.34 | 390.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 390.34 | 20% | 487.925 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 513.6053
LE123 | MENSOLA LEGGIO LE L=1200 P=400 | N° | 1 | 423 |  | 423 | 42 | 245.34 | 245.34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 245.34 | 20% | 306.675 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 322.8158
PE123 | ALZATA LEGGIO PE 1200X400 | N° | 1 | 340 |  | 340 | 42 | 197.2 | 197.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 197.2 | 20% | 246.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 259.4737
|  | N° |  |  |  | 0 | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
ATZE-A100 | ANGOLARI H=100 ZOCCOLO ETA 4pz | N° | 1 | 33 |  | 33 | 42 | 19.14 | 19.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.14 | 20% | 23.925 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 25.1842
ATZE-T0400B | TRAV.LAT.P=400 ZC.ATB8/SBA 2pz | N° | 1 | 8 |  | 8 | 42 | 4.64 | 4.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.64 | 20% | 5.8 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 6.1053
ATZE-T1200 | TRAVERSA L=1200 ZOCC. ETA 2pz | N° | 1 | 34 |  | 34 | 42 | 19.72 | 19.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.72 | 20% | 24.65 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 25.9474
WT315VB | VENTILATORE 110V ( ) 286X286 | N° | 1 | 253 |  | 253 | 42 | 146.74 | 146.74 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 146.74 | 20% | 183.425 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 193.0789
WT340B | GRIGLIA+FILT. 7035 286X286 1PZ | N° | 1 | 36 |  | 36 | 42 | 20.88 | 20.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.88 | 20% | 26.1 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 27.4737
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 197.3684
| SEZIONATORE BLOCCOPORTA | N° | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 20% | 100 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 105.2632
| TRASFORMATORE | N° | 1 | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85 | 20% | 106.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 111.8421
| ALIMENTATORE 10A | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 197.3684
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MODULO EMERGENZA | N° | 1 | 75 |  | 75 |  | 75 | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 75 | 20% | 93.75 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 98.6842
3RT10161AB01 | CONT.S00 4KW 1L 24V 50/60HZ | N° | 2 | 31 | 8 | 33.48 | 45 | 18.414 | 36.828 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36.828 | 20% | 46.035 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 48.4579
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| BARRIERA FREQUENZA | N° |  | 237 |  | 237 |  | 237 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| BARRIERA TEMPERATURA | N° |  | 225 |  | 225 |  | 225 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| BARRIERA DIGITALE BICANALE | N° | 1 | 112 |  | 112 |  | 112 | 112 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 112 | 20% | 140 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 147.3684
| BARRIERA ANALOGICA | N° |  | 237 |  | 237 |  | 237 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| RELE | N° | 16 | 10 |  | 10 |  | 10 | 160 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 160 | 20% | 200 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 210.5263
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| SISTEMA PESATURA | N° | 1 | 1678 |  | 1678 | 25 | 1258.5 | 1258.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1258.5 | 20% | 1573.125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1655.9211
| MMC | N° | 1 | 128 |  | 128 |  | 128 | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 128 | 20% | 160 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 168.4211
| CPU 315 | N° | 1 | 1556 | 10 | 1711.6 | 15 | 1454.86 | 1454.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1454.86 | 20% | 1818.575 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1914.2895
| 32 DI | N° | 1 | 339 | 10 | 372.9 | 15 | 316.965 | 316.965 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 316.965 | 20% | 396.2063 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 417.0592
| CONNETTORE 40 | N° | 3 | 39 | 10 | 42.9 | 15 | 36.465 | 109.395 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 109.395 | 20% | 136.7438 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 143.9408
| 32 DO | N° | 1 | 469 | 10 | 515.9 | 15 | 438.515 | 438.515 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 438.515 | 20% | 548.1437 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 576.9934
| 8 AIN | N° | 1 | 647 | 10 | 711.7 | 15 | 604.945 | 604.945 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 604.945 | 20% | 756.1812 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 795.9803
| 4 AO | N° |  | 540 | 10 | 594 | 15 | 504.9 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| scheda comunicazione | N° | 1 | 550 | 10 | 605 | 15 | 514.25 | 514.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 514.25 | 20% | 642.8125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 676.6447
| MODULO COMUNICAZIONE PROFIBUS FIBRA | N° | 1 | 448 | 10 | 492.8 | 15 | 418.88 | 418.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 418.88 | 20% | 523.6 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 551.1579
| CONNETTORI PROFIBUS | N° | 3 | 35 |  | 35 |  | 35 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 105 | 20% | 131.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 138.1579
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MATERIALE VARIO QUADRI | N° | 1 | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 20% | 312.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 328.9474
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| PC ASEM | N° | 1 | 2470 |  | 2470 | 40 | 1482 | 1482 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1482 | 20% | 1852.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1950
| MONITOR | N° | 1 | 1285 |  | 1285 | 40 | 771 | 771 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 771 | 20% | 963.75 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1014.4737
| SCHEDA CONVERSIONE | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 131.5789
| MONITOR | N° | 1 | 1455 |  | 1455 | 40 | 873 | 873 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 873 | 20% | 1091.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1148.6842
| VARIE PC E MONITOR | N° | 1 | 220 |  | 220 |  | 220 | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 220 | 20% | 275 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 289.4737
| TASTIERA VIDEO | N° | 1 | 556 |  | 556 |  | 556 | 556 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 556 | 20% | 695 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 731.5789
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| Manodopera | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| PROGETTAZIONE ELETTRICA | N° | 4 | 30 |  | 30 |  | 30 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 157.8947
| DISEGNI ELETTRICI | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 263.1579
| QUADRO ELETTRICO | N° | 40 | 22 |  | 22 |  | 22 | 880 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 880 | 20% | 1100 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1157.8947
| MONTAGGI SULLA MACCHINA | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO | N° |  | 23 |  | 23 |  | 23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MONTAGGI DAL CLIENTE FINALE | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO CLIENTE FINALE | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| KM AUTO | N° |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| ORE DI VIAGGIO | N° |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| TRASFERTA | N° |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| SOFTWARE PLC | N° | 32 | 30 |  | 30 |  | 30 | 960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 960 | 20% | 1200 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1263.1579
| SOFTWARE OP | N° | 32 | 30 |  | 30 |  | 30 | 960 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 960 | 20% | 1200 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1263.1579
| SOFTWARE ASSI | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MANUALE | N° | 8 | 30 |  | 30 |  | 30 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 20% | 300 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 315.7895
| CERTIFICAZIONE | N° | 2 | 30 |  | 30 |  | 30 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 20% | 75 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 78.9474
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 19623.8658
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0

## QUADRO
| D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
ARETA102005PX | ARETA PX+RET 1000X2000X500 | N° | 1 | 1105 |  | 1105 | 42 | 640.9 | 640.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 640.9 | 20% | 801.125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 843.2895
ATFI050200 | FIANCHI ARETA 500X2000 | N° | 1 | 125 |  | 125 | 42 | 72.5 | 72.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 72.5 | 20% | 90.625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 95.3947
ATPA-100200 | PIASTRA ARETA FRONT. 1000X2000 | N° | 1 | 154 |  | 154 | 42 | 89.32 | 89.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 89.32 | 20% | 111.65 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 117.5263
ATPI100200 | PORTA INTERNA ARETA 1000X2000 | N° | 1 | 265 |  | 265 | 42 | 153.7 | 153.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 153.7 | 20% | 192.125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 202.2368
ATZE-A100 | ANGOLARI H=100 ZOCCOLO ETA 4pz | N° | 1 | 33 |  | 33 | 42 | 19.14 | 19.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.14 | 20% | 23.925 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 25.1842
ATZE-T0400B | TRAV.LAT.P=400 ZC.ATB8/SBA 2pz | N° | 1 | 8 |  | 8 | 42 | 4.64 | 4.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.64 | 20% | 5.8 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 6.1053
ATZE-T1000 | TRAVERSA L=1000 ZOCC. ETA 2pz | N° | 1 | 26 |  | 26 | 42 | 15.08 | 15.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15.08 | 20% | 18.85 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 19.8421
WT315VB | VENTILATORE 110V ( ) 286X286 | N° | 1 | 253 |  | 253 | 42 | 146.74 | 146.74 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 146.74 | 20% | 183.425 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 193.0789
WT340B | GRIGLIA+FILT. 7035 286X286 1PZ | N° | 1 | 36 |  | 36 | 42 | 20.88 | 20.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20.88 | 20% | 26.1 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 27.4737
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE | N° | 1 | 180 |  | 180 |  | 180 | 180 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 180 | 20% | 225 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 236.8421
| SEZIONATORE BLOCCOPORTA | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 131.5789
| TRASFORMATORE | N° | 1 | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85 | 20% | 106.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 111.8421
| ALIMENTATORE 10A | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 197.3684
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MODULO EMERGENZA | N° | 3 | 75 |  | 75 |  | 75 | 225 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 225 | 20% | 281.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 296.0526
3RT10161AB01 | CONT.S00 4KW 1L 24V 50/60HZ | N° | 6 | 31 | 8 | 33.48 | 45 | 18.414 | 110.484 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 110.484 | 20% | 138.105 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 145.3737
3RT10171AB01 | CONT.S00 5,5KW 1L 24V 50/60HZ | N° | 1 | 39 | 8 | 42.12 | 45 | 23.166 | 23.166 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.166 | 20% | 28.9575 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 30.4816
3RT10361AB04 | CONT.S2 22KW 2L+2R 24V 50HZ | N° | 1 | 180 | 8 | 194.4 | 45 | 106.92 | 106.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 106.92 | 20% | 133.65 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 140.6842
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
6SE64202UD211AA1 | MM420 3AC 380/480V 1,1 KW | N° | 1 | 543 |  | 543 | 25 | 407.25 | 407.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 407.25 | 20% | 509.0625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 535.8553
6SE64002FS038CD0 | FILTRO SUPPL.CL.B MM550/3A1100/3A | N° | 1 | 149 |  | 149 | 25 | 111.75 | 111.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 111.75 | 20% | 139.6875 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 147.0395
6SE64402AD322DA1 | MM440 22KW 3AC 400 V FILTRO CL.A | N° | 1 | 3763 |  | 3763 | 25 | 2822.25 | 2822.25 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2822.25 | 20% | 3527.8125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 3713.4868
| BOP | N° | 2 | 25 |  | 25 |  | 25 | 50 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 20% | 62.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 65.7895
3NW7131 | BASE SEZ.X FUS. CILINDR.14X51 3P | N° | 1 | 30 | 8 | 32.4 | 40 | 19.44 | 19.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.44 | 20% | 24.3 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 25.5789
3NW7231 | BASE SEZ.X FUS. CILINDR.22X58 3P | N° | 1 | 39 | 8 | 42.12 | 40 | 25.272 | 25.272 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.272 | 20% | 31.59 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 33.2526
| FUSIBILI | N° | 1 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 20% | 37.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 39.4737
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| BARRIERA FREQUENZA | N° | 2 | 237 |  | 237 |  | 237 | 474 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 474 | 20% | 592.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 623.6842
| BARRIERA TEMPERATURA | N° | 2 | 225 |  | 225 |  | 225 | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 450 | 20% | 562.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 592.1053
| BARRIERA DIGITALE BICANALE | N° | 6 | 112 |  | 112 |  | 112 | 672 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 672 | 20% | 840 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 884.2105
| BARRIERA ANALOGICA | N° | 3 | 237 |  | 237 |  | 237 | 711 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 711 | 20% | 888.75 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 935.5263
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| RELE | N° | 32 | 10 |  | 10 |  | 10 | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 320 | 20% | 400 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 421.0526
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| SISTEMA PESATURA | N° | 1 | 1678 |  | 1678 | 25 | 1258.5 | 1258.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1258.5 | 20% | 1573.125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1655.9211
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| IM153 | N° | 1 | 278 | 10 | 305.8 | 15 | 259.93 | 259.93 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 259.93 | 20% | 324.9125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 342.0132
| 32 DI | N° | 2 | 339 | 10 | 372.9 | 15 | 316.965 | 633.93 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 633.93 | 20% | 792.4125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 834.1184
| CONNETTORE 40 | N° | 7 | 39 | 10 | 42.9 | 15 | 36.465 | 255.255 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 255.255 | 20% | 319.0688 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 335.8618
| 32 DO | N° | 1 | 469 | 10 | 515.9 | 15 | 438.515 | 438.515 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 438.515 | 20% | 548.1437 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 576.9934
| 8 AIN | N° | 2 | 647 | 10 | 711.7 | 15 | 604.945 | 1209.89 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1209.89 | 20% | 1512.3625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1591.9605
| 4 AO | N° | 2 | 540 | 10 | 594 | 15 | 504.9 | 1009.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1009.8 | 20% | 1262.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1328.6842
|  | N° |  |  | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MODULO COMUNICAZIONE PROFIBUS FIBRA | N° | 1 | 448 | 10 | 492.8 | 15 | 418.88 | 418.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 418.88 | 20% | 523.6 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 551.1579
| CONNETTORI PROFIBUS | N° | 3 | 35 |  | 35 |  | 35 | 105 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 105 | 20% | 131.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 138.1579
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MATERIALE VARIO QUADRI | N° | 1 | 500 |  | 500 |  | 500 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 20% | 625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 657.8947
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| Manodopera | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| PROGETTAZIONE ELETTRICA | N° | 12 | 30 |  | 30 |  | 30 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 20% | 450 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 473.6842
| DISEGNI ELETTRICI | N° | 24 | 25 |  | 25 |  | 25 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 20% | 750 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 789.4737
| QUADRO ELETTRICO | N° | 72 | 22 |  | 22 |  | 22 | 1584 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1584 | 20% | 1980 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2084.2105
| MONTAGGI SULLA MACCHINA | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO | N° |  | 23 |  | 23 |  | 23 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MONTAGGI DAL CLIENTE FINALE | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| PROVE DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO CLIENTE FINALE | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| KM AUTO | N° |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| ORE DI VIAGGIO | N° |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| TRASFERTA | N° |  | 15 |  | 15 |  | 15 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| SOFTWARE PLC | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| SOFTWARE OP | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| SOFTWARE ASSI | N° |  | 30 |  | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MANUALE | N° | 12 | 30 |  | 30 |  | 30 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 20% | 450 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 473.6842
| CERTIFICAZIONE | N° | 4 | 30 |  | 30 |  | 30 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 157.8947
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 22829.1211
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0