## Foglio1
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
1:01 | convertitore | N° | 2 | 2022 | 4044 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4044 | 20% | 5055 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 5321.0526
1:02 | gruppo RC | N° | 2 | 92.75 | 185.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 185.5 | 20% | 231.875 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 244.0789
1:03 | trafo 400/40 750VA | N° | 1 | 65 | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 65 | 20% | 81.25 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 85.5263
1:04 | trafo 400/120 1800VA | N° | 1 | 140 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 20% | 175 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 184.2105
1:05 | Armature voltage Feedback | N° | 2 | 241 | 482 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 482 | 20% | 602.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 634.2105
1:06 | tecnology box link | N° | 2 | 823 | 1646 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1646 | 20% | 2057.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 2165.7895
1:07 | scheda calibrazione tachimetrica | N° | 2 | 76 | 152 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 152 | 20% | 190 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 200
1:08 | trafo 400/220 750 VA | N° | 1 | 43 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43 | 20% | 53.75 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 56.5789
1:08 | trafo 400/110 300 VA | N° | 1 | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 | 20% | 43.75 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 46.0526
1:08 | quadro 1700x700x350 | N° | 1 | 245 | 245 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 245 | 20% | 306.25 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 322.3684
1:09 | illuminazione + 3 luci | N° | 1 | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85 | 20% | 106.25 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 111.8421
1:10 | ventilazione WI200+WI233 | N° | 1 | 53 | 53 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 53 | 20% | 66.25 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 69.7368
1:11 | interruttore generale LT40 | N° | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20% | 25 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 26.3158
1:30 | modulo emergenza | N° | 1 | 95 | 95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 95 | 20% | 118.75 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 125
1:08 | salvamotori | N° | 2 | 33 | 66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 66 | 20% | 82.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 86.8421
1:09 | contattori | N° | 2 | 17 | 34 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 34 | 20% | 42.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 44.7368
1:10 | pulsanteria | N° | 1 | 90 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 20% | 112.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 118.4211
1:11 | VARIE | N° | 1 | 450 | 450 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 450 | 20% | 562.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 592.1053
1:30 | INDICATORI | N° | 3 | 95 | 285 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 285 | 20% | 356.25 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 375
1:11 | CAVO 240 | N° | 110 | 8.5 | 935 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 935 | 20% | 1168.75 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 1230.2632
1:11 | CONNETTORI 240 | N° | 40 | 3 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 157.8947
1:11 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:11 | CANALIZZAZIONE | N° | 1 | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 20% | 312.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 328.9474
1:11 | MATERIALE VARIO | N° | 0 | 250 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:11 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:11 | SHUNT | N° | 1 | 75 | 75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 75 | 20% | 93.75 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 98.6842
1:11 | CONVERTITORE | N° | 1 | 170 | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 170 | 20% | 212.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 223.6842
1:11 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:10 | messa in servizio | N° | 2 | 424 | 848 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 848 | 20% | 1060 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 1115.7895
1:11 | progettazione software esterna | N° | 1 | 710 | 710 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 710 | 20% | 887.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 934.2105
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | progettazione | N° | 4 | 25 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 131.5789
1:30 | disegni | N° | 8 | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 263.1579
1:30 | cablaggio quadro | N° | 40 | 25 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 | 20% | 1250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1315.7895
1:30 | installazione in campo | N° | 32 | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 20% | 1000 | 10% |  | 0% | 0% | 5% | 1052.6316
1:30 | ore di viaggio | N° | 21 | 20 | 420 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 420 | 20% | 525 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 552.6316
1:30 | km | N° | 1500 | 0.55 | 825 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 825 | 20% | 1031.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1085.5263
1:30 | messa in servizio sistema | N° | 20 | 25 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 20% | 625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 657.8947
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | trasferta | N° | 7 | 100 | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 700 | 20% | 875 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 921.0526
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | MODIFICA QUADRO/CAVI/CANALA | N° | 24 | 25 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 20% | 750 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 789.4737
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
6769.7368
21669.0789