## Foglio1
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
1:01 | quadro 2000x2000x600 + zoccolo | N° | 1 | 1100 | 1100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1100 | 20% | 1375 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 1447.3684
1:02 | ventilatore | N° | 1 | 130 | 130 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 130 | 20% | 162.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 171.0526
1:03 | trafo 400/40 750VA | N° | 1 | 65 | 65 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 65 | 20% | 81.25 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 85.5263
1:04 | trafo 400/120 1800VA | N° | 1 | 140 | 140 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 20% | 175 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 184.2105
1:05 | interruttore generale 3x1250 A | N° | 1 | 2350 | 2350 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2350 | 20% | 2937.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 3092.1053
1:06 | mentor 1850R | N° | 1 | 11980 | 11980 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11980 | 20% | 14975 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 15763.1579
1:07 | reattanza | N° | 1 | 1254 | 1254 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1254 | 20% | 1567.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 1650
1:10 | fanbox | N° | 1 | 1025 | 1025 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1025 | 20% | 1281.25 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 1348.6842
1:10 | fxm5 | N° | 1 | 472 | 472 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 472 | 20% | 590 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 621.0526
1:10 | contattore | N° | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2000 | 20% | 2500 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 2631.5789
1:10 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:08 | trafo 400/220 750 VA | N° | 1 | 43 | 43 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 43 | 20% | 53.75 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 56.5789
1:08 | trafo 400/110 300 VA | N° | 1 | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 | 20% | 43.75 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 46.0526
1:08 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:09 | illuminazione + 3 luci | N° | 2 | 85 | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 170 | 20% | 212.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 223.6842
1:10 | portafusibili unipolari nh | N° | 4 | 34 | 136 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 136 | 20% | 170 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 178.9474
1:11 | fusibili sitor 1250 A | N° | 4 | 160 | 640 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 640 | 20% | 800 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 842.1053
1:30 | modulo emergenza | N° | 1 | 95 | 95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 95 | 20% | 118.75 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 125
1:08 | salvamotori | N° | 5 | 33 | 165 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 165 | 20% | 206.25 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 217.1053
1:09 | contattori | N° | 5 | 25 | 125 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 125 | 20% | 156.25 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 164.4737
1:10 | pulsanteria | N° | 1 | 90 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 20% | 112.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 118.4211
1:11 | VARIE | N° | 1 | 2000 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2000 | 20% | 2500 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 2631.5789
1:30 | INDICATORI | N° | 2 | 95 | 190 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 190 | 20% | 237.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 250
1:11 | CAVO 240 | N° | 110 | 8.5 | 935 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 935 | 20% | 1168.75 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 1230.2632
1:11 | CONNETTORI 240 | N° | 40 | 3 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 157.8947
1:11 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:11 | CANALIZZAZIONE | N° | 1 | 400 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 20% | 500 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 526.3158
1:11 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:11 | trafo 800KVA | N° | 1 | 10800 | 10800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10800 | 20% | 13500 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 14210.5263
1:11 | Box trafo | N° | 1 | 970 | 970 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 970 | 20% | 1212.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 1276.3158
1:11 | Interruttore MT | N° | 1 | 6485 | 6485 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6485 | 20% | 8106.25 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 8532.8947
1:11 | impianto rifasamento | N° | 1 | 775 | 775 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 775 | 20% | 968.75 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 1019.7368
1:11 | cavo MT | N° | 1 | 10 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 20% | 12.5 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 13.1579
1:11 | Teste MT | N° | 1 | 20 | 20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 20% | 25 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 26.3158
1:11 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:11 | CAVO 240 | N° | 120 | 8.5 | 1020 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1020 | 20% | 1275 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 1342.1053
1:11 | CONNETTORI 240 | N° | 24 | 3 | 72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 72 | 20% | 90 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 94.7368
1:11 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:11 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:11 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:11 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:11 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:10 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:11 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 6% | 0% | 5% | 0
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | progettazione | N° | 10 | 25 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 30% | 357.1429 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 375.9398
1:30 | disegni | N° | 12 | 25 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 30% | 428.5714 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 451.1278
1:30 | cablaggio quadro | N° | 112 | 25 | 2800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2800 | 30% | 4000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 4210.5263
1:30 | installazione in campo | N° | 150 | 25 | 3750 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3750 | 30% | 5357.1429 | 10% |  | 0% | 0% | 5% | 5639.0977
1:30 | ore di viaggio | N° | 81 | 20 | 1620 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1620 | 30% | 2314.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2436.0902
1:30 | km | N° | 2100 | 0.55 | 1155 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1155 | 30% | 1650 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1736.8421
1:30 | messa in servizio sistema | N° | 32 | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 30% | 1142.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1203.0075
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | trasferta | N° | 23 | 40 | 920 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 920 | 30% | 1314.2857 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1383.4586
1:30 | vitto | N° | 23 | 50 | 1150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1150 | 30% | 1642.8571 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1729.3233
1:30 |  | N° |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | trasporto | N° | 1 | 600 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 30% | 857.1429 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 902.2556
80346.6165