## Materiale
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| MATERIALE | [16 empty] | 20% | [5 empty] | 5%
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
ENUX082005PR | ENUX PORTA+RETRO 800X2000X500 | N° | 5 | 622 | 10 | 684.2 | 40 | 410.52 | 2052.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2052.6 | 20% | 2565.75 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2700.7895
EUPA-080200 | PIASTRA ENUX INS.FRONTALE 800X2000 | N° | 5 | 100 | 10 | 110 | 40 | 66 | 330 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 330 | 20% | 412.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 434.2105
EUFI050200 | PARETI LATERALI ENUX 500X2000 | N° | 1 | 129 | 10 | 141.9 | 40 | 85.14 | 85.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85.14 | 20% | 106.425 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 112.0263
EUZE-A100 | ANGOLARI UNIV. ENUX ZOCCOLO H=100 | N° | 5 | 34 | 10 | 37.4 | 40 | 22.44 | 112.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 112.2 | 20% | 140.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 147.6316
EUZE-T0800 | TRAVERSA ZOCCOLO ENUX L=800 (2PZ) | N° | 5 | 16 | 10 | 17.6 | 40 | 10.56 | 52.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 52.8 | 20% | 66 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 69.4737
EUZE-T0500 | TRAVERSA ZOCCOLO ENUX L=500 (2PZ) | N° | 5 | 11 | 10 | 12.1 | 40 | 7.26 | 36.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36.3 | 20% | 45.375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 47.7632
EUPN-002000 | PIASTRA INTERMEDIA ENUX H=2000 | N° | 5 | 53 | 10 | 58.3 | 40 | 34.98 | 174.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 174.9 | 20% | 218.625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 230.1316
WTSC-001 | SQUADR.SOST PIASTRA CENTR. 2PZ | N° | 5 | 10 | 10 | 11 | 40 | 6.6 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 33 | 20% | 41.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 43.4211
WTFP-001 | FERMO PORTA MECCANICO 90° 1PZ | N° | 5 | 29 | 10 | 31.9 | 40 | 19.14 | 95.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 95.7 | 20% | 119.625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 125.9211
EUKU-003 | SQUADRETTE DI UNIONE ENUX 4PZ | N° | 5 | 37 | 10 | 40.7 | 40 | 24.42 | 122.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 122.1 | 20% | 152.625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 160.6579
EUKU-002 | KIT DI UNIONE ENUX 8PZ | N° | 4 | 53 | 10 | 58.3 | 40 | 34.98 | 139.92 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 139.92 | 20% | 174.9 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 184.1053
WTSS-001 | SQUAD. DI SOLLEVAMENTO 4PZ | N° | 5 | 26 | 10 | 28.6 | 40 | 17.16 | 85.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85.8 | 20% | 107.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 112.8947
|  | N° |  |  | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
BP8080100 | PROFILATO 80X80X1000 | N° | 1 | 126 | 10 | 138.6 | 40 | 83.16 | 83.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 83.16 | 20% | 103.95 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 109.4211
BP8080150 | PROFILATO 80X80X1500 | N° | 1 | 167 | 10 | 183.7 | 40 | 110.22 | 110.22 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 110.22 | 20% | 137.775 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 145.0263
B80001 | 80 ANGOLARE | N° | 1 | 161 | 10 | 177.1 | 40 | 106.26 | 106.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 106.26 | 20% | 132.825 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 139.8158
BQR011 | TORRETTA GIREVOLE "11" BIONIQ | N° | 1 | 187 | 10 | 205.7 | 40 | 123.42 | 123.42 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 123.42 | 20% | 154.275 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 162.3947
BQR015 | GIUNTO A PARETE "15" | N° | 1 | 106 | 10 | 116.6 | 40 | 69.96 | 69.96 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 69.96 | 20% | 87.45 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 92.0526
|  | N° |  |  | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
ST6830 | CASSA STAGNA 600X800X300 | N° | 1 | 198 | 10 | 217.8 | 40 | 130.68 | 130.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 130.68 | 20% | 163.35 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 171.9474
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| CONDIZIONATORE | N° | 1 | 1800 |  | 1800 |  | 1800 | 1800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1800 | 20% | 2250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2368.4211
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MODULO 3 LUCI | N° | 5 | 105 |  | 105 |  | 105 | 525 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 525 | 20% | 656.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 690.7895
| LAMPADE | N° | 5 | 18 |  | 18 |  | 18 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 20% | 112.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 118.4211
| PRESA | N° | 1 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 15 | 20% | 18.75 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 19.7368
| PRESA EXT | N° | 1 | 60 |  | 60 |  | 60 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 20% | 75 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 78.9474
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| INT.AUT.VL400N 3X400A DISTR TM | N° | 1 | 1450 | 10 | 1595 | 55 | 717.75 | 717.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 717.75 | 20% | 897.1875 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 944.4079
| BOB. LANCIO 110-127V AC - VL160X-VL400 | N° | 1 | 95 | 10 | 104.5 | 55 | 47.025 | 47.025 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 47.025 | 20% | 58.7812 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 61.875
| AUX 2 HS N-SX-DX VL160X-400 | N° | 1 | 48 | 10 | 52.8 | 55 | 23.76 | 23.76 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 23.76 | 20% | 29.7 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 31.2632
| COMANDO BLOCCOPORTA STANDARD VL400 | N° | 1 | 166 | 10 | 182.6 | 55 | 82.17 | 82.17 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 82.17 | 20% | 102.7125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 108.1184
| CALOTTA IP30 1C=2PZ VL400UL ALTA 3P | N° | 1 | 50 | 10 | 55 | 55 | 24.75 | 24.75 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.75 | 20% | 30.9375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 32.5658
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| TRAFO 400/230 2KVA | N° | 2 | 160 |  | 160 |  | 160 | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 320 | 20% | 400 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 421.0526
| TRAFO 400/110 1KVA | N° | 1 | 90 |  | 90 |  | 90 | 90 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 20% | 112.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 118.4211
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| BASE NH GR.2 400A 1P. | N° | 4 | 61 | 10 | 67.1 | 55 | 30.195 | 120.78 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120.78 | 20% | 150.975 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 158.9211
| COPERT. ANTERIORE PER BASI NH GR.2 | N° | 4 | 10 | 10 | 11 | 55 | 4.95 | 19.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.8 | 20% | 24.75 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 26.0526
| FUSIBILI | N° | 4 | 107 | 10 | 117.7 | 55 | 52.965 | 211.86 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 211.86 | 20% | 264.825 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 278.7632
| BASE SEZ.X FUS. CILINDR.10X38 3P 32A 3UM | N° | 4 | 14 | 10 | 15.4 | 55 | 6.93 | 27.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 27.72 | 20% | 34.65 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 36.4737
| INT. MT 1P+N C10 Icn 6KA Icu 15KA | N° | 4 | 36 | 10 | 39.6 | 55 | 17.82 | 71.28 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 71.28 | 20% | 89.1 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 93.7895
| INT. MT 10KA 15KA 1P C8 250Vcc | N° | 20 | 62 | 10 | 68.2 | 55 | 30.69 | 613.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 613.8 | 20% | 767.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 807.6316
|  | N° |  |  | 10 | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| INT.3X12A S00 4,5/6,3A 100KA 1L+1R | N° | 22 | 101 | 10 | 111.1 | 55 | 49.995 | 1099.89 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1099.89 | 20% | 1374.8625 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1447.2237
| CONT.4KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT | N° | 40 | 95 | 10 | 104.5 | 55 | 47.025 | 1881 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1881 | 20% | 2351.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2475
| CONT.7.5KW,2L+2R,DC 24V,S0 VT | N° | 12 | 120 | 10 | 132 | 55 | 59.4 | 712.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 712.8 | 20% | 891 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 937.8947
| CONT.S.V.S10 160KW CONV.23/26UC | N° | 1 | 1930 | 10 | 2123 | 55 | 955.35 | 955.35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 955.35 | 20% | 1194.1875 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1257.0395
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| ALIMENTATORE | N° | 2 | 240 |  | 240 |  | 240 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 20% | 600 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 631.5789
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| PNOZ MULTI | N° | 1 | 710 |  | 710 |  | 710 | 710 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 710 | 20% | 887.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 934.2105
| MMC | N° | 1 | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 20% | 50 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 52.6316
| 4 OUT | N° | 4 | 135 |  | 135 |  | 135 | 540 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 540 | 20% | 675 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 710.5263
| PROFIBUS | N° | 1 | 320 |  | 320 |  | 320 | 320 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 320 | 20% | 400 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 421.0526
| 8 INPUT | N° | 3 | 135 |  | 135 |  | 135 | 405 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 405 | 20% | 506.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 532.8947
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| SIMATIC TP1200 COMFORT COMFORT PANEL, | N° | 1 | 2540 |  | 2540 | 12 | 2235.2 | 2235.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2235.2 | 20% | 2794 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2941.0526
|  | N° |  |  |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP, | N° | 1 | 3544 |  | 3544 | 12 | 3118.72 | 3118.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3118.72 | 20% | 3898.4 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 4103.5789
| SIMATIC DP, ET 200M MODULO D’INTERFACCIA IM 153-2 | N° | 2 | 432 |  | 432 | 12 | 380.16 | 760.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 760.32 | 20% | 950.4 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1000.4211
| SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD PER S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTE | N° | 1 | 291 |  | 291 | 12 | 256.08 | 256.08 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 256.08 | 20% | 320.1 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 336.9474
| SIMATIC S7-300, UNITA’ ANALOGICA SM 331 | N° | 3 | 461 |  | 461 | 12 | 405.68 | 1217.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1217.04 | 20% | 1521.3 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1601.3684
| SIMATIC S7-300, UNITA’ ANALOGICA SM 332, | N° | 1 | 351 |  | 351 | 12 | 308.88 | 308.88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 308.88 | 20% | 386.1 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 406.4211
| SIMATIC S7-300, UNITA’ DIGITALE SM 321, | N° | 7 | 352 |  | 352 | 12 | 309.76 | 2168.32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2168.32 | 20% | 2710.4 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2853.0526
| SIMATIC S7-300, UNITA’ DIGITALE SM 322, CON | N° | 4 | 487 |  | 487 | 12 | 428.56 | 1714.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1714.24 | 20% | 2142.8 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2255.5789
| SIMATIC S7-300, UNITA’ FUNZIONALE FM 352 | N° | 1 | 844 |  | 844 | 12 | 742.72 | 742.72 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 742.72 | 20% | 928.4 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 977.2632
| SIMATIC S7-300, UNITA’ CONTATORI FM 350-2, 8 | N° |  | 1028 |  | 1028 | 12 | 904.64 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| SIMATIC S7-300, CONNETTORE FRONTALE 392 | N° | 23 | 41 |  | 41 | 12 | 36.08 | 829.84 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 829.84 | 20% | 1037.3 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1091.8947
| SIMATIC S7-300, GUIDA PROFILATA L=2000MM | N° | 1 | 88 |  | 88 | 12 | 77.44 | 77.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 77.44 | 20% | 96.8 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 101.8947
| SIMATIC DP, RS485 REPEATER | N° | 2 | 331 |  | 331 | 12 | 291.28 | 582.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 582.56 | 20% | 728.2 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 766.5263
| DP/AS-I LINK 20 E (V3.0) | N° | 3 | 530 |  | 530 | 12 | 466.4 | 1399.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1399.2 | 20% | 1749 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1841.0526
| AS-I ALIMENT.5A SITOP DESIGN 115-230V AC | N° | 3 | 412 |  | 412 | 12 | 362.56 | 1087.68 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1087.68 | 20% | 1359.6 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1431.1579
| MOD. AS-I 4E IP67 COMPATTO | N° | 38 | 141 |  | 141 | 12 | 124.08 | 4715.04 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4715.04 | 20% | 5893.8 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 6204
| MODULO AS-I 4A IP67 COMPATTO | N° | 22 | 205 |  | 205 | 12 | 180.4 | 3968.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3968.8 | 20% | 4961 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 5222.1053
| AS-I MOD COLL PER MOD 4I/4E IP67 | N° | 60 | 22 |  | 22 | 12 | 19.36 | 1161.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1161.6 | 20% | 1452 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1528.4211
| TAPPI M12 PER MODULI AS-I | N° | 2 | 130 |  | 130 | 12 | 114.4 | 228.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 228.8 | 20% | 286 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 301.0526
| AS-I STARTER GUARN. FINALE | N° | 1 | 503 |  | 503 | 12 | 442.64 | 442.64 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 442.64 | 20% | 553.3 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 582.4211
| AS-I CAVO PROF PUR GIALLO 100 M | N° | 2 | 541 |  | 541 | 12 | 476.08 | 952.16 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 952.16 | 20% | 1190.2 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1252.8421
| AS-I CAVO PROF PUR NERO 100 M | N° | 2 | 556 |  | 556 | 12 | 489.28 | 978.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 978.56 | 20% | 1223.2 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1287.5789
| SIMATIC DP, MODULO ELETTRONICO PER ET 200S, | N° | 6 | 300 |  | 300 | 12 | 264 | 1584 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1584 | 20% | 1980 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2084.2105
| VARIE | N° | 1 | 600 |  | 600 | 12 | 528 | 528 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 528 | 20% | 660 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 694.7368
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| RELE | N° | 60 | 8 |  | 8 |  | 8 | 480 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 20% | 600 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 631.5789
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| MATERIALE VARIO QUADRO | N° | 1 | 600 |  | 600 |  | 600 | 600 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 600 | 20% | 750 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 789.4737
| CAVI | N° | 1 | 400 |  | 400 |  | 400 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 20% | 500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 526.3158
| CANALE | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 197.3684
| MORSETTI | N° | 1 | 300 |  | 300 |  | 300 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 20% | 375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 394.7368
| NUMERI | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 131.5789
| PULSANTERIA | N° | 1 | 200 |  | 200 |  | 200 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 263.1579
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| ENCODER SSI | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
| ENCODER SSI | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0 | 64785.1776
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
|  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 22% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0

## Manodopera
ART. | D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale
| MANODOPERA | [16 empty] | 20% | [5 empty] | 5%
1:30 |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | RILIEVI | N° | 32 | 27 |  | 27 |  | 27 | 864 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 864 | 20% | 1080 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1136.8421
1:30 | KM AUTO | N° | 600 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 330 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 330 | 20% | 412.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 434.2105
1:30 | ORE VIAGGIO | N° | 10 | 22 |  | 22 |  | 22 | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 220 | 20% | 275 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 289.4737
1:30 | TRASFERTA | N° | 4 | 20 |  | 20 |  | 20 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 20% | 100 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 105.2632
1:30 | VITTO E ALLOGGIO | N° | 2 | 110 |  | 110 |  | 110 | 220 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 220 | 20% | 275 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 289.4737
1:30 | MODIFICA QUADRO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | KM AUTO | N° |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | ORE VIAGGIO | N° |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | TRASFERTA | N° |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | MESSA IN SERVIZIO | N° | 100 | 27 |  | 27 |  | 27 | 2700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2700 | 20% | 3375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 3552.6316
1:30 | KM AUTO | N° | 1400 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 770 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 770 | 20% | 962.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1013.1579
1:30 | ORE VIAGGIO | N° | 12 | 25 |  | 25 |  | 25 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 20% | 375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 394.7368
1:30 | TRASFERTA | N° | 10 | 20 |  | 20 |  | 20 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 263.1579
1:30 | VITTO E ALLOGGIO | N° | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1000 | 20% | 1250 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1315.7895
1:30 | SCHEMA ELETTRICO | N° | 80 | 25 |  | 25 |  | 25 | 2000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2000 | 20% | 2500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2631.5789
1:30 |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | SOFTWARE PLC | N° | 96 | 27 |  | 27 |  | 27 | 2592 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2592 | 20% | 3240 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 3410.5263
1:30 | SOFTWARE OP | N° | 60 | 27 |  | 27 |  | 27 | 1620 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1620 | 20% | 2025 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 2131.5789
1:30 |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | ASSISTENZA | N° | 30 | 27 |  | 27 |  | 27 | 810 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 810 | 20% | 1012.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1065.7895
1:30 | KM AUTO | N° | 700 | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 385 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 385 | 20% | 481.25 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 506.5789
1:30 | ORE VIAGGIO | N° | 6 | 25 |  | 25 |  | 25 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 197.3684
1:30 | TRASFERTA | N° | 3 | 20 |  | 20 |  | 20 | 60 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 20% | 75 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 78.9474
1:30 | VITTO E ALLOGGIO | N° | 3 | 100 |  | 100 |  | 100 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 20% | 375 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 394.7368
1:30 |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 | COSTRUZIONE QUADRO | N° | 160 | 25 |  | 25 |  | 25 | 4000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4000 | 20% | 5000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 5263.1579
1:30 | COSTRUZIONE PULPITO | N° | 16 | 25 |  | 25 |  | 25 | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 20% | 500 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 526.3158
1:30 | PROVE DI FUNZIONAMENTO | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 20% | 1000 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 1052.6316
1:30 |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
1:30 |  | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 5% | 0
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 5% |  | 26053.9474
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 5%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 5%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 5%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 5%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 5%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 5%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 5%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 5%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 3%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 3%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 3%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 3%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 3%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 3%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 3%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 3%
[18 empty] | 20% | [5 empty] | 3%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%