## Materiale_1 (2)
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale 2 POMPE MAX 4 KW
QUADRO ELETTRICO 1 900X540X305 | N° | 1 | 295 |  | 295 |  | 295 | 295 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 295 | 20% | 368.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 392.2872
QUADRO ELETTRICO 2 1400X800X400 | N° |  | 605 |  | 605 |  | 605 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SEZIONATORE SOTTOCARICO 32A | N° |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SEZIONATORE SOTTOCARICO 63A | N° | 1 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54 | 20% | 67.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 71.8085
SEZIONATORE SOTTOCARICO 100A | N° |  | 150 |  | 150 |  | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
PROTEZIONE SCARICATORE 1 | N° | 1 | 456 |  | 456 |  | 456 | 456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 456 | 20% | 570 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 606.383
PROTEZIONE SCARICATORE 2 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
PROTEZIONE SCARICATORE 3 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
UPS | N° | 1 | 124 |  | 124 |  | 124 | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 124 | 20% | 155 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 164.8936
ALIMENTATORE | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
BATTERIA 12AH | N° | 1 | 103 |  | 103 |  | 103 | 103 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 103 | 20% | 128.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 136.9681
VOLTOMETRO | N° | 1 | 80 | 10 | 88 | 50 | 44 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 20% | 55 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 58.5106
TRAFO 400/24 1KVA | N° | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 20% | 100 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 106.383
SALVAMOTORE PICCOLO | N° |  | 66 | 10 | 72.6 | 50 | 36.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SALVAMOTORE MEDIO | N° | 2 | 89 | 10 | 97.9 | 50 | 48.95 | 97.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 97.9 | 20% | 122.375 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 130.1862
SALVAMOTYORE GRANDE | N° |  | 289 | 10 | 317.9 | 50 | 158.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 7.5KW | N° | 2 | 216 | 10 | 237.6 | 50 | 118.8 | 237.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 237.6 | 20% | 297 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 315.9574
STELLA/TRIANGOLO 11W | N° |  | 243 | 10 | 267.3 | 50 | 133.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 15KW | N° |  | 280 | 10 | 308 | 50 | 154 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 45KW | N° |  | 570 | 10 | 627 | 50 | 313.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
AMPEROMETRO | N° | 2 | 80 | 10 | 88 | 50 | 44 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 88 | 20% | 110 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 117.0213
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SELETTORE | N° | 2 | 22 | 10 | 24.2 | 50 | 12.1 | 24.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.2 | 20% | 30.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 32.1809
PULSANTE | N° | 2 | 10 | 10 | 11 | 50 | 5.5 | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11 | 20% | 13.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 14.6277
LAMPADE | N° | 12 | 19 | 10 | 20.9 | 50 | 10.45 | 125.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 125.4 | 20% | 156.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 166.7553
SELETTORE A CHIAVE | N° | 2 | 30 | 10 | 33 | 50 | 16.5 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 33 | 20% | 41.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 43.883
TEMPORIZZATORI | N° | 4 | 60 |  | 60 |  | 60 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 20% | 300 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 319.1489
RELE | N° | 14 | 11 |  | 11 |  | 11 | 154 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 154 | 20% | 192.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 204.7872
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
TA ELETTRONICI | N° | 2 | 85 |  | 85 |  | 85 | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 170 | 20% | 212.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 226.0638
MATERIALE VARIO | N° | 2 | 100 |  | 100 |  | 100 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 265.9574
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
ILC 151 GSM/GPRS 16DI 4DO | N° | 1 | 414 |  | 414 |  | 414 | 414 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 414 | 20% | 517.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 550.5319
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT | N° | 1 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54 | 20% | 67.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 71.8085
SD FLASH 2GB APPLIC A | N° | 1 | 135 |  | 135 |  | 135 | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 135 | 20% | 168.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 179.5213
IB IL 24 DI8/HD-PAC | N° | 1 | 29 |  | 29 |  | 29 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29 | 20% | 36.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 38.5638
IB IL 24 DO8/HD-PAC | N° | 1 | 32 |  | 32 |  | 32 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 20% | 40 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 42.5532
IB IL AI 2/SF-PAC | N° | 2 | 113 |  | 113 |  | 113 | 226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 226 | 20% | 282.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 300.5319
TP 3057Q | N° | 1 | 360 |  | 360 |  | 360 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 20% | 450 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 478.7234
IB IL RS 232-PRO-PAC | N° | 2 | 141 |  | 141 |  | 141 | 282 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 282 | 20% | 352.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 375
IB IL RS 485/422-PRO-PAC | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 199.4681
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
5610.5053

## Materiale_1 (6)
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale 2 POMPE MAX 4 KW
QUADRO ELETTRICO 1 900X540X305 | N° |  | 295 |  | 295 |  | 295 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
QUADRO ELETTRICO 2 1400X800X400 | N° | 1 | 605 |  | 605 |  | 605 | 605 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 605 | 20% | 756.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 804.5213
SEZIONATORE SOTTOCARICO 32A | N° |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SEZIONATORE SOTTOCARICO 63A | N° |  | 54 |  | 54 |  | 54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SEZIONATORE SOTTOCARICO 100A | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 199.4681
PROTEZIONE SCARICATORE 1 | N° | 1 | 456 |  | 456 |  | 456 | 456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 456 | 20% | 570 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 606.383
PROTEZIONE SCARICATORE 2 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
PROTEZIONE SCARICATORE 3 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
UPS | N° | 1 | 124 |  | 124 |  | 124 | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 124 | 20% | 155 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 164.8936
ALIMENTATORE | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
BATTERIA 12AH | N° | 1 | 103 |  | 103 |  | 103 | 103 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 103 | 20% | 128.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 136.9681
VOLTOMETRO | N° | 1 | 80 | 10 | 88 | 50 | 44 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 20% | 55 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 58.5106
TRAFO 400/24 1KVA | N° | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 20% | 100 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 106.383
SALVAMOTORE PICCOLO | N° |  | 66 | 10 | 72.6 | 50 | 36.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SALVAMOTORE MEDIO | N° |  | 89 | 10 | 97.9 | 50 | 48.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SALVAMOTYORE GRANDE | N° | 1 | 289 | 10 | 317.9 | 50 | 158.95 | 158.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 158.95 | 20% | 198.6875 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 211.3697
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 7.5KW | N° |  | 216 | 10 | 237.6 | 50 | 118.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 11W | N° |  | 243 | 10 | 267.3 | 50 | 133.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 15KW | N° |  | 280 | 10 | 308 | 50 | 154 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 45KW | N° | 1 | 570 | 10 | 627 | 50 | 313.5 | 313.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 313.5 | 20% | 391.875 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 416.8883
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
AMPEROMETRO | N° | 1 | 80 | 10 | 88 | 50 | 44 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 20% | 55 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 58.5106
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SELETTORE | N° | 1 | 22 | 10 | 24.2 | 50 | 12.1 | 12.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.1 | 20% | 15.125 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 16.0904
PULSANTE | N° | 1 | 10 | 10 | 11 | 50 | 5.5 | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.5 | 20% | 6.875 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 7.3138
LAMPADE | N° | 6 | 19 | 10 | 20.9 | 50 | 10.45 | 62.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 62.7 | 20% | 78.375 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 83.3777
SELETTORE A CHIAVE | N° | 1 | 30 | 10 | 33 | 50 | 16.5 | 16.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.5 | 20% | 20.625 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 21.9415
TEMPORIZZATORI | N° | 2 | 60 |  | 60 |  | 60 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 159.5745
RELE | N° | 7 | 11 |  | 11 |  | 11 | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 77 | 20% | 96.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 102.3936
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
TA ELETTRONICI | N° | 1 | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85 | 20% | 106.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 113.0319
MATERIALE VARIO | N° | 1 | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 20% | 312.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 332.4468
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
ILC 151 GSM/GPRS 16DI 4DO | N° | 1 | 414 |  | 414 |  | 414 | 414 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 414 | 20% | 517.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 550.5319
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT | N° | 1 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54 | 20% | 67.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 71.8085
SD FLASH 2GB APPLIC A | N° | 1 | 135 |  | 135 |  | 135 | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 135 | 20% | 168.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 179.5213
IB IL 24 DI8/HD-PAC | N° | 1 | 29 |  | 29 |  | 29 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29 | 20% | 36.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 38.5638
IB IL 24 DO8/HD-PAC | N° | 1 | 32 |  | 32 |  | 32 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 20% | 40 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 42.5532
IB IL AI 2/SF-PAC | N° | 2 | 113 |  | 113 |  | 113 | 226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 226 | 20% | 282.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 300.5319
TP 3057Q | N° | 1 | 360 |  | 360 |  | 360 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 20% | 450 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 478.7234
IB IL RS 232-PRO-PAC | N° | 2 | 141 |  | 141 |  | 141 | 282 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 282 | 20% | 352.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 375
IB IL RS 485/422-PRO-PAC | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 199.4681
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
5836.7686

## Materiale_1 (5)
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale 2 POMPE MAX 4 KW
QUADRO ELETTRICO 1 900X540X305 | N° | 1 | 295 |  | 295 |  | 295 | 295 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 295 | 20% | 368.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 392.2872
QUADRO ELETTRICO 2 1400X800X400 | N° |  | 605 |  | 605 |  | 605 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SEZIONATORE SOTTOCARICO 32A | N° | 1 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 | 20% | 43.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 46.5426
SEZIONATORE SOTTOCARICO 63A | N° |  | 54 |  | 54 |  | 54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SEZIONATORE SOTTOCARICO 100A | N° |  | 150 |  | 150 |  | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
PROTEZIONE SCARICATORE 1 | N° | 1 | 456 |  | 456 |  | 456 | 456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 456 | 20% | 570 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 606.383
PROTEZIONE SCARICATORE 2 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
PROTEZIONE SCARICATORE 3 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
UPS | N° | 1 | 124 |  | 124 |  | 124 | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 124 | 20% | 155 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 164.8936
ALIMENTATORE | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
BATTERIA 12AH | N° | 1 | 103 |  | 103 |  | 103 | 103 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 103 | 20% | 128.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 136.9681
VOLTOMETRO | N° | 1 | 80 | 10 | 88 | 50 | 44 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 20% | 55 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 58.5106
TRAFO 400/24 1KVA | N° | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 20% | 100 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 106.383
SALVAMOTORE PICCOLO | N° |  | 66 | 10 | 72.6 | 50 | 36.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SALVAMOTORE MEDIO | N° | 1 | 89 | 10 | 97.9 | 50 | 48.95 | 48.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 48.95 | 20% | 61.1875 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 65.0931
SALVAMOTYORE GRANDE | N° |  | 289 | 10 | 317.9 | 50 | 158.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 7.5KW | N° |  | 216 | 10 | 237.6 | 50 | 118.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 11W | N° |  | 243 | 10 | 267.3 | 50 | 133.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 15KW | N° | 1 | 280 | 10 | 308 | 50 | 154 | 154 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 154 | 20% | 192.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 204.7872
STELLA/TRIANGOLO 45KW | N° |  | 570 | 10 | 627 | 50 | 313.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
AMPEROMETRO | N° | 1 | 80 | 10 | 88 | 50 | 44 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 20% | 55 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 58.5106
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SELETTORE | N° | 1 | 22 | 10 | 24.2 | 50 | 12.1 | 12.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.1 | 20% | 15.125 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 16.0904
PULSANTE | N° | 1 | 10 | 10 | 11 | 50 | 5.5 | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.5 | 20% | 6.875 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 7.3138
LAMPADE | N° | 6 | 19 | 10 | 20.9 | 50 | 10.45 | 62.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 62.7 | 20% | 78.375 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 83.3777
SELETTORE A CHIAVE | N° | 1 | 30 | 10 | 33 | 50 | 16.5 | 16.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.5 | 20% | 20.625 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 21.9415
TEMPORIZZATORI | N° | 2 | 60 |  | 60 |  | 60 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 159.5745
RELE | N° | 7 | 11 |  | 11 |  | 11 | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 77 | 20% | 96.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 102.3936
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
TA ELETTRONICI | N° | 1 | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85 | 20% | 106.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 113.0319
MATERIALE VARIO | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 132.9787
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
ILC 151 GSM/GPRS 16DI 4DO | N° | 1 | 414 |  | 414 |  | 414 | 414 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 414 | 20% | 517.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 550.5319
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT | N° | 1 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54 | 20% | 67.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 71.8085
SD FLASH 2GB APPLIC A | N° | 1 | 135 |  | 135 |  | 135 | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 135 | 20% | 168.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 179.5213
IB IL 24 DI8/HD-PAC | N° | 1 | 29 |  | 29 |  | 29 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29 | 20% | 36.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 38.5638
IB IL 24 DO8/HD-PAC | N° | 1 | 32 |  | 32 |  | 32 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 20% | 40 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 42.5532
IB IL AI 2/SF-PAC | N° | 2 | 113 |  | 113 |  | 113 | 226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 226 | 20% | 282.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 300.5319
TP 3057Q | N° | 1 | 360 |  | 360 |  | 360 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 20% | 450 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 478.7234
IB IL RS 232-PRO-PAC | N° | 2 | 141 |  | 141 |  | 141 | 282 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 282 | 20% | 352.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 375
IB IL RS 485/422-PRO-PAC | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 199.4681
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
4713.7633
MOLTIPLICARE PER 2

## Materiale_1 (3)
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale 2 POMPE MAX 4 KW
QUADRO ELETTRICO 1 900X540X305 | N° | 1 | 295 |  | 295 |  | 295 | 295 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 295 | 20% | 368.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 392.2872
QUADRO ELETTRICO 2 1400X800X400 | N° |  | 605 |  | 605 |  | 605 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SEZIONATORE SOTTOCARICO 32A | N° | 1 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 | 20% | 43.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 46.5426
SEZIONATORE SOTTOCARICO 63A | N° |  | 54 |  | 54 |  | 54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SEZIONATORE SOTTOCARICO 100A | N° |  | 150 |  | 150 |  | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
PROTEZIONE SCARICATORE 1 | N° | 1 | 456 |  | 456 |  | 456 | 456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 456 | 20% | 570 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 606.383
PROTEZIONE SCARICATORE 2 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
PROTEZIONE SCARICATORE 3 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
UPS | N° | 1 | 124 |  | 124 |  | 124 | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 124 | 20% | 155 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 164.8936
ALIMENTATORE | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
BATTERIA 12AH | N° | 1 | 103 |  | 103 |  | 103 | 103 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 103 | 20% | 128.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 136.9681
VOLTOMETRO | N° | 1 | 80 | 10 | 88 | 50 | 44 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 20% | 55 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 58.5106
TRAFO 400/24 1KVA | N° | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 20% | 100 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 106.383
SALVAMOTORE PICCOLO | N° | 1 | 66 | 10 | 72.6 | 50 | 36.3 | 36.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36.3 | 20% | 45.375 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 48.2713
SALVAMOTORE MEDIO | N° |  | 89 | 10 | 97.9 | 50 | 48.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SALVAMOTYORE GRANDE | N° |  | 289 | 10 | 317.9 | 50 | 158.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 7.5KW | N° | 1 | 216 | 10 | 237.6 | 50 | 118.8 | 118.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 118.8 | 20% | 148.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 157.9787
STELLA/TRIANGOLO 11W | N° |  | 243 | 10 | 267.3 | 50 | 133.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 15KW | N° |  | 280 | 10 | 308 | 50 | 154 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 45KW | N° |  | 570 | 10 | 627 | 50 | 313.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
AMPEROMETRO | N° | 1 | 80 | 10 | 88 | 50 | 44 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 20% | 55 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 58.5106
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SELETTORE | N° | 1 | 22 | 10 | 24.2 | 50 | 12.1 | 12.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 12.1 | 20% | 15.125 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 16.0904
PULSANTE | N° | 1 | 10 | 10 | 11 | 50 | 5.5 | 5.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 5.5 | 20% | 6.875 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 7.3138
LAMPADE | N° | 6 | 19 | 10 | 20.9 | 50 | 10.45 | 62.7 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 62.7 | 20% | 78.375 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 83.3777
SELETTORE A CHIAVE | N° | 1 | 30 | 10 | 33 | 50 | 16.5 | 16.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.5 | 20% | 20.625 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 21.9415
TEMPORIZZATORI | N° | 2 | 60 |  | 60 |  | 60 | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 20% | 150 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 159.5745
RELE | N° | 7 | 11 |  | 11 |  | 11 | 77 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 77 | 20% | 96.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 102.3936
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
TA ELETTRONICI | N° | 1 | 85 |  | 85 |  | 85 | 85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 85 | 20% | 106.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 113.0319
MATERIALE VARIO | N° | 1 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 20% | 125 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 132.9787
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
ILC 151 GSM/GPRS 16DI 4DO | N° | 1 | 414 |  | 414 |  | 414 | 414 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 414 | 20% | 517.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 550.5319
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT | N° | 1 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54 | 20% | 67.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 71.8085
SD FLASH 2GB APPLIC A | N° | 1 | 135 |  | 135 |  | 135 | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 135 | 20% | 168.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 179.5213
IB IL 24 DI8/HD-PAC | N° | 1 | 29 |  | 29 |  | 29 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29 | 20% | 36.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 38.5638
IB IL 24 DO8/HD-PAC | N° | 1 | 32 |  | 32 |  | 32 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 20% | 40 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 42.5532
IB IL AI 2/SF-PAC | N° | 2 | 113 |  | 113 |  | 113 | 226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 226 | 20% | 282.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 300.5319
TP 3057Q | N° | 1 | 360 |  | 360 |  | 360 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 20% | 450 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 478.7234
IB IL RS 232-PRO-PAC | N° | 2 | 141 |  | 141 |  | 141 | 282 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 282 | 20% | 352.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 375
IB IL RS 485/422-PRO-PAC | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 199.4681
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
4650.133
MOLTIPLICARE PER 2

## Materiale_1 (4)
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale 2 POMPE MAX 4 KW
QUADRO ELETTRICO 1 900X540X305 | N° |  | 295 |  | 295 |  | 295 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
QUADRO ELETTRICO 2 1400X800X400 | N° | 1 | 605 |  | 605 |  | 605 | 605 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 605 | 20% | 756.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 804.5213
SEZIONATORE SOTTOCARICO 32A | N° |  | 35 |  | 35 |  | 35 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SEZIONATORE SOTTOCARICO 63A | N° | 1 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54 | 20% | 67.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 71.8085
SEZIONATORE SOTTOCARICO 100A | N° |  | 150 |  | 150 |  | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
PROTEZIONE SCARICATORE 1 | N° | 1 | 456 |  | 456 |  | 456 | 456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 456 | 20% | 570 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 606.383
PROTEZIONE SCARICATORE 2 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
PROTEZIONE SCARICATORE 3 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
UPS | N° | 1 | 124 |  | 124 |  | 124 | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 124 | 20% | 155 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 164.8936
ALIMENTATORE | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
BATTERIA 12AH | N° | 1 | 103 |  | 103 |  | 103 | 103 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 103 | 20% | 128.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 136.9681
VOLTOMETRO | N° | 1 | 80 | 10 | 88 | 50 | 44 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 20% | 55 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 58.5106
TRAFO 400/24 1KVA | N° | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 20% | 100 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 106.383
SALVAMOTORE PICCOLO | N° |  | 66 | 10 | 72.6 | 50 | 36.3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SALVAMOTORE MEDIO | N° | 3 | 89 | 10 | 97.9 | 50 | 48.95 | 146.85 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 146.85 | 20% | 183.5625 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 195.2793
SALVAMOTYORE GRANDE | N° |  | 289 | 10 | 317.9 | 50 | 158.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 7.5KW | N° |  | 216 | 10 | 237.6 | 50 | 118.8 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 11W | N° | 3 | 243 | 10 | 267.3 | 50 | 133.65 | 400.95 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 400.95 | 20% | 501.1875 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 533.1782
STELLA/TRIANGOLO 15KW | N° |  | 280 | 10 | 308 | 50 | 154 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 45KW | N° |  | 570 | 10 | 627 | 50 | 313.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
AMPEROMETRO | N° | 3 | 80 | 10 | 88 | 50 | 44 | 132 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 132 | 20% | 165 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 175.5319
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SELETTORE | N° | 3 | 22 | 10 | 24.2 | 50 | 12.1 | 36.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 36.3 | 20% | 45.375 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 48.2713
PULSANTE | N° | 3 | 10 | 10 | 11 | 50 | 5.5 | 16.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 16.5 | 20% | 20.625 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 21.9415
LAMPADE | N° | 18 | 19 | 10 | 20.9 | 50 | 10.45 | 188.1 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 188.1 | 20% | 235.125 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 250.133
SELETTORE A CHIAVE | N° | 3 | 30 | 10 | 33 | 50 | 16.5 | 49.5 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 49.5 | 20% | 61.875 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 65.8245
TEMPORIZZATORI | N° | 6 | 60 |  | 60 |  | 60 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 20% | 450 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 478.7234
RELE | N° | 21 | 11 |  | 11 |  | 11 | 231 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 231 | 20% | 288.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 307.1809
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
TA ELETTRONICI | N° | 3 | 85 |  | 85 |  | 85 | 255 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 255 | 20% | 318.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 339.0957
MATERIALE VARIO | N° | 3 | 100 |  | 100 |  | 100 | 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 20% | 375 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 398.9362
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
ILC 151 GSM/GPRS 16DI 4DO | N° | 1 | 414 |  | 414 |  | 414 | 414 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 414 | 20% | 517.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 550.5319
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT | N° | 1 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54 | 20% | 67.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 71.8085
SD FLASH 2GB APPLIC A | N° | 1 | 135 |  | 135 |  | 135 | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 135 | 20% | 168.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 179.5213
IB IL 24 DI8/HD-PAC | N° | 1 | 29 |  | 29 |  | 29 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29 | 20% | 36.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 38.5638
IB IL 24 DO8/HD-PAC | N° | 1 | 32 |  | 32 |  | 32 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 20% | 40 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 42.5532
IB IL AI 2/SF-PAC | N° | 2 | 113 |  | 113 |  | 113 | 226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 226 | 20% | 282.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 300.5319
TP 3057Q | N° | 1 | 360 |  | 360 |  | 360 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 20% | 450 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 478.7234
IB IL RS 232-PRO-PAC | N° | 2 | 141 |  | 141 |  | 141 | 282 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 282 | 20% | 352.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 375
IB IL RS 485/422-PRO-PAC | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 199.4681
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
7000.266
MOLTIPLICARE PER 3

## Materiale_1
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
Materiale 2 POMPE MAX 4 KW
QUADRO ELETTRICO 1 900X540X305 | N° | 1 | 295 |  | 295 |  | 295 | 295 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 295 | 20% | 368.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 392.2872
QUADRO ELETTRICO 2 1400X800X400 | N° |  | 605 |  | 605 |  | 605 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SEZIONATORE SOTTOCARICO 32A | N° | 1 | 35 |  | 35 |  | 35 | 35 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 35 | 20% | 43.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 46.5426
SEZIONATORE SOTTOCARICO 63A | N° |  | 54 |  | 54 |  | 54 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SEZIONATORE SOTTOCARICO 100A | N° |  | 150 |  | 150 |  | 150 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
PROTEZIONE SCARICATORE 1 | N° | 1 | 456 |  | 456 |  | 456 | 456 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 456 | 20% | 570 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 606.383
PROTEZIONE SCARICATORE 2 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
PROTEZIONE SCARICATORE 3 | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
UPS | N° | 1 | 124 |  | 124 |  | 124 | 124 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 124 | 20% | 155 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 164.8936
ALIMENTATORE | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
BATTERIA 12AH | N° | 1 | 103 |  | 103 |  | 103 | 103 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 103 | 20% | 128.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 136.9681
VOLTOMETRO | N° | 1 | 80 | 10 | 88 | 50 | 44 | 44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 44 | 20% | 55 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 58.5106
TRAFO 400/24 1KVA | N° | 1 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 20% | 100 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 106.383
SALVAMOTORE PICCOLO | N° | 2 | 66 | 10 | 72.6 | 50 | 36.3 | 72.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 72.6 | 20% | 90.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 96.5426
SALVAMOTORE MEDIO | N° |  | 89 | 10 | 97.9 | 50 | 48.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SALVAMOTYORE GRANDE | N° |  | 289 | 10 | 317.9 | 50 | 158.95 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 7.5KW | N° | 2 | 216 | 10 | 237.6 | 50 | 118.8 | 237.6 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 237.6 | 20% | 297 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 315.9574
STELLA/TRIANGOLO 11W | N° |  | 243 | 10 | 267.3 | 50 | 133.65 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 15KW | N° |  | 280 | 10 | 308 | 50 | 154 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
STELLA/TRIANGOLO 45KW | N° |  | 570 | 10 | 627 | 50 | 313.5 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
AMPEROMETRO | N° | 2 | 80 | 10 | 88 | 50 | 44 | 88 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 88 | 20% | 110 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 117.0213
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SELETTORE | N° | 2 | 22 | 10 | 24.2 | 50 | 12.1 | 24.2 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 24.2 | 20% | 30.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 32.1809
PULSANTE | N° | 2 | 10 | 10 | 11 | 50 | 5.5 | 11 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 11 | 20% | 13.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 14.6277
LAMPADE | N° | 12 | 19 | 10 | 20.9 | 50 | 10.45 | 125.4 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 125.4 | 20% | 156.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 166.7553
SELETTORE A CHIAVE | N° | 2 | 30 | 10 | 33 | 50 | 16.5 | 33 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 33 | 20% | 41.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 43.883
TEMPORIZZATORI | N° | 4 | 60 |  | 60 |  | 60 | 240 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 20% | 300 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 319.1489
RELE | N° | 14 | 11 |  | 11 |  | 11 | 154 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 154 | 20% | 192.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 204.7872
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
TA ELETTRONICI | N° | 2 | 85 |  | 85 |  | 85 | 170 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 170 | 20% | 212.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 226.0638
MATERIALE VARIO | N° | 2 | 100 |  | 100 |  | 100 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 265.9574
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
ILC 151 GSM/GPRS 16DI 4DO | N° | 1 | 414 |  | 414 |  | 414 | 414 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 414 | 20% | 517.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 550.5319
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT | N° | 1 | 54 |  | 54 |  | 54 | 54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 54 | 20% | 67.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 71.8085
SD FLASH 2GB APPLIC A | N° | 1 | 135 |  | 135 |  | 135 | 135 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 135 | 20% | 168.75 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 179.5213
IB IL 24 DI8/HD-PAC | N° | 1 | 29 |  | 29 |  | 29 | 29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 29 | 20% | 36.25 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 38.5638
IB IL 24 DO8/HD-PAC | N° | 1 | 32 |  | 32 |  | 32 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 32 | 20% | 40 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 42.5532
IB IL AI 2/SF-PAC | N° | 2 | 113 |  | 113 |  | 113 | 226 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 226 | 20% | 282.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 300.5319
TP 3057Q | N° | 1 | 360 |  | 360 |  | 360 | 360 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 20% | 450 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 478.7234
IB IL RS 232-PRO-PAC | N° | 2 | 141 |  | 141 |  | 141 | 282 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 282 | 20% | 352.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 375
IB IL RS 485/422-PRO-PAC | N° | 1 | 150 |  | 150 |  | 150 | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 20% | 187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 199.4681
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
5551.5957
MOLTIPLICARE PER 3

## manodopera
D E S C R I Z I O N E | U.M. | Q.TA' | COSTO UNITARIO MATERIALE | AUMENTO | AUMENTO | SCONTO | SCONTO | TOTALE COSTO MATERIALE | TEMPO LAVORAZIONI INTERNE | COSTO MO INTERNA | TOTALE MO INTERNA | Q.TA' LAV. ESTERNE | COSTO UNITARIO MO ESTERNA | COSTO MO ESTERNA | ALTRI COSTI SPECIFICI | TOTALE COSTI | MC % | TOTALE RICAVO AZIENDA | PROVVIGIONI | TRASPORTI | RISCHI | SCONTI TRATTATIVA | TOTALI VARIABILI COMM | QUOTAZIONE
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
Manodopera generale | N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
PROGETTAZIONE ELETTRICA | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 265.9574
DISEGNI ELETTRICI | N° | 28 | 25 |  | 25 |  | 25 | 700 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 700 | 20% | 875 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 930.8511
MONTAGGIO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
MODIFICA IN CAMPO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
MODIFICA IN CAMPO STRAORDINARIO | N° |  | 25 | 20 | 30 |  | 30 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
TRASPORTI | N° |  | 0.7 |  | 0.7 |  | 0.7 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
MANUALE | N° | 20 | 25 |  | 25 |  | 25 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 20% | 625 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 664.8936
CERTIFICAZIONE | N° | 20 | 25 |  | 25 |  | 25 | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 20% | 625 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 664.8936
MESSA IN SERVIZIO | N° | 48 | 28 |  | 28 |  | 28 | 1344 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1344 | 20% | 1680 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 1787.234
RILIEVI IN CAMPO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
KM AUTO | N° |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.55 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
ORE DI VIAGGIO | N° |  | 22 |  | 22 |  | 22 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
TRASFERTA | N° |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
VITTO E ALLOGGIO | N° |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SOFTWARE PLC | N° | 56 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1400 | 20% | 1750 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 1861.7021
SOFTWARE AZIONAMENTO | N° |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
SOFTWARE OP | N° | 48 | 25 |  | 25 |  | 25 | 1200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 20% | 1500 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 1595.7447
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
MONTAGGIO QUADRO MONOPOMPA PICCOLO MEDIO | N° | 120 | 25 |  | 25 |  | 25 | 3000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3000 | 20% | 3750 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 3989.3617
MONTAGGIO QUADRO MONOPOMPA GRANDE | N° | 32 | 25 |  | 25 |  | 25 | 800 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 | 20% | 1000 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 1063.8298
MONTAGGIO QUADRO BIPOMPA | N° | 128 | 25 |  | 25 |  | 25 | 3200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3200 | 20% | 4000 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 4255.3191
MONTAGGIO QUADRO TRIPOMPA | N° | 102 | 25 |  | 25 |  | 25 | 2550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2550 | 20% | 3187.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 3390.9574
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
ADATTAMENTO SOFTWARE | N° | 8 | 25 |  | 25 |  | 25 | 200 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 20% | 250 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 265.9574
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
VARIE | N° | 1 | 250 |  | 250 |  | 250 | 250 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 20% | 312.5 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 332.4468
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0 | 21069.1489
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0 | 5550
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0 | 5550
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0 | 5550
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0 | 21000
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0 | 4650
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0 | 4710
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0 | 4710
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0 | 5840
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0 | 5610
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0 | 4650
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0
| N° |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 0% |  | 0% | 0% | 6% | 0