Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  20/07/06

Offerta: 3725

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- Cementi della Lucania S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Sistema di allarmi forno

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Sistema di allarmi forno

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SISTEMA DI CONTROLLO

Fornitura e posa in opera di un pannello di controllo comprendente:

- Interruttore di protezione

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 314C-2 DP, Flash Memory, 16 ingressi digitali, 16 uscite digitali

- 32 ingressi analogici per PT100 in Profibus

- 16 ingressi analogici per tensioni o corrente in Profibus

- 96 ingressi digitali in Profibus

- Pannello operatore , monocromatico, display 5.7”, touchscreen

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Indicatore luminoso e acustico di presenza anomalie

- Morsetteria

2.1.2 ) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: controllo limiti superiori e inferiori di allarme e preallarme sui segnali analogici

- Software OP: gestione allarmi e visualizzazione, inserimento dati di setpoint allarmi

2.1.3 ) SOFTWARE PC

Fornitura del software di comando e controllo sistema tramite PC, comprendente:

- Scheda ci comunicazione Profibus da installare su PC di VS fornitura

- Software di supervisione da installare su PC di VS fornitura

- Software PC: gestione allarmi e visualizzazione, inserimento dati di setpoint allarmi, stampe periodiche e a evento

2.1.4) PC DI SUPERVISIONE

Fornitura di un PC di comando e visualizzazione impianto di tipo industriale, con le seguenti caratteristiche:

- Rack 19”, IP42

- CPU SBC Pentium 4, 2.4 GHz, 512 MB Ram, HDD 40 Gb

- Scheda video 16 Mb, Fdd, 3 USB, 2 RS232, 1 parallela

- Masterizzatore , Sistema operativo Windows XP Professional

- UPS, Stampante a getto di inchiostro

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1 e 2.1.2 è     la seguente:

Totale a corpo    €  14.600,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.3 è la seguente:

Totale a corpo    €  2.100,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.4 è la seguente:

Totale a corpo    €  3.590,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl