Spett.le

Spett.le Elettrostart s.r.l.

Via Ferruccia, snc

03010 Patrica (Fr)

### Frosinone,  03/10/06

Offerta: 3745

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

ELETTROSTART S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Fornitura PLC, software PLC e OP VS cliente Tecnoindustrie

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- PLC e OP di comando

- Software di comando e controllo

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS cliente

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

L’architettura della fornitura come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) PLC DI COMANDO E CONTROLLO BAIE

Fornitura di un PLC di comando con le seguenti caratteristiche:

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 314, MMC, 192 ingressi digitali, 96 uscite digitali, morsettiere di cablaggio, due rack di montaggio, modulo di espansione per due rack

- Pannello  operatore Siemens tipo TP177A, touch screen, 5.7”

- Sei moduli di interfaccia a 16 relè complete di fusibile su ogni singola uscita

2.1.2 ) PLC DI COMANDO E CONTROLLO LINEA DI CONTROLLO

Fornitura di un PLC di comando con le seguenti caratteristiche:

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Sistema di controllo basato su PLC Siemens, CPU 314, MMC, 144 ingressi digitali, 64 uscite digitali, morsettiere di cablaggio

- Pannello  operatore Siemens tipo TP177A, touch screen, 5.7”

- Quattro moduli di interfaccia a 16 relè complete di fusibile su ogni singola uscita

2.1.3 ) SOFTWARE BAIE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Rilievo per modifica software esistente da utilizzare nello smontaggio della macchina

- Messa in servizio del software modificato e prove di funzionamento

- Software di gestione PLC nuovo

- Software OP nuovo (pagine video, allarmi, comandi)

- Messa in servizio e prove di funzionamento

2.1.4 ) SOFTWARE LINEA DI CONTROLLO

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC nuovo

- Software OP nuovo (pagine video, allarmi, comandi)

- Messa in servizio e prove di funzionamento

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Nostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica del punto 2.1.1. e punto 2.1.3 è  la seguente:

Totale a corpo    €  10.690,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.2. e punto 2.1.4 è  la seguente:

Totale a corpo    €  8.320,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl