Spett.le

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO

Viale Ex Aeroporto, snc

80038  Pomigliano D’Arco (Na)

### Frosinone,  22/10/07

Offerta: 4883

SPECIFICA TECNICA

- Offerta tecnica/economica

a

FIAT GROUP AUTOMOBILES S.P.A. POMIGLIANO

- ……………….

- …………………….

Quadro e sistema di comando e controllo corsa di regolazione slitta e premilamiera per  pressa 41 (rifer. VS gara 1331886 del 16/10/2007)

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo corsa slitta e premilamiera

- Impianto bordo macchina

- Software di comando e controllo sistema

- Messa in servizio sistema

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni .

  - Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale bloccoporta 2x16 A

- Alimentatore 24Vdc 2,5 A

- Sistema di controllo basato su PLC Vipa

- 16 ingressi digitali , 16 uscite digitali, 2 ingressi encoder SSI

- Relè di interfacciamento uscite, completi di fusibile su ogni singola uscita

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO LOCALE

Fornitura di un quadro elettrico locale comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Colore RAL 7032

- Pannello operatore grafico dimensione 5,5”

2.1.3 ) BORDO MACCHINA

Fornitura di un impianto bordo macchina comprendente:

- Due encoder SSI assoluti con supporti meccanici per la misura della slitta e del premilamiera

- Cavi di collegamento tra encoder e cassetta di derivazione

- Cavi di collegamento tra cassetta di derivazione e quadro di controllo

- Cavi di collegamento tra quadro di controllo e quadro locale

2.1.4) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software PLC: cicli di funzionamento manuale e automatico per il posizionamento della slitta e del premilamiera; verifica continua dell’interferenza tra slitta e premilamiera; gestione finecorsa software

- Software OP: visualizzazione dati, archiviazione e ripresa dati per ogni singola matricola

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Installazione programmi  PLC, OP

- Verifica rete di comunicazione

- Prove di funzionamento

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Copia del software OP

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura del materiale per ogni singola pressa è la seguente:  				 		Totale a corpo €  5.400,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura della manodopera per ogni singola pressa è la seguente:  				 	Totale a corpo €  4.300,00 + IVA

Pagamento: BB 120gg DFFM

##### Consegna:  20-25 gg D.O. s.i.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl