Spett.le

FIMAC  s.r.l.

Strada del Meisino, 81/40

10132 Torino (To)

### Frosinone,  02/10/2012

Offerta: 2012_0732

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

FIMAC s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Ulteriori modifiche software camme linee 3 Cassino e pannelli operatori contacolpi

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Modifica software PLC gestione camme della linea 3

- Fornitura e messa in servizio di due pannelli sul sistema contacolpi delle due linee

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Software presse

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione della modifica software delle due linee in oggetto complete di pannello operatore.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) MODIFICHE SOFTWARE

- Modifica software PLC della linea 3

- Messa in servizio sulla macchina

2.1.2) PANNELLI OPERATORI

- Fornitura di due pannelli operatori 2 righe 16 caratteri da installare sul sistema contacolpi delle due linee

- Modifica software dei contacolpi

- Software pannelli operatori

- Messa in servizio presso il cliente (tutto in una giornata)

- Il montaggio dei pannelli sulla linea deve essere di VS fornitura

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

4) ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati dai Vostri tecnici.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico:

- Software PLC

- Software OP

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo € 730,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2 è la seguente:

Totale a corpo € 1.490,00 + IVA

Consegna: da concordare

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl