Spett.le

Spett.le Industria & Fonderie Metalli S.p.A.

Loc. Campo del Greco

03024 Ceprano (Fr)

### Frosinone,  06/11/06

Offerta: 3847

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

INDUSTRIE & FONDERIE METALLI S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Fornitura, montaggio e messa in servizio Azionamento motore cesoia linea di taglio

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Azionamento DC

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS cliente

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

L’architettura della fornitura come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) AZIONAMENTO

Fornitura di un azionamento in corrente continua per comando motore cesoia con le seguenti caratteristiche:

- Tipo Mentor M105 R Control Techniques

- Bidirezionale, eccitatrice incorporata

- Reattanza trifase di alimentazione e contattore di alimentazione

- Fusibili di protezione per semiconduttore

2.1.2 ) INSTALLAZIONE

Montaggio Drive comprendente:

- Smontaggio del vecchio drive

- Montaggio del nuovo

- Sostituzione del potenziometro di comando

- Sostituzione dell’amperometro

- Taratura e messa in servizio

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Nostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Pagina schema elettrico modificato

- Parametri azionamento

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica è  la seguente:

Totale a corpo    €  4.600,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl