Spett.le

Montebovi Industrie Roma s.r.l.

Via Nettunense, km 18.300

00040 Lanuvio - Roma

### Frosinone,  17/11/2010

Offerta: 8184

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

A

Montebovi Industrie Roma s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Sostituzione sistema di comando e controllo macchina Vortex

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Fornitura e posa in opera hardware e software

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  indicazioni verbali, sopralluogo, schema elettrico macchina

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Il PC di comando attualmente installato verrà sostituito con un PLC Omron CS1 il quale gestirà gli I/O della macchina e i 6 assi con due schede assi una a 2 canali e una a 4 canali.

Per l’inserimento dei dati, la visualizzazione e inserimento ricette verrà installato un pannello operatore da 12”, touch screen, colori

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema  come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SOSTITUZIONE PC E OP

Si prevedono le seguenti operazioni:

- Rimozione del PC di comando, del pannello operatore e di tutti i collegamenti elettrici interessati

- Fornitura e posa in opera di un PLC OMRON CS1, completo di 64 ingressi digitali, 48 uscite digitali, scheda assi a 4 canali, scheda assi a 2 canali

- Fornitura e posa in opera di un OP OMRON NS 12”, touch screen, colori

- Fornitura e posa in opera di materiale elettrico per la realizzazione della modifica elettrica

- Collegamenti elettrici di tutti i particolari

- Installazione software PLC prelevato dalla macchina attuale e opportunamente verificato

- Installazione software OP prelevato dalla macchina attuale e opportunamente verificato

- Installazione software assi prelevato dalla macchina attuale e opportunamente verificato

- Prove di funzionamento

- Assistenza alla partenza della macchina (2gg)

3) AMBITO DI FORNITURA

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3.1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro elettrico

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Copie software

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto  2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo    € 23.800,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl