Spett.le

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

Via Migliara, 45

04010  Borgo Grappa (LT)

### Frosinone,  11/04/08

Offerta: 5391

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

- ……………….

- …………………….

Protezioni elettriche ribaltatori

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Sistema di protezioni perimetrali ribaltatori

- Modifica quadro elettrico

- Impianto bordo macchina

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta è quella di installare a bordo di ogni ribaltatore di un finecorsa di sicurezza con sgancio a elettromagnete e/o a chiave.

Per ogni macchina vengono installati anche un pulsante di emergenza, un pulsante di richiesta apertura e un selettore a chiave per eliminare momentaneamente il circuito di sicurezza in caso di manutenzione.

Per il controllo delle ante del ribaltatore vengono installati dei finecorsa di sicurezza per verificare la corretta chiusura e i comandi di apertura e/o chiusura vengono controllati tramite il PLC del sistema di posatura.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Modifica del quadro di comando e controllo attuale comprendente:

- Fornitura e posa in opera di una scheda Siemens a 24 ingressi digitali di sicurezza

- Fornitura e posa in opera di due schede Siemens a 10 uscite digitali di sicurezza

- Fornitura e posa in opera di tre sistemi di controllo finecorsa di sicurezza per ripari

- Fornitura e posa in opera di 12 contattori di comando e controllo sicurezze

- Fornitura e posa in opera di quanto altro necessario per l’esecuzione dei lavori

2.1.2) IMPIANTO ELETTRICO

- Modifica del quadro generale sopra indicato

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadro generale e ribaltatori con fornitura e posa in opera dei cavi elettrici e delle tubazioni e cassette occorrenti in esecuzione inox

- Realizzazione dei collegamenti elettrici in campo delle apparecchiature

- Fornitura e montaggio di finecorsa di sicurezza e elettroserrature per l’interblocco delle protezioni perimetrali di VS fornitura

2.1.3) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: gestione sicurezze,  allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software Supervisione: aggiunta gestione allarmi e visualizzazione

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione modifica programmi PC, PLC

- Prove di funzionamento

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Materiali e apparecchiature non verificabili a priori

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Schema elettrico quadro

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica totale è la seguente:

Totale a corpo € 13.200,00 + IVA

Pagamento: solito

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl