Spett.le

Plocco Fratelli Osim

Via Armando Fabi, 337

03100 Frosinone

### Frosinone,  20/07/2006

Offerta: 3550

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- PLOCCO F.LLI OSIM

- ……………….

- …………………….

Riparazione linea elettrica Simmel Difesa

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Riparazione linea elettrica

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Presa visione dello stato della linea elettrica

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE LAVORI

Il lavoro di ripristino può essere realizzato in due modi come:

2.1.1 ) IPOTESI 1

Riparazione linea elettrica comprendente:

- Smontaggio tubazione divelta

- Ripristino tubazione con la fornitura dei materiali necessari

- Realizzazione delle giunzioni dei cavi elettrici e di segnale

- Prove di funzionamento

N.B. l’esito della riparazione può essere verificato solo a fine lavoro e quindi non si può garantire a priori

2.1.2) IPOTESI 2

Riparazione linea elettrica comprendente:

- Smontaggio tubazione divelta

- Scollegamento cavi elettrici nei vari quadri

- Sfilaggio dei cavi elettrici

- Ripristino tubazione con la fornitura dei materiali necessari

- Rinfilaggio dei nuovi cavi, Profibus, seriale, emergenza e pesatura di VS fornitura

- Ricollegamento elettrico nei vari quadri

- Prove di funzionamento

DI FORNITURA

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto cartaceo:

- Dichiarazione di conformità

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera  fornitura  punto 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo    €  1.700,00 + IVA

La quotazione economica dell’intera  fornitura  punto 2.1.2è la seguente:

Totale a corpo    €  3.570,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl