Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  30/01/2012

Offerta: 2012_0080

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadro elettrico, impianto elettrico, strumentazione, software pompa MIDIS 25E

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando e controllo pompa

- Postazione di comando pompa

- PLC di comando e controllo pompa

- OP di comando e controllo pompa

- Realizzazione impianto elettrico

- Software di controllo

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Visita presso stabilimento cliente

  - )  Specifica CPTVEG 10189 ed.1

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 1000x800x400mm

- Sezionatore generale bloccoporta

- Ventilazione forzata quadro

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- PLC di comando impianto tipo Siemens S7-300 cpu 314C,  MMC 96Kb, 24 input digitali, 16 output digitali, 4 ingressi analogici, 2 uscite analogiche, porta di comunicazione Profibus

- Modulo di emergenza completo di contattori

- Gruppo di comando motore pompa da 18.5 Kw esecuzione stella triangolo, completo di salvamotore e contattori

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Installazione del nuovo quadro elettrico sopra indicato

- Realizzazione collegamenti elettrici di tutte le apparecchiature

- Fornitura e posa in opera di un trasduttore di pressione da 400 Bar

- Fornitura e posa in opera di un presso stato di sicurezza

- Collegamento di una servovalvola di VS fornitura

2.1.3) SOFTWARE

- Realizzazione software PLC per la gestione della pompa e della servovalvola

- Realizzazione software OP per la gestione della prova, degli allarmi del sistema e archiviazione dei dati di lavorazione

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la NS sede:

- Installazione programmi PLC, OP

- Taratura sistema di regolazione

- Prove di funzionamento

2.1.5) QUADRO POSTAZIONE  DI COMANDO

Fornitura di un sistema di supervisione con le seguenti caratteristiche :

- Cassetta in lamiera IP55 dimensioni circa 600x400x120

- Pannello operatore Siemens tipo TP270, 5.7”, colori, touch screen

- Pulsante di emergenza

2.1.6) QUADRO POSTAZIONE  DI COMANDO

Fornitura di un sistema di supervisione con le seguenti caratteristiche :

- Pannello operatore mobile Siemens tipo MP177, 5.7”, colori, touch screen

- Pulsante di emergenza

BITO DI FORNITURA

2.1.7) QUADRO POSTAZIONE  DI COMANDO

Fornitura di un sistema di supervisione con le seguenti caratteristiche :

- Pannello operatore mobile Proface tipo AGP3300H, 5.7”, colori, touch screen

- Pulsante di emergenza

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità quadro

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software PLC, OP

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5  è la seguente:

Totale a corpo    € 11.130,00 + IVA

In alternativa, la quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo    € 13.470,00 + IVA

In alternativa, la quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.7  è la seguente:

Totale a corpo    € 11.070,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a 4-5 settimane dall’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl