Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  23/04/2013

Offerta: 2013_0296

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Modifica banco TP acqua - rifacimenti elettrostrumentali

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Sei trasmettitori di pressione

- 23 isolatori/duplicatori galvanici

- Collegamenti elettrici

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Visita presso cliente

  - )  Capitolato CPTLYR10014

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) CAMPO

Fornitura e posa in opera del seguente materiale:

- Trasmettitore di pressione assoluta Muesen, Aisi 316L, alimentazione 4-20ma, IP66, accuratezza < 0.1%, display LCD, staffa di montaggio, campo 0-5500 Kpa

- Trasmettitore di pressione assoluta Muesen, Aisi 316L, alimentazione 4-20ma, IP66, accuratezza < 0.1%, display LCD, staffa di montaggio, campo 0-4000 Kpa

- Trasmettitore di pressione assoluta Muesen, Aisi 316L, alimentazione 4-20ma, IP66, accuratezza < 0.1%, display LCD, staffa di montaggio, campo 0-3000 Kpa

- Trasmettitore di pressione assoluta Muesen, Aisi 316L, alimentazione 4-20ma, IP66, accuratezza < 0.1%, display LCD, staffa di montaggio, campo 0-2000 Kpa

- Due trasmettitori di pressione assoluta Muesen, Aisi 316L, alimentazione 4-20ma, IP66, accuratezza < 0.1%, display LCD, staffa di montaggio, campo 0-450 Kpa

- Canalizzazione realizzata con canala zincata forata di adeguata dimensione per il collegamento tra il campo e il locale 81

- Cavi elettrici non conformi relativi alla strumentazione attualmente presente

- Cavi elettrici relativi alla nuova strumentazione

- Collegamento elettrico della pompa acqua

2.1.2 ) SALA QUADRI

Modifica quadro isolatori galvanici comprendente:

- Smantellamento isolatori/duplicatori di segnali attualmente installati

- Fornitura e posa in opera di 23 nuovi isolatori/duplicatori di segnali (Seneca/PR Electronics)

- Rifacimento di tutti i collegamenti elettrici

- Taratura di tutti gli isolatori galvanici

- Prove di funzionamento

A

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale dopo l'installazione.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro isolatori galvanici

- Dichiarazione di conformità installazione

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell'intera  fornitura  è la seguente:

Totale a corpo    € 13.260,00 + IVA

Pagamento: solito

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a 5 settimane dall’ordine  s.i. (approviggionamento strumentazione)

##### Tempo intervento:  7gg s.i.

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl