Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  07/12/2014

Offerta: 2014_  0930

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Implementazione sistema controllo analisi Ossigeno e Ammoniaca POT locale 1031

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Fornitura e posa in opera di un sistema di controllo

- Modifica quadro elettrico di comando macchina

- Impianto elettrico sala comando e sala quadri

- Messa in servizio del sistema

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Specifiche Avio

  - )  Visita presso Avio

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SALA OPERATORI

Fornitura e posa in opera di un quadro di comando comprendente :

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Interruttore generale bloccoporta

- Modulo tre luci

- Illuminazione interna

- Alimentatore 24Vdc 10A

- Gruppo ventilazione

- PLC di comando sistema e gestione sicurezza Siemens tipo S7-300 Cpu 315F 2DP

- Ingressi digitali, uscite digitali, ingressi digitali di sicurezza, uscite digitali di sicurezza

- Pannello operatore Siemens, 10", colori, touch screen

- Pulsanteria

- Interfacciamento con il quadro di comando della macchina attuale

2.1.2 ) SALA QUADRI

Fornitura e posa in opera di un quadro di comando comprendente :

- Carpenteria in lamiera di dimensioni adeguate

- Modulo remotato Siemens di sicurezza con ingressi digitali, uscite digitali, ingressi digitali di sicurezza, uscite digitali di sicurezza, ingressi analogici di sicurezza

2.1.3) IMPIANTISTICA

Fornitura delle seguenti prestazioni e materiali comprendente :

- Installazione dei quadri sopra indicati

- Fornitura e posa in opera di un trasmettitore di pressione in esecuzione EEXia con barriera di sicurezza

- Fornitura e posa in opera di finecorsa di sicurezza sulle valvole

- Fornitura e posa in opera di una linea elettrica di collegamento tra sala operatori e sala quadri

- Fornitura e posa in opera di una linea dati di sicurezza di collegamento tra sala operatori e sala quadri

- Collegamenti elettrici di tutta la strumentazione bordo impianto

- Modifica quadro elettrico attuale di comando della macchina per il collegamento al nuovo sistema

2.1.4) SOFTWARE

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Software PLC di comando e controllo sistema inclusa la parte di sicurezza

- Software OP di comando e controllo sistema

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Prove di funzionamento del sistema

- Messa in servizio del sistema presso il cliente finale

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software PLC, OP

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell'intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € 30.680,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl