Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  09/02/07

Offerta: 4099

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadro, inverter, motore calandra

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo motore calandra

- Motore calandra

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

  - Visita presso stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO SIEMENS

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1600x600x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Fusibili di protezione inverter a semiconduttore

- Inverter Siemens tipo MM440 90 Kw, completo di pannello operatore, filtro di rete, induttanza motore, bobine di ingresso, unità di frenatura, cassonetto di frenatura

- Strumentazione indicante corrente assorbita, velocità

- Potenziometro regolazione velocità

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO C.T.

Fornitura di un quadro elettrico di comando comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1600x600x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Fusibili di protezione inverter a semiconduttore

- Inverter Control Techniques tipo SK 110 Kw, completo di pannello operatore, filtro di rete,  unità di frenatura, cassonetto di frenatura

- Strumentazione indicante corrente assorbita, velocità

- Potenziometro regolazione velocità

- Morsetteria

2.1.3 ) MOTORE

Fornitura di un motore elettrico con le seguenti caratteristiche:

- Marca Fimet

- Tipo 315S

- Potenza 75Kw

- 720 Rpm

- Forma B3

2.1.4 ) INSTALLAZIONE

Installazione sistema comprendente:

- Scollegamento elettrico vecchio motore

- Modifica vecchio quadro elettrico

- Installazione nuovo quadro elettrico

- Collegamenti elettrici

- Prove di funzionamento

MBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 è la seguente:

Totale a corpo € 24.450,00 + IVA

Totale a corpo senza inverter  € 12.330,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 è la seguente:

Totale a corpo € 18.600,00 + IVA

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl