CONVOGLIATORE USCITA LATERALE  M3.1.01

IEG 112 M-G   N°H43740    KW11

ARM. morsettiera X50 morsetti 1-2   resistenza 2.3 Ohm,  Isol. 75Mohm,

ECC. morsettiera  X50  morsetti 5-6  resistenza 102 Ohm, Isol. 700Mohm,

Corto ARM.-ECC 800 Mohm.

N°4 spazzole Tp.EG331,  Misure (10 x 16 x 24)

(OK)