MOTORE ASPO

IEG D160 L    KW20  TARGA NON LEGGIBILE  N°MACCHINA 1.3.01

ARM. morsettiera X10 morsetti 1-2   resistenza 1.6 Ohm,  Isol. 67Mohm,

ECC. morsettiera  X10 morsetti 5-6  resistenza 42.7 Ohm, Isol. 340Mohm,

Corto ARM.-ECC 360 Mohm.

N°4 spazzole Tp. N19X,  Misure (12.5 x 32 x 40)

IL MOTORE MONTA SPAZZOLE SENSA INCAVO PER MOLLE A RICCIO