- Motore principale pressa N°1

Motore ABB  Tp. M3BP 315 SMA 4 B3    N°0807-010534675      KW110,   Giri 1487,

Cuscinetti: NU319ECP/C3 ,       6316/C3 VL0241                SOTTO INVERTER

- ISOLAMENTO A 100 VOLT: 100 MOhm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE:0.1 Ohm

- ASSORBIMENTO:100 Ampere

NOTE: Inverter molto sporco