- Motore principale pressa N°2

Motore ABB  Tp. M3BP 315 SMA 4 B3    N°0807-010534674     KW110,   Giri 1487,

Cuscinetti: NU319ECP/C3 ,       6316/C3 VL0241                SOTTO INVERTER

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: 95 MOhm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE:0.1 Ohm

- ASSORBIMENTO:90 Ampere

NOTE: Inverter Molto sporco