ROTAZIONE RULLIERE TAVOLA ROTANTE 3.3.20

IEG E 100 M-O   KW 5  N°33198

ARM. resistenza 3.9 Ohm,  Isol. 250Mohm,

ECC.  resistenza 92.8 Ohm, Isol. 400Mohm,

Corto ARM.-ECC 700 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45 NSK Misure (10 x 16 x 24)

(OK)