SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2018/0347  MATR. 38/18

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1155 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1207 |
| Anello 3 - K | MΩ 1213 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1322 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1316 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1312 |

Collaudatore:  Angelo Lisi                                               Data: 08/06/2018