SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Patrica  20/03/2018

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.      Prodotto: Collettore Vestas N.18/18 comm.2018/0085

Isolamento anelli verso terra a 2.5 KV per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1144,2 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1163,2 |
| Anello 3 - K | MΩ 1264,8 |

Corto circuito fra anelli a 2,5 KV per 60 secondi.

| Anello L - M | MΩ 1319,7 |
| --- | --- |
| Anello L - K | MΩ 1342,7 |
| Anello K - M | MΩ 1319,1 |

Collaudatore:   Roberto Iacoucci                Data:    20/03/2018