SHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2018/0553  MATR. 50/18

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1.123,4 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1.186,0 |
| Anello 3 - K | MΩ 1.182,7 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1.256,5 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1.227,1 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1.182,7 |

Collaudatore:  Roberto Iacoucci                                               Data: 03/10/2018