SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Patrica  08/05/2018

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.      Prodotto: Collettore Vestas N.A-0735 comm.2017/0279

Isolamento anelli verso terra a 2.5 KV per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 741,93 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 917,73 |
| Anello 3 - K | MΩ 1071,6 |

Corto circuito fra anelli a 2,5 KV per 60 secondi.

| Anello L - M | MΩ 613,81 |
| --- | --- |
| Anello L - K | MΩ 1171,6 |
| Anello K - M | MΩ 1184,0 |

Collaudatore:   Roberto Iacoucci                Data:    08/05/2018