## MOT.C.A.
SCHEDA DI COLLAUDO MACCHINE A C.A.
Commessa | CLIENTE | Costruttore | Tipo | Matricola | Matricola REM | Potenza | Giri | Protezione | N.Poli | Tensione | Corrente | Cuscinetto lato comando | Cuscinetto Lato opp. Comando | Res. Ω U | Res. Ω V | Res. Ω W | Isolamento Verso Massa U | Isolamento Verso Massa V | Isolamento Verso Massa W | Prova rigidità | VIB. L.A. | VIB.L.O.A. | DBI L.C | DBI L.O.C | DBC L.C. | DBC L.O.C. | DBM L.C. | DBM L.O.C. | n°CARTIERA | FORMA | Nm Motore | Nm Freno | Resolver | Encoder | volts Motore | Nm Motore | Nm Freno
1
2

## CERT.C.A.
R.E.M. s.r.l. |  |  |  |  | SCHEDA DI COLLAUDO MACCHINE IN C.A.
Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR) |  |  | 16/A | 03010 PATRICA
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 |  |  |  |  | COMMESSA N°.
email:produzione@rem-motori.it
CLIENTE |  |  |  |  | Matricola |  |  | N°.REM
MARCA |  |  | TIPO |  | GIRI |  | PROTEZIONE
N°.POLI |  | VOLT stat. |  | Amp. Stat. |  | POTENZA |  | FORMA
Nm. Mot. |  | Nm.Freno |  | Data | CUSCINETTO L.C.
Volt rot. |  | Amp. Rot. |  |  | CUSCINETTO L.O.C.
|  | RESISTENZA Ω ALLA TEMPERATURA 20°c |  | ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ | MEGGER VOLTS | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
[6 empty] | Avvolg. Nuovo | Riparato | Revisionato
1000
FASE U
FASE V
FASE W
Nm Motore |  |  |  | RESOLVER
Nm Freno |  |  |  | ENCODER
Grado di Vibrazione macchina mm/sec. |  | L.COMANDO |  | L.OPP.COMANDO | GIRI/Min
6.3
CUSCINETTO |  | L.COMANDO |  | L.OPP.COMANDO | GIRI/Min
|  | DBI |  | DBI
DBC/DBM
10--/--20 |  | DBC |  | DBC
|  | DBM |  | DBM
SURGE TEST |  | 2volte V+1000
V.
ESITO
NOTE
Collaudatore | [6 empty] | Data