## Foglio1
R.E.M. s.r.l. |  |  |  |  | SCHEDA DI COLLAUDO MOTORE C.C.
Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)
Tel. 0775 830116 – Fax 0775 839345 |  |  |  |  | COMMESSA N°.
email:produzione@rem-motori.it
CLIENTE |  |  |  |  | Matr. |  |  | N°.REM
MARCA |  |  | TIPO |  | GIRI |  | Protezione Mot.
N°.POLI |  | VOLTS A. |  | A Armatura |  |  | KW/HP
|  | VOLTS E. |  | A. Eccitazione | CUSC. L.C.
Nm. Mot. |  | Nm.Freno |  | Data | CUSC. L.O.C.
RESISTENZA ARMATURA Ω ALLA TEMPERATURA 20°c |  | RESISTENZA ECCITAZIONE Ω ALLA TEMPERATURA 20°c |  | ISOLAMENTO VERSO MASSA MΩ | megger volts | PROVA RIGIDITA' V PER UN 1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
[6 empty] | Ind.- campi | Ripar. | Revis. | collett
|  |  |  | INDOTTO | 1000
ECCITAZ.
ARMAT.
COMP.
PROVA TACKO
V. |  | RIPLE
Nm Motore |  |  |  |  | Quantità
Nm Freno |  |  |  |  | Misura
Tipo spazzola
Grado di Vibrazione macchina mm/sec. |  | L. COMANDO |  | L. OPP.COMANDO | GIRI/Min |  | PROVE ELETTRICHE
Rotazione oraria
6.3 | [5 empty] | V.tacho | V.a | A.a | Ve | Ae / GIRI
/
/
/
/
/
CUSCINETTO SPM |  | L. COMANDO |  | L. OPP.COMANDO | GIRI/Min |  | Rotazione antioraria
|  | DBI |  | DBI |  | V.tacho | V.a | A.a | Ve | Ae / GIRI
dbc | dbm | [8 empty] | /
< 10 | < 20 | DBC |  | DBC | [5 empty] | /
/
|  | DBM |  | DBM | [5 empty] | /
/
SURGE TEST |  | 2 volte V+1000
ESITO
NOTE
Collaudatore | [6 empty] | Data